|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4416 |  |  |
|  | от 19 июля 2013 года |  |  |
|  | На бланке № |  |  |
|  | На 3 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» октября . 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории Частного строительного унитарного предприятия «МК-ЭлектроСервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов (далее НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 069-2013 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 071-2013 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 077-2013 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 070-2013 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ 071-2013 |
| 3.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 069-2013 |
| 4.1 | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 538-2014 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п.6.12.4 | МВИ.КЛ 283-2017 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 | МВИ.КЛ 282-2017 |
| 5.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при дифференциальном отключающем токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 | МВИ.КЛ 282-2017 |
| 6.1 | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.8 ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | МВИ.КЛ 282-2017 |
| 7.1 | Автоматические выключатели (с номинальным током до 800 А) | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей: - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; - ток срабатывания расцепителя мгновенного действия; - время срабатывания расцепителя | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.КЛ 331-2018 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |