|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0292 |
|  | от 01.03.2013 |
|  | на бланке № _____________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 марта 2023 года

бюро радиоэлектронных систем Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги Государственное объединение "Белорусская железная дорога"

| №п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. 1-й Твердый, 6, 220038, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Датчики угла поворота типа Л178 | угол между соседними фронтами двух выходных последовательностей 2,14º угол, соответствующий импульсу (паузе) для каждой из выходных последовательностей 4,28º угол поворота вала, соответствующий N-периодам выходного сигнала N 8,57º | ± 1,20º ± 1,20º ± 3,0º |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Датчики избыточного давления | от 0 до 1,00 МПа; Выходной сигнал: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА | ± 0,5 % |
| 4.2* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи давления измерительные | от 0 до 1,00 МПа; Выходной сигнал: от 4 до 20 мА; | ± 0,5 % |
| 6.1* | 1, 2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости и давления электронные локомотивные | от 0 до 80 км/ч от 81 до 250 км/ч от 0 до 1,00 МПа | ± 1 км/ч ± 2 км/ч ± 0,02 МПа |

| 6.2* | 1, 2 | 26.51/99.006 | Каналы измерительные скорости и давления из состава устройства безопасности комплексного локомотивного унифицированного КЛУБ-У | от 0 до 80 км/ч от 81 до 250 км/ч от 0 до 1,00 МПа | ± 1 км/ч ± 2 км/ч ± 0,02 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Блок управления БУ-3 | от 0 до 9,9 км/ч от 10 до 150 км/ч от минус 0,99 до 0,99 м/с2 от 0 до 980 кПа регистрация отрезка пути 20 км регистрация отрезка пути 100 м отсчёт времени за 0,5 ч | ±0,1 км/ч ±1,0 км/ч ±0,02 м/с2 = ± 1,5 % ± 0,1 км ± 0,5 м ± 3 с |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных