|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0052 |
|  | от 08.01.1996 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 34 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 января 2025 года метрологической службы республиканского унитарного предприятия «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм |  | 3, 4, 5 класс ΔL = ± 0,80 мкм и менее точные h ≤ 0,30 мкм и менее точные |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | от 0,1 до 100 мм |  | 4 разряд 2, 3, 4 класс ΔL = ± 0,40 мкм и менее точные h ≤ 0,30 мкм и менее точные |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы лесные, вилки измерительные лесные | от 0 до 1000 мм |  | ц.д. 10 мм Δ = ± 1 мм и менее точные; прямолинейность ≤ 0,2 мм; параллельность ≤ 0,5 мм и менее точные; усилие ≤ 12 Н |
| 1.4* | 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | от 0 до 6000 мм |  | ц.д. 1 мм = 0,2 мм и менее точные; перпендикулярность ≤ 1° |
| 1.5* | 2 | 26.51/99.001 | Метры металлические и деревянные брусковые, метры складные деревянные и металлические | от 0 до 1000 мм |  | ц.д. 1 мм, 5 мм = 0,2 мм и менее точные; прямолинейность ≤ 1,0 мм и менее точные; перпендикулярность ≤ ± 5° |
| 1.6* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм |  | ц.д. 1 мм = 0,05 мм и менее точные; плоскостность ≤ 0,5 мм и менее точные; прямолинейность ≤ 0,04 мм и менее точные; перпендикулярность ≤ ± 10'; шероховатость ≤ 2,5 мкм |
| 1.7* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 100 м |  | кл.т. 2, 3 ц.д. 1 мм = 0,05 мм и менее точные; перпендикулярность ≤ ± 30' |
| 1.8* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры | от -30' до +30' |  | угол i Δ = ± 10''; компенсатор Δ ≤ ± 0,3'' и менее точные; k = ± 1 %; СКП измерения превышений на 1 км двойного хода m1км ≤ 0,3 мм и менее точные |
| 1.9* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,00 мм |  | 1, 2 класс Δ = ± 1,5 мкм и менее точные |
| 1.10.1** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм |  | 1, 2 класс ц.д. 0,01 мм, 0,02 мм, 0,05 мм, 0,1 мм; Δ = ± 0,01 мм и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,003 мм и менее точные; параллельность ≤ 0,008 мм и менее точные; усилие от 0 до 30 Н |
| 1.10.2** |  |  | Штангенглубиномеры | от 0 до 400 мм |  | ц.д. 0,01 мм, 0,02 мм, 0,05 мм, 0,1 мм; Δ = ± 0,03 мм и менее точные; плоскостность ≤ 0,004 мм и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,08 мкм и менее точные |
| 1.10.3** |  |  | Штангенрейсмасы | от 0 до 1600 мм |  | 1, 2 класс ц.д. 0,01 мм, 0,02 мм, 0,05 мм, 0,1 мм; Δ = ± 0,03 мм и менее точные; Δ = ± 0,005 мм и менее точные (для размера g измерительной ножки); шероховатость Ra ≤ 0,16 мкм и менее точные; параллельность ≤ 0,004 мм и менее точные; прямолинейность ≤ 0,004 мм и менее точные |
| 1.11* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм |  | ц.д. 0,01 мм, 0,1 мм; Δ = ± 0,01 мм и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,08 мкм и менее точные; усилие ≤ 1,5 Н и менее точные |
| 1.12* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм |  | 1, 2 класс ц.д. 0,01 мм; = 0,50 мкм и менее точные; усилие от 3 до 7 Н; плоскостность ≤ 0,9 мкм и менее точные |
| 1.13* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм |  | ц.д. 0,01 мм; Δ = ± 0,01 мкм и менее точные; перпендикулярность ≤ 30'; плоскостность ≤ 0,9 мкм и менее точные |
| 1.14* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм |  | ц.д. 0,01 мм, 0,1 мм; Δ = ± 0,01 мм и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,08 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,9 мкм и менее точные; параллельность ≤ 0,004 мм; усилие ≤ 1,5 Н и менее точные |
| 1.15* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 175 мм |  | ц.д. 0,01 мм; = 3 мкм и менее точные; радиус от 12 до 25 мм |
| 1.16* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 10 до 250 мм |  | 1, 2 класс ц.д. 0,01 мм; = 0,005 мм и менее точные; радиус от 2,5 до 40,0 мм; шероховатость Ra ≤ 0,16 мкм и менее точные; усилие от 2,5 до 16,0 Н |
| 1.17* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры | от 10 до 160 мм |  | ц.д. 0,001 мм, 0,002 мм; = 3,5 мкм и менее точные; центрирование = 2 мкм |
| 1.18* | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 300 мм |  | ц.д. 0,001 мм, 0,002 мм, 0,01 мм; = 0,7 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,3 мкм и менее точные; параллельность ≤ 0,9 мкм и менее точные |
| 1.19* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 600 мм |  | 1, 2 класс ц.д. 0,001 мм, 0,01 мм; = 1 мкм и менее точные; усилие от 3 до 15 Н; плоскостность ≤ 0,3 мкм и менее точные; параллельность ≤ 1,5 мкм и менее точные |
| 1.20* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 300 мм |  | ц.д. 0,002 мм, 0,01 мм ∆ = ± 0,7 мкм и менее точные; усилие от 5 до 12 Н; шероховатость Ra ≤ 0,04 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,6 мкм и менее точные; параллельность ≤ 0,9 мкм и менее точные |
| 1.21* | 2 | 26.51/99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | от 0,1 до 100,0 мм |  | квалитет 6 и менее точные |
| 1.22* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 мм |  | кл.т. 0, 1, 2 ц.д. 0,01 мм; ∆ = ± 4 мкм и менее точные; усилие ≤ 1,5 Н и менее точные |
| 1.23* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм |  | ц.д. 0,01 мм ∆ = ± 0,004 мм и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,08 мкм; усилие от 2,5 до 7 Н |
| 1.24* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм |  | кл.т. 0, 1 ц.д. 0,001 мм, 0,002 мм; ∆ = 1,5 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,2 мкм |
| 1.25* | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | 0,10 мм |  | ц.д. 0,001 мм, 0,002 мм; ∆ = ± 0,4 мкм и менее точные |
| 1.26* | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | 60 мкм |  | ц.д. 0,1 мкм, 0,2 мкм, 0,5 мкм, 1 мкм, 2 мкм = 0,08 мкм и менее точные |
| 1.27* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | 50 мкм |  | ц.д. 0,1 мкм, 0,2 мкм, 0,5 мкм; = 0,06 мкм и менее точные; усилие ≤ 1,5 Н |
| 1.28* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки для измерительных головок | от 0 до 250 мм |  | Δ = ±0,0001 мм и менее точные; плоскостность ≤ 0,0006 мм и менее точные; перпендикулярность ≤ 0,25 мм и менее точные; прямолинейность ≤ 0,01 мм |
| 1.29* | 2 | 26.51/99.001 | Штативы для измерительных головок | от 200 до 630 мм |  | Δ = ± 0,002 мм и менее точные; плоскостность ≤ 0,01 мм |
| 1.30* | 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90° | высота от 60 до 630 мм |  | 2 класс перпендикулярность ≤ 13,0 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 4,0 мкм и менее точные; параллельность ≤ 10,0 мкм и менее точные |
| 1.31* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | от 0 до 360 |  | ц.д. 2', 5', 10' Δ = ± 2' и менее точные; плоскостность и прямолинейность ≤ 3 мкм и менее точные; параллельность ≤ 6 мкм и менее точные |
|  |  |  | Угломеры маятниковые | от 0 до 360 |  | ц.д. 1°, 2° Δ = ± 1° и менее точные; усилие от 2 до 4 Н; прямолинейность ≤ 0,005 мм; шероховатость Ra ≤ 0,16 мкм и менее точные |
| 1.32* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты: - высокоточные - точные - технические | от 0 до 360 |  | СКП измерения угла одним приемом: горизонтального угла mβ – 1'' и менее точные; вертикального угла mα – 1,2″ и менее точные; место нуля 10″ и менее точные; коллимационная погрешность 5″ и менее точные; неперпендикулярность 5″ и менее точные; эксцентриситет горизонтального круга 10″ и менее точные; эксцентриситет вертикального круга 10″ и менее точные; систематическая погрешность работы компенсатора 0,8″ и менее точные; коэффициент нитяного дальномера 100 ± 0,5 |
| 1.33*** | 2 | 26.51/99.001 | Машины для измерения длины стеклянной ткани | от 0 до 99999 м |  | = ± 0,5 %; натяжение ткани ≤ ± 20 Н; провисание ткани ≤ ± 3 мм |
| 1.34** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для определения пенетрации нефтепродуктов | от 0 до 630 единиц пенетрации |  | ц.д. 1 единица пенетрации (0,1 мм); ∆ = 1 единица пенетрации (0,1 мм); геометрические размеры ∆ = 0,014 мм и менее точные; масса ∆ = 0,05 г и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,4 мкм и менее точные |
| 1.35** | 2 | 26.51/99.001 | Меры штриховые для промера ткани | от 0 до 3000 мм |  | ц.д. 1 мм ∆ = 0,5 мм и менее точные |
| 1.36* | 2 | 26.51/99.001 | Измерители деформации клейковины | от 0 до 150,7 усл. ед. ИДК |  | ∆ = 0,5 усл. ед. ИДК и менее точные |
| 1.37* | 2 | 26.51/99.001 | Приборы Журавлева Приборы Кварц-24 | объем до 27 см3 |  | ∆ = 0,5 см3 |
| 1.38** | 2 | 26.51/99.001 | Приборы для определения числа падения | число падения от 60 до 900 |  | ц.д. 1 с δ = ± 5 % и менее точные; геометрические размеры ∆ = 0,01 мм и менее точные; масса ∆ = 0,05 г и менее точные |
| 1.39* | 2 | 26.51/99.001 | Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм |  | прогиб Δ ≤ 0,4 мм; плоскостность Δ ≤ 0,2 мм; прямолинейность Δ ≤ 10 мм; угол наклона ≤ 0,5° и менее точные |
| 1.40* | 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм |  | ∆ = 0,2 мм и менее точные |
| 1.41* | 2 | 26.51/99.001 | Уровни строительные в т.ч. электронные | длина от 200 до 2000 мм |  | ц.д. 0,6 мм/м (2'), 4,4 мм/м (15'), 8,7 мм/м (30'), 0,05°, 0,1° Δ = ± 0,05 мм/м (10'') и менее точные; плоскостность ≤ 0,08 мм и менее точные; параллельность ≤ 0,08 мм и менее точные; прямолинейность ≤ 0,03 мм и менее точные |
| 1.42* | 2 | 26.51/99.001 | Приспособление для градуировки и поверки газоанализаторов «Сирена» | Коэффициент отражения от 66 % до 95 % |  | γ = 3 % |
| 1.43* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пробные очковые линзы | ± 20,00 дптр |  | = 0,03 дптр и менее точные Δ = ± 0,12 срад и менее точные |
| 1.44* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки скиаскопические | от ± 0,5 до ± 19 дптр |  | = 0,12 дптр и менее точные Δ = ± 0,12 срад и менее точные |
| 1.45** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Периметры настольные | от 0° до 360° |  | ц.д. 1°, 5°, 10°, 15° ∆ = 2,5° и менее точные |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия | от 0,001 до 200000 кг |  | Класс точности средний (III), обычный (IIII); = 0,5е и менее точные |
| 2.2** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы крутильные (торсионные) | от 10 до 5000 мг |  | ц. д. (0,001 – 10) мг = ±1 дел. |
| 2.3** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири (в том числе эталонные) | от 1 мг до 20 кг |  | кл.т. M1, M2, M3 ІV разряд Δ = ± 0,2 мг и менее точные |
|  |  |  |  | от 1 мг до 20 кг |  | кл. т. F2 ІІІ разряд, Δ = ± 0,06 мг и менее точные; шероховатость Ra ≤ 1 мкм |
|  |  |  |  | от 1 мг до 1 кг |  | кл.т. F1 ІІ разряд; Δ = ± 0,020 мг и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,4 мкм |
| 2.4** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 0,01 мг до 50 кг |  | кл.т. специальный (I), высокий (II), средний (III); обычный (IIII); разряд 1, 2, 3, 4; Δ = ± 0,01 мг и менее точные |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 1500 кг |  | высокий (II), средний (III); = 0,5е и менее точные |
| 2.5*** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы автомобильные и вагонные для взвешивания транспортных средств в движении | от 200 кг до 20000 кг на одну ось; от 0 до 200 т |  | кл.т. определения нагрузки на одиночную ось и нагрузки на группу осей: A; В; С; D кл.т. определения полной массы ТС 0,2; 0,5; 1; 2 = 0,25d и менее точные; δ = 0,10 % и менее точные |
| 2.6*** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы конвейерные автоматические непрерывного действия | погонная нагрузка от 6,4 до 500 кг/м |  | = 0,5 % |
| 2.7*** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Дозаторы весовые автоматические дискретного и непрерывного действия | от 0 до 4000 кг |  | кл.т. 0,2 и менее точные |
|  |  |  |  | производительность до 40 т/ч |  | = 0,25 % |
| 2.8** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Влагомеры весовые | от 0,1 до 71 г от 0 % до 100 % |  | Δ = ± 0,0002 г и менее точные Δ = ± 0,02 % и менее точные |
| 3.1*** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Испытательные машины и прессы | от 0 до 2 МН |  | = ± 0,5 % и менее точные |
| 3.2** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Копры маятниковые | от 1 до 2500 Дж |  | = ± 0,5 %; потеря энергии от 0,5 % до 2 % |
| 3.3** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Бринелля | от 8 до 450 НВ |  | = ± 3 % и менее точные |
| 3.4** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Прибор для измерения твердости металлов по методу Роквелла | шкала С от 20 до 67 НRС |  | = 1 НRС и менее точные |
|  |  |  |  | шкала А от 70 до 93 НRА |  | = 1 НRА и менее точные |
|  |  |  |  | шкала В от 25 до 100 НRВ |  | = 2 НRВ и менее точные |
| 3.5** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Супер-Роквелла | шкала N: НR15N70-94; НR30N42-86; НR45 N20-78 |  | = 1 HRN и менее точные |
|  |  |  |  | шкала Т: НR15Т61-92; НR30Т15-82; НR45 Т10-72 |  | = 2 HRT и менее точные |
| 3.6* | 2 | 26.51/99.003 | Микротвердомеры, твердомеры малогабаритные электронные | шкала С от 20 до 70 НRC шкала В от 90 до 470 НRВ шкала V от 100 до 950 HV |  | = 3 % и менее точные |
| 3.7* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Граммометры | от 0,05 до 3 Н |  | γ = ± 4 % |
| 3.8* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Динамометры общего назначения | от 5 до 1000 Н |  | кл.т. 1; 2 = 1 % и менее точные |
| 4.1** | 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Калибраторы давления, внешние модули давления | Верхний предел измерений: от минус 0,1 до 60,0 МПа |  | = 0,025 % и менее точные |
| 4.2** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие, самопишущие, с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | от минус 40 до 40 кПа |  | кл.т. 1,0 и менее точные |
| 4.3** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от 0 до 2,5 кПа |  | кл.т. 0,5 и менее точные |
| 4.4** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры цифровые | Верхний предел измерений: от минус 0,1 до 60 МПа |  | δ = ± 0,04 % и менее точные |
| 4.5** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры, манометры кислородные, манометры электроконтактные, приборы контроля показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие, с унифицированным выходным сигналом и пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений: от минус 0,1 до 250 МПа |  | кл.т. 0,1 и менее точные |
| 4.6** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи давления и перепада давления (датчики давления): самопишущие и показывающие, с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений: от 0,06 до 60 МПа |  | кл.т. 0,1 и менее точные |
| 4.7** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления, измерители-регуляторы давления и перепада давления (датчики давления): показывающие и самопишущие, с унифицированным выходным сигналом | Верхний предел измерений: от 0,06 до 60 МПа |  | кл.т. 0,04 и менее точные |
| 4.8** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Преобразователи давления измерительные; комплексы для измерения давления цифровые | от минус 0,1 до 6 МПа |  | = ± 0,04 % и менее точные |
| 4.9** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные образцовые | Верхний предел измерений: от 0 до 250 МПа |  | кл.т. 0,15 и менее точные |
| 4.10** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | Верхний предел измерений: 60 МПа |  | кл.т. 0,05 и менее точные 2 разряд |
| 4.11** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры грузопоршневые | Верхний предел измерений: 0,04 МПа |  | кл.т. 0,2 и менее точные 3 разряд |
| 4.12** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Мановакуумметры U-образные и дифференциальные манометры | Верхний предел измерений: от минус 0,1 до 0,1 МПа |  | ∆ = 0,02 кПа и менее точные |
| 4.13** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Калибраторы давления; калибраторы давления многофункциональные, портативные | Верхний предел измерений: от минус 0,1 до 60 МПа |  | кл.т. 0,05 и менее точные |
| 4.14** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Преобразователи избыточного давления, разрежения, абсолютного давления, разности давлений (датчики давления) с унифицированными выходными сигналами | от минус 0,1 до 60 МПа |  | кл.т. 0,065 и менее точные |
| 4.15** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Устройство контроля воздухораспредели-телей пассажирских вагонов УКВРП | от 0 до 0,6 МПа; от 1 до 300 с; от 150 до 450 Ом |  | ∆ = 0,005 МПа; δ = 0,3 %; δ = 4 % |
| 4.16*** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Устройство контроля воздухораспределителя УКВР-2 | от 0 до 0,6 МПа; от 1 до 120 с |  | ∆ = 0,005 МПа; δ = 0,3 % |
| 4.17*** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Устройство контроля автоматического регулятора режима торможения УКАР 2М | от 0 до 0,42 МПа; от 1 до 70 с |  | ∆ = 0,005 МПа; δ = 0,3 % |
| 4.18* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Барометры. Приборы комбинированные с функцией измерения атмосферного давления | от 5 до 1100 гПа |  | ∆ = ± 0,2 гПа и менее точные |
| 5.1** | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие, с унифицированным выходным сигналом и пневматическим выходным сигналом | от минус 0,1 до 0 МПа |  | кл.т. 0,4 и менее точные |
| 5.2** | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры деформационные образцовые | от минус 0,1 до 0 МПа |  | кл.т. 0,25; 0,4 |
| 5.3** | 1; 2 | 26.51/99.005 | Измерительные преобразователи давления (датчики давления): показывающие, самопишущие и с унифицированным выходным сигналом и пневматическим выходным сигналом | от минус 0,1 до 0 МПа |  | кл.т. 0,4 и менее точные |
| 6.1** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Спидометры: - механические; - электрические; - электронные | от 20 до 220 км/ч до 60 км/ч (80+n·20) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) от 20 до 220 км/ч |  | ∆ = + 4 км/ч ∆ = + (5 + n) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ∆ = + 3 км/ч |
| 6.2*** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Таксометры автомобильные БелТАКС (І и ІІ этапы) | диапазон констант от 500 до 50000 имп./км; тарифная единица: от 0,01 до 0,99, от 0,1 до 0,9, от 1 до 65535 |  | = ± 0,1 км δ = ± 1,0 % = ± 60 с/сут = ± 1 тариф. ед. |
| 6.3** | 2 | 26.51/99.006 | Счетчики оборотов | емкость счетчика от 100 до 100000 ед. счета |  | δ 1 ед. счета |
| 6.4** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахометры | от 10 до 60000 об/мин |  | δ = ± 0,1 % и менее точные |
| 6.5*** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Счетчики импульсов | от 1 до 999999 имп. |  | Δ = ± 1 имп. |
| 6.6*** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установки тахометрические образцовые | от 10 до 60000 об/мин |  | = ± 0,05 % |
| 6.7* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч от 1 до 999,9 с |  | Δ = 0,5 км/ч; Δ = 0,5 с |
| 6.8*** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Стенды для поверки локомотивных скоростемеров | от 5 до 220 км/ч от 0,25 до 0,8 МПа от 0 до 999999,9 м |  | = 0,5 % ∆ = ± 0,0075 МПа = 0,1 % |
| 6.9* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установки для поверки таксометров | 1000 м, 3000 м, 5000 м 360 с, 1800 с, 3600 с |  | Δ = ± 2 м = ± 0,1 % |
| 6.10*** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы аналоговые | от 20 до 180 км/ч |  | Δ = 3 км/ч |
|  |  |  |  | от 0 до 999999,9 км |  | δ 1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 24 ч |  | Δ = 5 с/сут |
| 6.11*** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 0 до 200 км/ч |  | Δ = 1 км/ч |
|  |  |  |  | от 0 до 9999999,9 км |  | δ 1 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 24 ч |  | Δ = 2 с/сут |
| 7.1*** | 2 | 26.51/99.007 | Уровнемеры электронные переносные «HERMetic» | от 0 до 30 м от минус 40 С до 90 С |  | ∆ = 2 мм ∆ = 0,1 С |
| 7.2*** | 2 | 26.51/99.007 | Уровнемеры буйковые, уровнемеры для измерения уровня | от 0 до 16 м |  | кл.т. 0,5 и менее точные |
| 7.3* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Дозаторы пипеточные | от 2·10-6 до 1·10-2 л |  | ≤ 0,3 % и менее точные; ОСКО ≤ 0,15 % и менее точные |
| 7.4*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления | Пределы номинальных перепадов давления от 100 Па до 630 кПа |  | кл.т. 1,0 и менее точные |
| 7.5* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Сужающие устройства - диафрагмы (выполнение расчетов сужающих устройств) | Диаметр от 12,5 до 750 мм |  | = 0,04 % ПО ПК «Расходомер ИСО» отклонение действительного размера отверстия от расчетного |
| 7.6*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Счетчики холодной и горячей воды, в т.ч. сопряженные | Диапазон расхода от 0,03 до 100 м3/ч Диаметр номинальный DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм |  | = ± 2,0 % |
| 7.7*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры жидкости: ротаметры, расходомеры электромагнитные, расходомеры-счетчики с импульсным выходом | от 0,01 до 100 м3/ч |  | = ± 0,25 % и менее точные |
| 7.8*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры массовые | от 10 до 100 т/ч |  | = ± 0,15 % и менее точные |
| 7.9*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры вихревые | от 0,01 до 100 м3/ч |  | = ± 0,15 % и менее точные |
| 7.10*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры ультразвуковые | Диаметр номинальный DN 25, 32, 50, 65, 80 мм Диапазон расхода от 0,08 до 100 м3/ч Диаметр номинальный DN от 50 до 1000 мм Диапазон расхода от 1,3 до 17000 м3/ч (имитационный метод) |  | = ± 0,15 % и менее точные |
| 7.11*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Установки поверочные для расходомеров и счетчиков жидкости | Диапазон воспроизводимых расходов от 10 до 100 т/ч; от 0,01 до 100 м3/ч, Диаметр номинальный DN от 4 до 100 мм |  | = ± 0,05 % |
| 7.12*** | 2 | 26.51/99.007 | Преобразователи расхода турбинные | от 250 до 2000 м3/ч |  | = ± 0,15 % |
| 7.13*** | 2 | 26.51/99.007 | Установка трубопоршневая | от 200 до 3000 м3/ч |  | = ± 0,05 % |
| 7.14*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Преобразователи измерительные | от 0 % до 100 % от 0 до 20 мА |  | = ± 0,25 % и менее точные |
| 7.15* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Кружки мерные металлические | от 0,01 до 1,0 л |  | ∆= 0,25 мл и менее точные |
| 7.16* | 2 | 26.51/99.007 | Мензурки для отпуска напитков | от 50 до 200 мл |  | ∆ = 3 мл |
| 7.17* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические эталонные для сжиженных газов | 10 дм3 |  | 2 разряд; = ± 0,1 % |
| 7.18** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические технические | от 5 до 50000 дм3 |  | кл.т. 1; 2 0,2 % и менее точные |
| 7.19* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические эталонные | от 2 до 100 дм3 |  | 1 разряд, = ± 0,02 % |
|  |  |  |  | от 2 до 1000 дм3 |  | 2 разряд, = ± 0,1 % |
| 7.20* | 2 | 26.51/99.007 | Колбы эталонные | от 50 до 2000 мл |  | 2 разряд, ∆ = 0,2 мл и менее точные |
| 7.21* | 2 | 26.51/99.007 | Меры стеклянные эталонные: - колбы - бюретки - пипетки | от 50 до 2000 мл от 1 до 100 мл от 5 до 100 мл |  | 1 разряд ∆ = 0,05 мл и менее точные ∆ = 0,005 мл и менее точные ∆ = 0,005 мл и менее точные |
| 7.22* | 2 | 26.51/99.007 | Меры вместимости стеклянные: - цилиндры - колбы - бюретки - пипетки | от 5 до 2000 см3 от 50 до 2000 см3 от 1 до 100 см3 от 1 до 100 см3 |  | кл.т. 1; 2 ∆ = 0,10 см3 и менее точные ∆ = 0,025 см3 и менее точные ∆ = 0,006 см3 и менее точные ∆ = 0,006 см3 и менее точные |
| 7.23*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Колонки топливо- и маслораздаточные | Номинальный расход от 25 до 700 л/мин; Минимальный расход от 2 до 15 л/мин |  | При минимальной дозе = ± 0,5 %; при дозах более минимальной = ± 0,25 %; |
|  |  |  |  | от 4 л/мин до 25 л/мин |  | = ± 0,5 % |
| 7.24*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Колонки топливораздаточные для сжиженного газа | от 5 л/мин до 50 л/мин |  | = ± 1 % |
| 7.25*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный и геометрический методы) | от 3 до 200 м3 |  | = ± 0,2 % |
| 7.26*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | от 100 до 3000 м3 4000 м3 от 5000 до 100000 м3 |  | = ± 0,2 % = ± 0,15 % = ± 0,1 % |
| 7.27*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Цистерны автомобильные и прицепные (в том числе для пищевых жидкостей) | от 1000 до 50000 дм3 |  | = ± 0,2 % и менее точные |
| 7.28*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Корректоры СПГ761 | от минус 50 °C до 100 °C; от 0 до 12 МПа; от 0 до 1000 кПа; от 0 до 1000000 м3/ч; от 0 до 1000000 кг/ч; от 0 до 999999999 м3; от 0 до 999999999 кг; от 0 до 120 кг/м3; от 30 до 50 МДж/м3; от 0 % до 100 %; от 0 до 999999999 ч |  | Δ = ± 0,1 °C погрешность преобразования: 0,05 % и менее точные; погрешность вычисления: δ = ± 0,01 % |
| 7.29*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Системы учета электронные, счетчики электронные оптические перемещающихся объектов | от 0 до 999999999999 ед. сч. |  | = 0,01% |
| 7.30*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Счетчики газа | от 0,016 до 10 м3/ч |  | = ± 1,0 % и менее точные |
| 8.1* | 2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры | от 0,5 до 5000 мм2/с |  | = ± 0,30 % |
|  |  |  |  | Время истечения от 12 до 300 с |  | = ± 3 % |
|  |  |  |  | Вместимость резервуара 100 см3 |  | ± 1 см3 |
|  |  |  |  | Диаметры сопел: 2 мм, 4 мм, 6 мм |  | ± 0,012 мм и менее точные |
|  |  |  |  | Высота сопел 4 мм |  | ± 0,015 мм |
|  |  |  |  | Диаметр резервуара 50 мм |  | ± 0,1 мм |
|  |  |  |  | Высота резервуара 68 мм |  | ± 0,1 мм |
| 8.2*** | 2 | 26.51/99.008 | Преобразователи плотности | от 650 до 1100 кг/м3 |  | Δ = ± 0,3 кг/м3 |
| 8.3*** | 1; 2 | 26.51/99.008 | Плотномеры, измерители плотности | от 0,6 до 2 г/см3 от 0 до 6 кг/м3 от 4 до 20 мА |  | ∆= ± 0,00005 г/см3; γ = ± 1 % |
| 9.1* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Гигрометры психрометрические | от 0 ºС до 40 ºС |  | ∆ = ± 0,2 С |
| 9.2*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред | от 0,001 % до 100 % об.д. |  | ∆ = ± 0,1 % об.д. и менее точные |
| 9.3*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы взрывоопасных концентраций газов и паров | от 0 % до 100 % НКПР |  | ∆ = ± 5,0 % НКПР |
| 9.4*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые, жидкостные | от 0 % до 100 % |  | ОСКО = 0,1 % и менее точные; Предел детектирования 2·10-14 г/с; 1,0·10-11 г/см3 и менее точные; Изменение выходного сигнала за 8 часов непрерывной работы ± 2 % и менее точные; Изменение выходного сигнала за 48 часов непрерывной работы ± 5 % и менее точные |
| 9.5** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров (вторичные приборы) | от минус 20 до 20 рН; от минус 2000 до 2000 мВ; от минус 5 С до 150 С |  | ∆ = ± 0,01 рН и менее точные; ∆ = ± 1 мВ и менее точные; ∆ = ± 0,5 С и менее точные |
| 9.6** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Установки для поверки комплекта рН-метра УПКП – 1 | от минус 2,1000 до 2,1000 В |  | ∆ = ± 0,0002 В |
| 9.7** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Промышленные рН-метры (комплект) | от минус 20 до 20 рН |  | ∆ = ± 0,05 рН и менее точные |
| 9.8** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН-метры (в комплекте с электродами) | от 0 до 14,00 рН; |  | ∆ = ± 0,05 рН и менее точные; |
|  |  |  |  | от минус 1999 до 1999 мВ; |  | ∆ = ± 3 мВ и менее точные; |
|  |  |  |  | от минус 20 °С до 120 °С |  | ∆ = ± 0,4 °С и менее точные |
| 9.9** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных иономеров (вторичные приборы) | от минус 20 до 20 рХ; |  | ∆ = ± 0,01 рХ и менее точные; |
|  |  |  |  | от минус 4000 до 4000 мВ; |  | ∆ = 0,2 мВ и менее точные; |
|  |  |  |  | от минус 10 С до 150 С |  | ∆ = ± 0,5 С и менее точные |
| 9.10** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные иономеров | от 0 до 6,0 рХ |  | ∆ = ± 0,2 рХ |
| 9.11** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Имитаторы электродных систем | от минус 2011 до 2011 мВ |  | ∆ = 0,1 мВ |
| 9.12** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Промышленные и лабораторные иономеры | от минус 20 до 20 рХ; |  | ∆ = ± 0,01 рХ и менее точные; |
|  |  |  |  | от минус 4000 до 4000 мВ; |  | ∆ = 0,2 мВ и менее точные; |
|  |  |  |  | от 0 °С до 100 °С |  | ∆ = ± 0,5 С и менее точные |
| 9.13* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Кондуктометры, анализаторы жидкости | от 1·10-6 до 100 См/м; от 0 до 10000 мг/дм3; от минус 20 С до 90 С; от 4 до 20 мА |  | γУЭП = ± 1,0 %; Δ = ± (0,05+0,025·χ); Δ = ± (0,06+0,03·С); Δ = ± 5 %; ∆ = ± 0,3 С; γI = ± 0,5 % |
| 9.14* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Нитратомеры | от минус 20 до 20 рХ; от 0,35 до 4,70 pNO3 от 1·10-4 до 99,9 г/кг от 0 до 999 мВ |  | ∆ = ± 0,02 рХ = ± 0,02 pNO3 = ± 5 % ∆ = ± 1 мВ |
| 9.15* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы ртути | от 0,01 до 15 мкг/дм3 |  | = ± 10 % и менее точные |
| 9.16** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы вольтамперометрические | от 0,0001 до 1 мг/дм3 |  | = 15 % и менее точные |
| 9.17*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы содержания серы в нефти и нефтепродуктах | от 0,0007 %S до 5 %S; от 0 до 600 мг/кг |  | Δ = ± (0,046·С + 0,0032) %S Δ = ± (0,0631·Спс + 0,35) мг/кг |
| 9.18** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде | от 0,04 до 1000 мг/дм3 |  | Δ = ± 2 мг/дм3 |
| 9.19*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы наличия синильной кислоты | от 0 до 30 ppm |  | ∆ = 1 ppm |
| 9.20** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические | от 0,1 до 99,9 с; от 90·103 до 1500·103 в 1 см3; от 0 до 50 г |  | Δ = ± 0,3 с δ = 5 % Δ = ± 0,3 г |
| 9.21*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока | массовая доля жира от 0 % до 10 % |  | ∆ = 0,05 % |
|  |  |  |  | массовая доля белка от 0 % до 6 % |  | ∆ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | плотность от 1000 до 1040 кг/м3 |  | ∆ = ± 0,3 кг/м3 |
|  |  |  |  | кислотность от 4 до 10 рН |  | ∆ = 0,06 рН |
|  |  |  |  | титруемая кислотность от 10 до 30 Т |  | ∆ = 0,8 Т |
|  |  |  |  | массовая доля СОМО (сухого обезжиренного остатка) от 6 % до 12 % |  | ∆ = ± 0,1 % |
| 9.21*** |  |  |  | температура исследуемой жидкости от 0 С до 50 С |  | ∆ = 0,5 С |
|  |  |  |  | сухое вещество от 0 % до 50 % |  | Δ = 0,1 % |
|  |  |  |  | лактоза от 0 % до 25 % |  | Δ = 0,1 % |
| 9.22*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Титраторы автоматические | от 0 до 14 рН |  | ∆ = ± 0,01 рН и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 2050 до 2050 мВ |  | ∆ = 0,2 мВ и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,01 до 500 мг |  | = 3,0 % |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % |  | = 1,0 % ОСКО = 1,0 % и менее точные |
| 9.23*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Система капиллярного электрофореза «Капель» и подобные | от 0 до 5 мкг/см3 |  | S = 5 % |
| 9.24*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы содержания азота | от 0,1 до 200 мг |  | = ± 1,0 % ОСКО = 2,0 % |
| 9.25*** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы автоматические фракционного состава нефтепродуктов «АФСА» | диапазон температур разгонки от 20 С до 360 С; объем конденсата от 5 до 100 см3; скорость разгонки от 4 до 5 см3/мин |  | ∆ = 0,3 С и менее точные ∆ = 0,5 см3 и менее точные ∆= 0,5 см3/мин |
| 9.26* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | от 0 ‰ до 3,0 ‰ от 0 до 2,5 мг/л |  | = 15 % и менее точные; = 10 % и менее точные; ∆ = ± 0,03 мг/л и менее точные; ∆ = ± 0,1 ‰ |
| 9.27*** | 2 | 26.51/99.009 | Спектрометры рентгенофлуоресцентные | от 0,1 % до 99,9 % |  | δ = ±5 % и менее точные; ОСКО = 5 % |
| 9.28** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности | от 0,01 % до 100 % от 0,1 до 200 г |  | Δ = ± 0,01 % и менее точные; Δ= ± 0,001 г |
| 10.1** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха | от 5 % до 100 % относительной влажности; от -200 С до 1300 С |  | ∆ = 3 % и менее точные ∆ = 0,5 С и менее точные |
| 10.2** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Приборы для определения температуры вспышки нефти и нефтепродуктов в закрытом и открытом тигле | от 20 С до 400 С |  | ∆ = 1 С и менее точные |
| 10.3* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные | от минус 80 С до 500 С |  | ∆ = ± 0,05 С и менее точные |
| 10.4* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные цифровые | от минус 80 °С до 500 °С |  | ∆ = ± 0,05 °С и менее точные |
| 10.5* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры медицинские электронные | от 32 С до 43 С |  | ∆ = ± 0,1 С и менее точные |
| 10.6* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные лабораторные и эталонные | от минус 30 ºС до 250 ºС |  | ∆ = ± 0,05 С |
| 10.7* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные стеклянные рабочие, в том числе электроконтактные | от минус 80 °С до 250 °С |  | ∆ = ± 0,2 С и менее точные |
| 10.8* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические | от минус 80 °С до 500 °С |  | ∆ = ± 0,05 °С и менее точные |
| 10.9** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термостаты жидкостные | от минус 80 ºС до 250 ºС |  | Δ = ± 0,01 °С и менее точные, нестабильность поддержания температуры 0,01 °С |
| 10.10*** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Устройства термостатирующие измерительные | от 160 ºС до 232 ºС |  | ∆ = ± 2 С |
| 10.11* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические, в т.ч. электроконтактные | от 0 °С до 250 °С |  | ∆ = ± 0,15 С и менее точные |
| 10.12** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 200 °С до 850 °С |  | класс АА, А, В, С |
| 10.13*** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые | от минус 50 °С до 180 °С |  | Et = ± (0,5 + 3·∆Θmin/∆Θ) |
| 10.14** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 200 ºС до 1200 С |  | = ± 0,1 % и менее точные |
| 10.15** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические из неблагородных металлов | от минус 80 °С до 1200 °С |  | класс 1, 2, 3 |
| 10.16** | 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 ºС до 650 С |  | кл.т. 0,5 и менее точные |
| 10.17** | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 ºС до 650 С |  | кл.т. 0,25 и менее точные |
| 10.18** | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 ºС до 1200 С |  | кл.т. 1,0 и менее точные |
| 10.19** | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 ºС до 1200 С |  | кл.т. 0,25 и менее точные |
| 10.20 *** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики на базе электромагнитных и ультразвуковых расходомеров | DN до 100 мм Qмакс 100 м3/ч; |  | кл.т. 2 |
|  |  |  |  | DN от 50 до 1000 мм; от 1,3 до 17000 м3/ч (имитационный метод) |  |  |
| 10.21 *** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики на базе расходомеров переменного перепада давления | перепад давления от 100 Па до 0,63 МПа |  | кл.т. 2 |
| 10.22** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители, измерители-регуляторы температуры, в том числе цифровые | от минус 200 °С до 1600 °С; входные сигналы: от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В |  | γ = ± 0,25 % и менее точные |
| 10.23** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Автоматизированные комплексы для поверки и градуировки термопреобразователей сопротивления и комплектов термопреобразователей сопротивления к теплосчетчикам ИСТ-М16 | от 0 до 2000 Ом от минус 2000 до 2000 мВ |  | Δ = ± 0,001 Ом δ = ± 0,01 % |
| 10.24 *** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Системы поверки термопреобразователей автоматизированные АК6-25 | от 0 до 1500 Ом |  | Δ = ± 0,002 Ом |
| 10.25 *** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Калибраторы температуры | от минус 80 С до 1200 С |  | ∆ = ± 0,06 С |
| 10.26* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Комплекты пирометрические для аттестации камер тепла и холода | от минус 70 С до 200 С |  | ∆ = ± 0,2 С и менее точные |
| 10.27 *** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Тепловычислители СПТ961 | от 0 до 999999999 ГДж; от 0 до 1000000 ГДж/ч; от минус 50 ºС до 600 ºС; от 0 до 30 МПа; от 0 до 1000 кПа; от 0 до 1000000 м³/ч; от 0 до 999999999 м³; от 0 до 1000000 т/ч; от 0 до 99999999 т; от 0 до 999999999 ч; от 0 до 20 мА |  | ∆= ± (0,5 +3/∆Т) %; погрешность преобразования 0,05 % – 0,15 %; погрешность вычисления 0,02 % |
| 10.28** | 2 | 26.51/99.010 | Устройства измерительные термостатирующие («Термостат-А2», «Термостат-А3», «Криостат») | от минус 80 °С до 250 °С |  | Δ = ± 0,01 °С и менее точные; нестабильность поддержания температуры ≤ 0,01 °С; неравномерность температуры ≤ 0,01 °С |
| 10.29** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термостаты-инкубаторы | от 40 ºС до 100 ºС |  | ∆ = ± 0,2 С |
| 10.30 *** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов | от минус 70 °С до 50 С |  | ∆ = ± 0,5 С |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры, в т.ч. цифровые, рефрактометры-плотномеры | от 1,2 до 1,7 nD от 0 % BRIX до 95 % BRIX от 0,65 до 1,71 г/см3 |  | ∆ = ± 0,0001 nD ∆ = ± 0,2 % BRIX ∆ = ± 0,0001г/см3 |
| 11.2** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы иммуноферментные | 405, 450, 490, 570, 620, 630 нм от 0 до 2,500 Б |  | ∆ = ± 0,010 Б |
| 11.3** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области, анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры | от 0 % до 100 %; от 220 до 1100 нм; от -0,300 до 3,000 Б; от 5 до 600 с; от 36,5 °С до 37,5 °С |  | ∆τ = ± 0,5 % СКО = 0,3 % и менее точные ∆ = ± 0,5 нм ∆ = ± 0,010 Б ∆ = ± 0,2 с 0,5 ºС и менее точные |
| 11.4*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрометры и спектрофотометры атомно-абсорбционные | от 0 до 100 мг/дм3 от 180 до 1100 нм от 0 % до 100 % |  | σ = 0,15 % ∆ = ± 0,2 нм ∆τ = ± 0,5 % |
| 11.5** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические, фотометры | от 0 % до 100 % от 0,0 до 3,0 Б |  | ∆τ = ± 0,5 % ∆ = ± 0,010 Б |
| 11.6** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкости типа «Флюорат» | от 0 до 25 мг/дм3 от 4 % до 90 % |  | ∆ = ± 0,004 мг/дм3 ∆τ = ± 0,5 % |
| 11.7*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Дымомеры | от 0 % до 100 % от 0 до 10 м-1 |  | γ = 1 % ∆ = 0,05 м-1, при k от 1,6 до 1,8 м-1 |
| 11.8*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы инфракрасные, Фурье-спектрометры инфракрасные | от 340 до 13200 см-1 |  | ∆ = 0,05 см-1 |
| 11.9*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкости пламенно-фотометрические | от 0 до 100 мг/дм3 |  | Δ = ± (0,01·Сд + 0,2) мг/дм3 |
| 11.10*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрометры оптико-эмиссионные, рентгенофлуоресцентные, аппараты рентгеновские для спектрального анализа | от 5 до 30000 с-1 от 0,001 до 99,9 % масс. дол. |  | А0 = ± 0,5 % ∆ = 0,001 % масс. дол. S = 2 % |
| 13.1** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мультиметры, приборы комбинированные | от 0 до 30 А постоянного тока |  | δ = ± 0,02 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 30 А от 10 Гц до 10000 Гц переменного тока |  | δ = ± 0,1 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 В напряжения постоянного тока |  | δ = ± 0,01 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 В от 10 до 100000 Гц напряжения переменного тока |  | δ = ± 0,1 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 200 МОм |  | δ = ± 0,05 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 200 кГц |  | δ = ± 0,01 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 100 мкФ |  | δ = ± 0,015 % и менее точные |
| 13.2*** | 2 | 26.51/99.013 | Измерительные ячейки ИЯ-2Т в комплекте с измерителями иммитанса Е7-20 | Относительная диэлектрическая проницаемость от 2 до 10; |  | δƐ = ± 1 % |
|  |  |  |  | тангенс угла диэлектрических потерь от 1·10-4 до 1·10-2 |  | δtgδ = ± 25 % |
| 13.3** | 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные: |  |  |  |
|  |  |  | тока | от 0 до 20 мА |  | γ = ± 0,1 % и менее точные |
|  |  |  | напряжения | от 0 до 10 В |  | γ = ± 0,02 % и менее точные |
|  |  |  | частоты | от 45 до 65 Гц |  | ∆ = 0,1 Гц и менее точные |
|  |  |  | фазы | от 0º до 360º |  | ∆ = 0,1 и менее точные |
|  |  |  | емкости | от 1 до 100 мкФ |  | δ = ± 1,5 % и менее точные |
|  |  |  | активной мощности | от 0 до 222,2 Вт |  | δ = ± 5 % и менее точные |
| 13.4*** | 2 | 26.51/99.013 | Измерители-регуляторы, регистраторы цифровые, регистраторы безбумажные, самописцы серии Trend | от минус 20 до 20 мА |  | γ = ± 0,05 % и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 50 до 50 В |  |  |
|  |  |  |  | от минус 200 °С до 1200 °С |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2 000 Ом |  |  |
| 13.5** | 2 | 26.51/99.013 | Барьеры искрозащиты, блоки питания и сигнализации БПС-21М, блоки преобразования сигналов | от 0 до 20 мА |  | γ = ± 0,1 % и менее точные |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Элементы нормальные | от 1,0188 до 1,0196 В |  | кл.т. 0,005 и менее точные |
|  |  |  |  | от 1,018540 до 1,018730 В |  | 3 разряд кл.т. 0,005 и менее точные |
| 13.7** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 1000 В |  | кл.т. 0,05 и менее точные; = ± 0,01 % и менее точные |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 1000 В от 10 до 100000 Гц |  | кл.т. 0,1 и менее точные; = ± 0,1 % и менее точные |
| 13.9** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибратор программируемый П320 | от 1·10-5 до 1000 В |  | = 0,0024 % |
|  |  |  |  | от 1·10-9 до 1·10-1 А |  | = 0,007 % |
| 13.10** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибратор тока программируемый П321 | от 1·10-9 до 10 А |  | = 0,008 % |
|  |  |  |  | от 1·10-5 до 10 В |  | = 0,0035 % |
| 13.11** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Компаратор напряжений Р3003 и подобные | 111,11110 В 11,111110 В 1,1111110 В 0,11111110 В |  | кл.т. 0,0005 |
| 13.12** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 30 А |  | кл.т. 0,1 и менее точные |
| 13.13** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 0 до 100 А от 10 до 10000 Гц |  | кл.т. 0,1 и менее точные |
| 13.14** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ампервольтомметры цифровые: |  |  |  |
|  |  |  | постоянный ток | от 0 до 30 А |  | = 0,01 % и менее точные |
|  |  |  | переменный ток | от 0 до 30 А от 10 до 10000 Гц |  | = 0,1 % и менее точные |
|  |  |  | электрическое сопротивление постоянному току | от 0 до 1·1011 Ом |  | = 0,1 % и менее точные |
| 13.15** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки потенциометрические У358 | от 0 до 1000 В от 0 до 10 А |  | = 0,002 % и менее точные |
| 13.16** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300, источники питания напряжения постоянного и переменного тока; установка для проверки электрической изоляции УППИ | от 0,1 до 50 А постоянного тока; от 0,1 до 300 А 50 Гц переменного тока; |  | к.н.и. не более 2 %; нестабильность выходного тока не более 1 % |
|  |  |  |  | от 0,15 до 1000 В напряжения постоянного тока; от 0,5 до 1000 В 50 Гц напряжения переменного тока |  | к.н.и. не более 1 %; нестабильность выходного напряжения не более 1 % |
|  |  |  |  | от 0,5 до 1000 В 50 Гц; от 0,1 до 300 А 50 Гц; |  | = 0,01 % и менее точные = 0,01 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 250 В |  | = 2,5 % и менее точные |
| 13.17** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки поверочные УППУ-1М | от 0,110-3 до 10 А; от 110-3 до 750 В; от 40 до 20000 Гц |  | γ = 0,02 % |
| 13.18** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Клещи токоизмерительные | от 0 до 1500 А постоянного тока |  | кл.т. 0,5 и менее точные; = 0,5 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 1500 А от 10 до 10000 Гц переменного тока |  |  |
| 13.19** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Варметры и ваттметры однофазные и трехфазные, ваттметры постоянного и переменного тока | от 0 до 600 В от 0 до 100 А от 40 до 2500 Гц |  | кл.т. 0,1 и менее точные |
| 13.20** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления постоянному току многозначные | от 1·10-3 до 1·105 Ом |  | кл.т. 0,01 и менее точные 3 разряд |
| 13.21** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока | от 0 до 10 В |  | кл.т. 0,001 и менее точные |
| 13.22** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 1·10-4 до 1·105 Ом |  | кл.т. 0,02 и менее точные |
| 13.23** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры | от 1·10-2 до 1·1010 Ом |  | кл.т. 1,0 и менее точные; = ± 0,05 % и менее точные |
| 13.24** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты | от 57,7 до 660 В от 1 до 100 А 50 Гц |  | кл.т. 0,2 и менее точные |
| 13.25** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии статистические и индукционные, активной и реактивной электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные | от 0,01 до 120 А от 1 до 300 В от 45 до 65 Гц |  | кл.т. 0,2S и менее точные |
| 13.26** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установка для поверки однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии У1134 | от 150 до 600 В от 0,5 до 100 А 50 Гц |  | = ± 0,3 % и менее точные |
| 13.27** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | Первичный переменный ток от 0,5 до 5000 А вторичный переменный ток 5 А; 50 Гц |  | кл.т. 0,1 и менее точные; угловая погрешность ± 5 |
| 13.28** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы многофункциональные, внешние модули | от минус 100 до 100 мВ; |  | δ = ± 0,01 % и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 60 до 60 В; |  |  |
|  |  |  |  | от минус 100 до 100 мА; |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 4000 Ом; |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 50000 Гц |  |  |
| 15.1** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 0,001 до 1,3·109 Гц |  | = ± 1∙10-8 и менее точные |
| 15.2** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | от 10 до 20·103 Гц |  | кл.т. 0,02 и менее точные |
| 15.3* | 2 | 26.51/99.015 | Автоматизированная установка для поверки мер частоты АУПМЧ-1 | 1; 5 МГц |  | = ± 1∙10-9 |
| 15.4* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с |  | Δ = ± (9,6·10-6·Tх + 0,01) с |
| 15.5* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электрические | от 0,1 с до 20 мин |  | ∆ = 0,03 с и менее точные |
| 15.6* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин |  | ∆ = ± 0,25 с |
| 19.1*** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды тормозные | тормозная сила от 1 до 30 кН |  | = 2 % |
|  |  |  |  | сила, создаваемая на органы управления от 10 до 1000 Н |  | = 4 % |
|  |  |  |  | взвешивание массы оси транспортного средства от 100 до 6500 кг |  | = 2 % |
|  |  |  |  | давление от 0,2 до 1 МПа |  | = 3 % |
| 19.2*** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды для балансировки колес автомобилей | дисбаланс массы от 0 до 2000 г от 0 до 90000 г·мм |  | Δ = (0,1М + 1) г и менее точные Δ =± 800 г·мм и менее точные |
|  |  |  |  | угловой дисбаланс от 0º до 360º |  | Δ = ± 42' и менее точные |
| 19.3*** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды для контроля и регулировки установки колес | угол схождения ± 24° |  | Δ = ± 2' и менее точные |
|  |  |  |  | угол развала ± 10° |  | Δ = ± 2' и менее точные |
|  |  |  |  | угол наклона ± 30° |  | Δ = ± 4' и менее точные |
|  |  |  |  | угол смещения оси ± 5° |  | Δ = ± 5' |
| 19.4** | 2 | 26.51/99.019 | Приборы для контроля света фар автомобилей | от 1 до 150000 кд от 0,5 до 3 Гц |  | = ± 15 % Δ = ± 0,1 Гц |
| 23.1*** | 2 | 26.51/99.023 | Устройство сбора данных Е 443-М96 | от 0 % до 100 % |  | γ = ± 0,5 % и менее точные |
| 23.2*** | 2 | 26.51/99.023 | Системы измерительные «ИСТОК»; преобразователи измерительные многофункциональные «ИСТОК-ТМ»: |  |  |  |
|  |  |  | расход газа | от 0 % до 100 % |  | = ± 1,5 % и менее точные |
|  |  |  | расход воды и пара | от 0 % до 100 % |  | = ± 2 % и менее точные |
|  |  |  | количество тепловой энергии | от 0 до 9999999 ГДж |  | = ± 2,5 % и менее точные |
| 23.3*** | 2 | 26.51/99.023 | Автоматизированные системы налива нефтепродуктов в автоцистерны | от 0,5 м3 и более от 700 до 1000 кг/м3 от 350 кг и более от минус 50 °С до 50 °С |  | v = ± 0,15 % и менее точные ∆ρ = ± 1 кг/м3 m = ± 0,25 % ∆t = ± 1 °С |
| 23.4*** | 1; 2 | 26.51/99.023 | Автоматизированные информационно-измерительные системы управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов | от 1 до 999 л |  | на АЗС: при минимальной дозе δ = 0,5 %; при дозах более минимальной δ = 0,25 %; на АГЗС: δ = 1 % |
| 23.5*** | 2 | 26.51/99.023 | Комплексы многониточные измерительные микропроцессорные «SuperFlo-IIE» | от 1 % до 100 %; |  | = ± 0,5 % и менее точные; |
|  |  |  |  | от 0,63 до 250 кПа; |  | γ = ± 0,1 % и менее точные; |
|  |  |  |  | от минус 20 °С до 50 °С |  | γ = ± 0,1 и менее точные |
| 23.6*** | 1; 2 | 26.51/99.023 | Автоматизированная система повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 1 с и более |  | ∆ = 1 с |
| 23.7*** | 1; 2 | 26.51/99.023 | Автоматизированные информационно-измерительные системы учета и контроля электрической энергии | согласно конфигурации системы |  | = ± 0,1 % и менее точные; Δ = ± 2 с и менее точные |
| 23.8*** | 1; 2 | 26.51/99.023 | Измерительные системы и комплексы на базе преобразователей разности давления с сужающим устройством – диафрагмой: | DN от 15 до 1000 мм |  |  |
|  |  |  | - измерение расхода газа | ∆Р от 1 до 250 кПа |  | = 1,5 % и менее точные |
|  |  |  | - измерение расхода пара | ∆Р от 1 до 250 кПа |  | = 2 % и менее точные |
|  |  |  | - измерение расхода воды | ∆Р от 1 до 250 кПа |  | = 2 % и менее точные |
|  |  |  | - количество тепловой энергии | ∆Р от 1 до 250 кПа от 0 до 20 мА от 0 до 9999999 ГДж |  | = 2,5 % и менее точные |
| 23.9 *** | 1; 2 | 26.51/99.023 | Измерительные системы и комплексы на базе электромагнитных и ультразвуковых расходомеров: | DN от 4 до 1000 мм |  |  |
|  |  |  | - измерение расхода воды | ∆Р от 1 до 630 кПа | = 2 % и менее точные; |  |
|  |  |  | - количество тепловой энергии | от 0 до 9999999 ГДж | = 2,5 % и менее точные |  |
| 23.10 *** | 2 | 26.51/99.023 | Системы измерительно-управляющие (DMS-U, DISTA и аналогичные) | напряжение постоянного тока: от 0 до 60 В; |  | δ = 2 % и менее точные; |
|  |  |  |  | напряжение переменного тока: от 0 до 300 В; |  | δ = 2 % и менее точные; |
|  |  |  |  | сопротивление постоянному току: от 0,01 Ом до 20 МОм |  | δ = 10 % и менее точные |
| 23.11 *** | 1; 2 | 26.51/99.023 | Каналы информационно-измерительных систем | от минус 10 до 10 В; |  | γ = ± 0,05 % и менее точные; |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА; |  | γ = ± 0,05 % и менее точные; |
|  |  |  |  | от 0 до 4000 Ом; |  | γ = ± 0,1 % и менее точные; |
|  |  |  |  | от 0 до 50 кГц; |  | δ = ± 10-4 и менее точные; |
|  |  |  |  | от 1 до 999999 имп. |  | Δ = ± 1 имп. и менее точные |
| 25.1** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Измерители артериального и венозного давления | от 0 до 300 мм рт. ст. от 0 до 40 кПа |  | ∆= ± 3 мм рт. ст. ∆= ± 0,4 кПа и менее точные |
| 25.2** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области, анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры | от 0 %Т до 100 %Т от 220 до 1100 нм от 0 до 3,000 Б от 5,0 до 600 с |  | ∆ = ± 0,5 %Т ∆ = ± 0,5 нм ∆ = ± 0,015 Б ∆ = ± 0,2 с |
| 25.3*** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Анализаторы электролитов и газов крови: рН Ca2+ Na+ K+ Cl- рСО2 рО2 | от 6,5 до 8,0 рН от 0,1 до 5,0 ммоль/дм3 от 100 до 200 ммоль/дм3 от 0,1 до 20 ммоль/дм3 от 40 до 170 ммоль/дм3 от 5 до 150 мм рт.ст. от 0 до 800 мм рт.ст. |  | ОСКО ≤ 0,02 % ОСКО ≤ 0,01 % ОСКО ≤ 0,02 % ОСКО ≤ 1,0 % ОСКО ≤ 1,5 % ОСКО ≤ 2,0 % ОСКО ≤ 2,0 % |
| 25.4*** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Анализаторы крови гематологические: лейкоциты эритроциты гемоглобин гематокрит тромбоциты средний объем тромбоцита ширина распределения эритроцитов | от 0 до 150·109/л от 0,02 до 15,0·1012/л от 0 до 2000 г/л от 5,0 до 2000,0·103/мм3 от 5,0 до 2000,0·109/л от 9 до 11 fL от 15 % до 17,5 % (согласно паспортам на контрольные образцы крови) |  | ОСКО ≤ 2,5 % ОСКО ≤ 2,0 % ОСКО ≤ 1,5 % ОСКО ≤ 2,0 % ОСКО ≤ 5,0 % ОСКО ≤ 5,0 % ОСКО ≤ 5,0 % |
| 25.5*** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Анализаторы биохимические: мочевина глюкоза общий белок лактат-дегидрогеназа щелочная фосфатаза γ-Глутамилтрансфераза креатининкиназа NAC фосфор билирубин общий билирубин прямой креатинин триглицериды холестерин мочевая кислота хлориды кальций альбумин магний аланинаминотрансфераза аспартатаминотрансфераза железо креатининкиназа МВ холестерин ЛПВП холестерин ЛПНП α-Амилаза спектральный диапазон | от 1,92 до 50,0 ммоль/л от 0,13 до 25,2 ммоль/л от 3,7 до 150,0 г/л от 43,8 до 1200,0 Е/л от 4,5 до 1300,0 Е/л от 1,68 до 500,0 Е/л от 10,4 до 1800,0 Е/л от 0,2 до 22,9 ммоль/л от 1,36 до 390,0 мкмоль/л от 0,01 до 390,0 мкмоль/л от 7,07 до 1591,0 мкмоль/л от 0,11 до 11,9 ммоль/л от 0,11 до 18,1 ммоль/л от 17,0 до 1500,0 мкмоль/л от 3,7 до 160,0 ммоль/л от 0,15 до 6,0 ммоль/л от 0,1 до 72 г /л от 0,16 до 5,85 ммоль/л от 5,4 до 360,0 Е/л от 6,0 до 390,0 Е/л от 1,55 до 159,3 мкмоль/л от 0,01 до 1200,0 Е/л от 0,05 до 5,02 ммоль/л от 0,07 до 6,84 ммоль/л от 10,0 до 1500,0 Е/л от 340 до 800 нм от 0 до 1,5 Б |  | ± 15 % СКО ≤ 0,01 Б |
| 25.6** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Коагулометр автоматический: - время свертывания - время инкубирования - температура термостатирования | от 1 до 999,9 с от 1 до 999,9 с 37 °С |  | Δ = ± 2 с Δ = ± 2 с Δ = ± 0,5 °С |
| 25.7*** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Анализаторы гликированного гемоглобина: гликированный гемоглобин | от 4,0 % до 14,0 % |  | ОСКО ≤ 3,0 % |
| 25.8*** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Анализаторы автоматические иммунохемилюминесцентные: компоненты крови | от 0,1 до 1200 нг/мл |  | ОСКО ≤ 10,0 % |
| 25.9*** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Анализаторы глюкозы и лактата: - глюкоза - лактат | от 0,2 до 50,0 ммоль/л от 0,2 до 40,0 ммоль/л |  | ОСКО ≤ 2,0 % ОСКО ≤ 2,0 % |
| 25.10*** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Анализаторы гемостаза РТ-Fib АРТТ | от 10 до 50 с от 24 до 76 с |  | ОСКО ≤ 3,0 % ОСКО ≤ 3,0 % |
| 99.1*** | 2 | 26.51/99.099 | Стенды СКС6 | от 0,025 до 20 мА; |  | ∆ = 0,001 мА и менее точные; |
|  |  |  |  | от 51,0 до 673,3 Ом; |  | ∆ = 0,015 Ом и менее точные; |
|  |  |  |  | от 0,305176 до 10000 Гц; |  | = 0,003 % и менее точные; |
|  |  |  |  | от 1 до 65535 имп.; |  | ∆ = 1 имп. и менее точные; |
|  |  |  |  | от 0,1 до 3200 мс |  | ∆ = 0,00075 мс и менее точные |
| 99.2** | 1; 2 | 26.51/99.099 | Устройства для качественного анализа антибактериальных веществ в молоке | от 40 ºС до 100 ºС |  | ∆ = ± 0,2 С |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В.Шабанова