ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Мановакуумметры двухтрубные | Верхние пределы измерений: 1; 2,5; 3,6; 5; 6; 10 кПа | ± 0,02 кПа | ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры Тягомеры Тягонапоромеры | Верхние пределы измерений в кПа: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 Верхние пределы измерений в кПа: минус 1; минус 1,6; минус 2,5; минус 4; минус 6; минус 10; минус 16; минус 25; минус 40 Верхние пределы измерений в кПа: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 15; 20 | кл. т. 1,0 - 4,0 | ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие, манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные), манометры самопишущие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 | ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск |
| 4.4* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие | Верхние пределы измерений: 4; 6; 6,3; 10; 25; 40; 60; 63 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 | ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск |
| 4.5* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом, интерфейсом | Верхние пределы измерений в МПа: 0,004; 0,006; 0,01; 0,025; 0,1; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5. Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0,4 - 2) В RS 485 | γ = ± 0,2 % | ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск |
| 4.6* | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 | ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск |
| 9.1* | 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы концентрации горючих газов, измерители концентрации кислорода | от 0 % до 5 % об. д. СН4 от 0 % до 2% об.д С3Н8 от 0 до 125 мг/м3 СО от 0 % до 30% об.д О2 | кл.т. 0,01 Δ = ±0,1 % об.д кл.т. 0,01 Δ = ±0,05 % об.д кл.т. 1 δ= ±7,5 мг/м3 кл.т. 0,01 Δ = ±0,5 % об.д | ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск |