ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* |  | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | класс 4; 5 | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 1.2* |  | 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | от 0 до 5000 мм | ц.д. 1,0 мм = 3,5 мм |  |
| 1.3 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | от 0 до 1000 мм | метр металл. = 1,0 мм метр дерев. = 1,5 мм |  |
| 1.4 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ц.д. 1 мм |  |
| 1.5* |  | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 50000 мм | класс 2; 3 |  |
| 1.6* |  | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | класс 1; 2 |  |
| 1.7 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Измеритель деформации клейковины | от 0 до 120 усл.ед. от 0 усл.ед.ИДК до 150,7 усл.ед.ИДК | = 1,0 усл.ед. (0,07) = 0,5 усл.ед.ИДК |  |
| 1.8 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | от 0 до 2000 мм от 0 до 1000 мм от 0 до 1600 мм | ц.д. 0,01 мм ∆ = 0,03 мм | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 1.9 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 300 мм | класс 1; 2 ц.д. 0,01 |  |
| 1.10 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.11 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц.д. 0,01 |  |
| 1.12 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц.д. 0,01 |  |
| 1.13 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 175 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.14* |  | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 400 мм | ц.д. 0,01 мм класс 1; 2 |  |
| 1.15** |  | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,001 мм |  |
| 1.16** |  | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,01 мм класс 1; 2 |  |
| 1.17 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,002 мм |  |
| 1.18 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 25 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.19* |  | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; класс 0; 1 |  |
| 1.20* |  | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | 1 ИГ 0,05 мм 2 ИГ 0,10 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм |  |
| 1.21 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Прибор Журавлева | Vн - 27 см3 | = 0,5 см3 |  |
| 1.22 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Прибор для определения числа падения | от 0 до 900 с | = 1 с |  |
| 1.23* |  | 2 | 26.51/99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | h1 ÷ h2 h L C | ∆ = -0,05 мм ∆ = -0,10 мм ∆ = -0,52 мм ∆ = -0,36 мм | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 1.24** |  | 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом Угломеры маятниковые Прибор типа 2УРИ | от 0° до 360 от 0° до 360 от 0° до 35 | = (2′ 10) = 1º = 20 |  |
| 1.25 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Стойки для измерительных головок Штативы для измерительных головок | от 0 до 630 мм | допуск плоскостности ± 0,06 мкм допуск перпендикулярности ± 0,25 мм |  |
| 1.26 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомер с нониусом | от 1 до 40 мм | = 0,05 мм |  |
| 1.27 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Машины для измерения длины текстильного полотна |  | кл.т. 3 δ = ±1 % |  |
| 1.28 ** |  | 2 | 26.51/99.001 | Мера штриховая для измерения длины рулонных материалов | от 0 до 3000 мм | = 3 мм |  |
| 1.29* |  | 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | = 1 мм |  |
| 1.30* |  | 2 | 26.51/99.001 | Лупы измерительные | ±10 мм | = 0,02 мм |  |
| 1.31* |  | 2 | 26.51/99.001 | Индикатор рычажно-зубчатый | 1,0 мм | = 0,007 мм |  |
| 1.32* |  | 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры оптические | от 0,6 до 1000 м | Δ = 10ʺ |  |
| 1.33* |  | 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты технические | от 0º до 360º | Δ = 2ʺ |  |
| 1.34* |  | 2 | 26.51/99.001 | Уровни строительные УС | от 200 мм до 1500 мм | ц.д. 0,6 мм/м (2') = 0,25 деления шкалы |  |
| 1.35* |  | 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные | от 60 до 630 мм | кл.т. 1; 2; |  |
| 1.36* |  | 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры | от 0 до 2080 мм | Δ = ±0,5 см | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 2.1 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы детские электронные | от 0 до 30 кг | кл.т. средний |  |
| 2.2 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы электронные торговые | от 0 до 30 кг | кл.т. средний |  |
| 2.3 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы настольные: - циферблатные - весы для проб картофеля | от 0 до 20 кг масса пробы 5 кг | кл.т. средний = 1,0 дел. |  |
| 2.4 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы специального назначения: - весы маслопробные - весы равноплечие ручные | масса пробы от 5 до 10 г от 1 до 100 г | ц.д. 5,0 мг = 5 мг = 5 мг |  |
| 2.5 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы торсионные | от 0 до 5000 мг | = 1 мг |  |
| 2.6* |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Гири: - эталонные - эталонные и общего назначения - эталонные, общего назначения, условные - общего назначения | от 1 мг до 500 г от 1 мг до 1 кг от 1 мг до 20 кг от 100 мг до 20 кг | кл.т. F1 кл.т. F2 кл.т. М1 кл.т. М2, М3 |  |
| 2.7 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 0 до 60 кг | класс 3; 4 кл.т. высокий |  |
| 2.8 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0 до 60 кг | класс 3; 4 кл.т. высокий |  |
| 2.9 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 0 до 20 кг | кл.т. 2 (специальный) |  |
| 2.10 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0 до 20 кг | разряд 2 (специальный) |  |
| 2.11 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0 до 1 кг | разряд 1 (специальный) |  |
| 2.12 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы платформенные передвижные, врезные, вагонеточные | от 0 до 600 кг | кл.т. средний |  |
| 2.13 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия: - весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета - дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих и жидких материалов | от 0 до 4000 кг от 0 до 4000 кг | кл.т. (0,1 2,5) = ±0,1 % кл.т. (0,1 2,5) = ±0,1 % | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 2.14 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы вагонеточные и автомобильные; весы автомобильные электронные | от 0 до 80 т от 0 до 80 т | кл.т. средний |  |
| 2.15 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы вагонные | от 0 до 200 т | кл.т. средний |  |
| 2.16 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы: - крановые - монорельсовые | от 0 до 1000 кг от 0 до 1000 кг | кл.т. средний кл.т. средний |  |
| 2.17 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы элеваторные (бункерные) рычажные | от 0 до 20000 кг | кл.т. средний |  |
| 2.18 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Устройства электро-тензометрические весоизмерительные | от 0 до 60 т | кл.т. средний |  |
| 2.19 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы тензометрические | от 0 до 3000 кг | кл.т. средний |  |
| 2.20 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы автоматические конвейерные непрерывного действия; дозаторы автоматические непрерывного действия | от 0,1 до 18 т/ч до 30 т/ч | кл.т. от 0,5 до 4,0 = ±0,5 % кл.т. от 0,25 до 4,0 = ±0,25 % |  |
| 3.1 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.003 | Испытательные машины и прессы | до 500 Н до 1 МН | = 1 % = 1 % |  |
| 3.2* |  | 1, 2 | 26.51/99.003 | Динамометры пружинные общего назначения | от 50 до 10000 Н | кл.т. 1 = 1 % кл.т. 2 = 2 % | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 3.3 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | от 8 до 450 НВ | = 4 % |  |
| 3.4 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | от 20 до 67 HRC от 70 до 93 HRA от 25 до 100 HRB | = (1 1,5) HRC = (1 2) HRА = 2 HRВ |  |
| 3.5* |  | 2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 10 до 1000 Н·м | = 1,5 % |  |
| 4.1 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, вакууметры, мановакуумметры, дифманометры и приборы контроля показывающие, дифманометры самопишущие, показывающие и самопишущие, приборы контроля показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | от минус 0,1 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,4 |  |
| 4.2* |  | 1, 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры деформационные эталонные | от минус 0,1 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,15 |  |
| 4.3 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от 0 до 2500 Па | кл.т. 0,5 |  |
| 4.4 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 40 кПа до 40 кПа | кл.т. 1,0 |  |
| 4.5 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.004 | Измерители артериального давления | от 0 до 300 мм рт.ст. | ∆ = ±3 мм рт.ст. | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 4.6 ** |  | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Преобразователи давления, разности давлений с унифицированными аналоговыми и цифровыми выходными сигналами | от минус 0,1 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,05 δ = ±0,05 % |  |
| 6.1 ** |  | 2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости движения | от 20 до 300 км/ч | ∆ = ±1 км/ч ∆ = ±2 км/ч |  |
| 6.2 ** |  | 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные и цифровые | от 20 до 180 км/ч от 20 до 220 км/ч до 9999999,9 км до 24 ч | ∆ = ±3 км/ч ∆ = ±1 км/ч δ = ±1 % ∆ = ±2 с/сут |  |
| 6.3 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80 + n·20) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | Δ = +4 км/ч Δ = + (5 + n) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |
| 6.4 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.006 | Таксометры | от 500 имп./км до 50000 имп./км | Δплата = ±1 ед.счета Δчасов = ±0,1 км Δпробег= ±60 с/сут нач.интервала = 1 % |  |
| 7.1 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.007 | Стенд поверочный для счетчиков газа бытовых с расходом до 10 м3/ч | от 0,06 до 10 м3/ч | = 0,5 % |  |
| 7.2 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления | Ду от 12,5 мм до 1000 мм для диафрагм | Ду ≤ 12,5 мм = 0,04 % |  |
| 7.3* |  | 1, 2 | 26.51/99.007 | Расчет сужающих устройств с диафрагмой | D > 12,5 мм 50 мм < D < 1000 мм | ПО ПК «Расход ИСО» |  |
| 7.4 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления | Пределы номинальных перепадов давления от 0,1 до 250 кПа | кл.т. 0,25 |  |
| 7.5 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики воды | от 0,015 до 180 м3/ч | = 2 % | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 7.6* |  | 2 | 26.51/99.007 | Кружки мерные металлические | (0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,25; 0,5; 1,0) л | Δ = 0,025 мл |  |
| 7.7* |  | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические технические передвижные шкальные для сжиженных газов | 10 дм3; 20 дм3 | разряд 2 класс 1; 2 = 0,1 % |  |
| 7.8* |  | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические эталонные | (2; 5; 10; 20; 50) дм3 | разряд 1 = 0,025 % |  |
| 7.9* |  | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические эталонные | (2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000) дм3 | разряд 2 = 0,1 % |  |
| 7.10* |  | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические технические | (5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000) дм3 | класс 1 = 0,2 % |  |
| 7.11* |  | 2 | 26.51/99.007 | Мерники металлические технические | (2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000) дм3 | класс 2 = 0,5 % |  |
| 7.12* |  | 2 | 26.51/99.007 | Меры вместимости стеклянные - колбы - цилиндры - пипетки | до 2000 мл | класс: 1; 2 |  |
| 7.13* |  | 1, 2 | 26.51/99.007 | Дозаторы: - автоматические - поршневые медицинские - пипеточные - бутылочные | от 0,1 до 10 мл (0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5) мл от 0,5 до 10000 мкл от 0,5 до 10000 мкл | = 1 % = 3 % = 1 % = 0,5 % |  |
| 7.14** |  | 2 | 26.51/99.007 | Колонки топливораздаточные | от 25 до 250 л/мин | = 0,25 % |  |
| 7.15** |  | 2 | 26.51/99.007 | Колонки маслораздаточные | от 4 до 8 л/мин | = 0,5 % |  |
| 7.16 ** |  | 2 | 26.51/99.007 | Колонки топливораздаточные для сжиженного газа | от 0 до 99,999 дм3 | = 1 % |  |
| 7.17 ** |  | 2 | 26.51/99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод) | от 3 до 200 м3 | = 0,25 % |  |
| 7.18 ** |  | 2 | 26.51/99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | от 10 до 75 м3 | = 0,2 % | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 7.19 ** |  | 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические (объемный метод) | Вместимость от 1,0 до 400 м3 | = 0,2 % |  |
| 7.20 ** |  | 2 | 26.51/99.007 | Цистерны автомобильные и прицепные | от 2000 до 30000 л | = 0,5 % |  |
| 7.21 ** |  | 2 | 26.51/99.007 | Автоцистерны для перевозки пищевых продуктов | от 900 до 30000 л | = 0,2 % |  |
| 7.22 ** |  | 2 | 26.51/99.007 | Аппараты спиртоизмеряющие контрольные | 200 дал/ч | = 0,5 % |  |
| 7.23 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики газа | от 0,016 до 10 м3/ч | кл.т. 0,5 % |  |
| 7.24 ** |  | 2 | 26.51/99.007 | Комплексы измерительные АСН | от 18 до 90 м3/ч | Δm = ±0,25 % Δv = ±0,15 % |  |
| 8.1* |  | 2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов | от 12 до 300 с 2 мм 4 мм; 6 мм 50 мм; 68 мм 100 см3 | ±3 % ±0,012 мм ±0,015 мм ±0,1 мм ±1 см3 |  |
| 8.2* |  | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры стеклянные для спирта | от 0 до 105 об.д. % | = 0,1 об.д.% |  |
| 8.3* |  | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры для нефти | от 650 до 1070 кг/м3 | Δ = 0,5 кг/м3 |  |
| 8.4* |  | 2 | 26.51/99.008 | Измерители плотности | от 0,6 г/ см3 до 2,0 г/ см3 | = 110-4 г/см3 |  |
| 9.1 ** |  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы содержания примесей металлов, углерода и ртути в жидких и твердых пробах | от 1 до 110-3 моль/м3 от 1,5 до 15 нг/см3 от 0,001 до 9,999 % С | = ±8 % = ±20 % = ±0,05 % |  |
| 9.2 ** |  | 2 | 26.51/99.009 | Аппаратура для определения содержания нефтепродуктов в сточных водах | от 0 до 120 мг/л | = 3 % |  |
| 9.3* |  | 2 | 26.51/99.009 | Воздухозаборные устройства | от 30 до 400 мл | = 5 % | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 9.4* |  | 2 | 26.51/99.009 | Гигрометры психрометрические типа ВИТ | от 5 °С до 40 °С | = 0,2 °С |  |
| 9.5 ** |  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические | от 0,1 до 99,9 с | = 0,3 с = 5 % |  |
| 9.6 ** |  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока | от 0,02 % до 9,00 % от 0,00 % до 10,00 % от 3 % до 15 % от 1000 кг/м3 до 1050 кг/м3 от 0 до 14 ед.рН от 5 бакт/мкл до 20 000 бакт/мкл от 10 до 30 ºТ от минус 0,4 ºС до минус 0,7 ºС от 100 клеток/мл до 1500 тыс. клет./мл | Δ = ±0,1 % Δ = ±0,1 % Δ = ± 0,1 % Δ = ± 0,3 кг/м3 Δ = ±0,05 ед.рН = 20 % Δ = ±1,6 ºТ Δ = ±0,015 ºС Δ = ±10 % |  |
| 9.7 ** |  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы жидкости | от 10 % до 90 % от 0,01 мг/дм3 до 25,00 мг/дм3 | Δ = ±2 % Δ = ±0,005 мг/дм3 |  |
| 9.8 ** |  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности | от 0,1 до 210 г от 0,0 % до 100 % | Δ = ±0,0005 г Δ = ±0,2 % |  |
| 9.9 ** |  | 2 | 26.51/99.009 | Титраторы | от 0 до 14 ед.рН от 1 до 50 мл от 1 млн-1 % до 100 % | Δ = ±0,05 ед.рН = ±0,10 % σ = ±0,05 % |  |
| 9.10* |  | 2 | 26.51/99.009 | Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе типа «Алкотест-203» | от 0,2 ‰ до 3,0 ‰ от 0,00 до 0,95 мг/л | = 15 % = 15 % Δ = ±0,05 мг/л = 10 % |  |
| 9.11 ** |  | 2 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы взрывоопасных концентраций горючих газов и паров | от 0 % до 50 % НКПР (НПВ); от 0 % до 100 % об.д.; от 0 до 200 мг/м3 | Δ = ±5 % НКПР (НПВ) Δ = ± 0,1 % об.д. = ± 25 % | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 9.12* |  | 1, 2 | 26.51/99.009 | Переносные газоанализаторы выхлопных газов автомобилей | от 0 % до 100 % об.д от 540 до 9990 об/мин | = 5 % = 2,5 % |  |
| 9.13* |  | 1, 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы для определения компонентного состава различных газовых сред | от 1∙10-6 % до 100 % | = 2,0 % |  |
| 9.14* |  | 1, 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных рН-метров | от минус 1 ед.рН до 14 ед.рН от минус 20 ед.рХ до 20 ед.рХ от минус 2000 мВ до 2000 мВ от минус 20 ºС до 150 ºС | = 0,01 ед. рН = 0,01 ед.рХ = 0,2 мВ = 0,3 ºС |  |
| 9.15* |  | 1, 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН-метры (комплекты) | от минус 1 ед.рН до 14 ед.рН | = 0,05 ед. рН |  |
| 9.16 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы лабораторные газовые и жидкостные | от 0 % до 100 % | ОСКО по: - высоте пика 1 % - площади пика 1 % - времени удержания 0,1 % |  |
| 9.17* |  | 1, 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных иономеров | от минус 20 ед.рХ до 20 ед.рХ от минус 2000 мВ до 2000 мВ от минус 20 ºС до 150 ºС | = 0,01 ед.рХ = 0,2 мВ = 0,3 ºС |  |
| 9.18* |  | 1, 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные иономеры (комплекты) | от минус 20 ед.рХ до 20 ед.рХ | = 0,04 ед. рХ | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 9.19* |  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы серы | от 0,0007 % S до 5 % S | = 1,9 % = 0,0003 % |  |
| 9.20 ** | 1, 2 |  | 26.51/99.009 | Приборы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 % до 100 % в единицах измеряемой величины | ОСКО: 1,0 % |  |
| 10.1 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры, регистраторы, приборы вторичные для измерения температуры, включая приборы с унифицированным электрическим сигналом | от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 200 °С до 1760 °С | = 0,05 % = 0,1 ºС |  |
| 10.2 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Комплект термо-преобразователей сопротивления для измерения разности температур | от 0 °С до 200 °С | кл.т. А, В, С |  |
| 10.3 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики | 9999,99 ГДж | кл.т. 1,0; 2,0; 3,0 (А, В, С) |  |
| 10.4 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термостаты-инкубаторы | Пред.изм. 44 ºС; 47,5 ºС; 56,0 ºС; 64,0 ºС; 64,5 ºС | = 0,5 ºС |  |
| 10.5 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Системы измерительно-управляющие, контроллеры | от 0 до 20 мА | δ = ±0,1 % |  |
| 10.6* |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные, в т.ч. медицинские | от минус 80 °С до 250 °С | = 0,05 ºС |  |
| 10.7* |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные, в т.ч. ртутные | от минус 80 °С до 250 °С | = 0,05 ºС |  |
| 10.8* |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические, биметаллические | от минус 80 °С до 250 °С | кл.т. 1,0 = 0,5 ºС |  |
| 10.9* |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 50 ºС до 850 ºС | Кл. А, В, С |  |
| 10.10 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 °С | кл.т. 1,0 |  |
| 10.11 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 °С | кл.т. 0,25 | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 10.12 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 500 °С до 300 °С | кл.т. 0,25 |  |
| 10.13 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 300 °С | кл.т. 0,25 |  |
| 10.14 ** |  | 1, 2 | 26.51/99.010 | Установка для поверки манометров и термометров электрических локомотивных H1.808 | от 0 до 1,6 МПа; от 15 °С до 95 °С | кл.т. 0,4 ∆ = ±1,0 ºС |  |
| 10.15* |  | 2 | 26.51/99.010 | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха | от 5 % до 98 % от минус 30 °С до 60 °С | ∆ = ±3 % ∆ = ±0,2 °С |  |
| 10.16 ** |  | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи измерительные с аналоговым выходным сигналом | от минус 200 °С до 1760 °С | δ = ±0,01 % |  |
| 10.17* | 1, 2 |  | 26.51/99.010 | Термо-преобразователи сопротивления с унифицированным аналоговым выходным сигналом (кроме термо-преобразователей для измерения температуры поверхности) | от минус 80 °С до 250 °С | = 0,1 % |  |
| 10.18* | 2 |  | 26.51/99.010 | Устройства термостатирующие | от минус 80 °С до 300 °С | = ±0,02 °С Нестабильность поддержания температуры ±0,01 °С Неравномерность температуры ±0,01 °С |  |
| 11.1 ** | 2 |  | 26.51/99.011 | Рефрактометры пищевые лабораторные | от 1,3000 до 1,7000 nD | = 110-4 nD |  |
| 11.2 ** | 2 |  | 26.51/99.011 | Рефрактометры типа Аббе и аналогичные | от 1,3000 до 1,7000 nD от 0 % Brix до 100 % Brix | = 110-4 nD = 0,2 % Brix | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 11.3 ** | 1, 2 |  | 26.51/99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой видимой и ближней ИК-области спектра и им подобные (анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры и т.д.) | от 190 до 1100 нм от 0,0 до 100 % Т от 0,000 3,000 Б от 5 до 600 с | = 0,1 нм = 0,5 % Т = 0,01 Б = 0,2 с |  |
| 11.4 ** | 1, 2 |  | 26.51/99.011 | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | от 0,0002 до 100 мг/л от 185 до 900 нм | σ = ±0,15 % = 0,5 нм |  |
| 11.5 ** | 1, 2 |  | 26.51/99.011 | Фотометры, колориметры фотоэлектрические | от 0,0 до 100,0 % Т от 200 до 850 нм | = 0,5 % = 0,1 |  |
| 11.6 ** | 1, 2 |  | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкостей пламенно-фотометрические | от 0,01 до 50 мг/л | = 10 % |  |
| 11.7 ** | 1, 2 |  | 26.51/99.011 | Иммуноферментные анализаторы состава крови | от 0,000 до 2,500 Б | = 0,010 Б = 2,5 % |  |
| 11.8* | 2 |  | 26.51/99.011 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | от 0 до 100,0 % Т | = 1,0 % Т |  |
| 11.9* | 2 |  | 26.51/99.011 | Измерители дымности отработавших газов | от 0,00 до ∞ м-1 от 0 % до 100,0 % | ±0,05 м-1 ±2,0 % |  |
| 13.1* | 1, 2 |  | 26.51/99.013 | Вольтметры аналоговые и цифровые постоянного тока | от 0,1·10-6 до 1020 В | кл.т. 0,1 = 0,005 % |  |
| 13.2* | 2 |  | 26.51/99.013 | Делители напряжения постоянного тока | от 0 до 1000 В | кл.т. 0,005 |  |
| 13.3* | 1, 2 |  | 26.51/99.013 | Вольтметры аналоговые и цифровые переменного тока | от 0,1·10-6 до 1020 В от 10 Гц до 100 кГц | кл.т. 0,1 = 0,1 % | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 13.4* | 2 |  | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока | от 0 до 10 В | кл.т. 0,001 |  |
| 13.5* | 1, 2 |  | 26.51/99.013 | Амперметры аналоговые и цифровые постоянного тока | от 0,1·10-6 до 30 А | кл.т. 0,1 = 0,1 % |  |
| 13.6* | 1, 2 |  | 26.51/99.013 | Амперметры аналоговые и цифровые переменного тока | от 1·10-9 до 100 А от 10 Гц до 10 кГц | кл.т. 0,1 = 0,1 % |  |
| 13.7* | 1, 2 |  | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-6 до 100 А от 40 до 70 Гц | кл.т. 0,1 |  |
| 13.8* | 2 |  | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянному току | от 1·10-3 до 1·105 Ом | кл.т. 0,01 |  |
| 13.9* | 2 |  | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 1·10-4 до 1·106 Ом | кл.т. 0,01 |  |
| 13.10* | 1, 2 |  | 26.51/99.013 | Омметры, мегаомметры, измерители сопротивления (аналоговые, цифровые) | от 1·10-3 до 5·1012 Ом | = 0,005 % |  |
| 13.11* | 1, 2 |  | 26.51/99.013 | Мультиметры, клещи токоизмерительные (аналоговые, цифровые) | от 0,1·10-6 до 1020 В от 1·10-6 до 1020 В от 10 Гц до 500 кГц от 0 до 1500 А от 10 Гц до 100 кГц от 1·10-3 до 5·1012 Ом от 0,01 Гц до 2 МГц от 0 до 111,0001 мкФ | = 0,005 % = 0,1 % = 0,1 % = 0,1 % = 0,005 % = 0,002 % = 0,015 % кл.т. 0,5 |  |
| 13.12* | 2 |  | 26.51/99.013 | Установка потенциометрическая У309 | от 1·10-6 до 1000 В от 1·10-3 до 1·105 Ом от 0 до 10 А | = 0,012 % |  |
| 13.13* | 2 |  | 26.51/99.013 | Приборы электроизмерительные многофункциональные ЕР180 и аналогичные | от 180 до 250 В от 1 до 20 Ом | = 0,04·Uизм = 0,006·Rизм |  |
| 15.1* | 1, 2 |  | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | от 0 с до 9 ч 59 мин 59,99 с | = (9,610-6 Т + 0,01) с | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |
| 19.1 ** | 2 |  | 26.51/99.019 | Стенды балансировочные | от 0 до 400 г от 0° до 180º | ∆ = ± (0,1М) г ∆ = ± (3 + 0,1М) г ∆ = ±5 г ∆ = ± 3° |  |
| 19.2 ** | 2 |  | 26.51/99.019 | Стенды развала-схождения углов установки колес автомобиля | угол схождения колес: от минус 6º до 6º угол развала передних и задних колес: от минус 5º до 8º угол наклона оси поворота колес: от минус 18º до 18º сходимость колес: от минус 5 до 15 мм | ∆ = ±2ʹ ∆ = ±2ʹ ∆ = ±4ʹ ∆ = ±0,5 мм |  |
| 19.3* | 2 |  | 26.51/99.019 | Прибор для поверки натяжения ремней | от 0 до 100 Н | δ = ±4,5 % |  |
| 19.4* | 2 |  | 26.51/99.019 | Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств | от 0° до 55º | ∆ = ±1º |  |
| 19.5 ** | 2 |  | 26.51/99.019 | Стенды для проверки и регулировки дизельной аппаратуры | от 70 до 2000 мин-1 от 70 до 1000 n | ∆ = ±2 мин-1 δ = ±0,25 % δ = ±1,0 % |  |
| 19.6 ** | 2 |  | 26.51/99.019 | Обкаточно-тормозные стенды | от 0 до 400 Н·м от 0 до 1200 Н·м | δ = 2 % |  |
| 23.1 ** | 1, 2 |  | 26.51/99.023 | Автоматизированные информационно-измерительные системы выдачи нефтепродуктов с: - топливо-раздаточными колонками - топливо-раздаточными колонками сжиженного газа | от 2 л | δ = ±0,25 % δ = ±1 % | ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида |