ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | от 0 до 60 МПа | кл. т. 1,5 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхние пределы измерений: для манометров 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,15; 0,24; 0,3 МПа | кл. т. 2,5 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхние пределы измерений: для манометров 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров 0,9; 1,5; 2,4; 3,0; 5,0 МПа | кл. т. 1,5 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры одноканальные | от минус 50 C до 600 C | кл. т. 0,25 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 10.2* | 2 | 26.51/99.010 | Логометры показывающие | от минус 100 C до 650 C | кл. т. 1,0 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 10.3* | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 70 C до 650 C | кл. т. 0,5 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 10.4* | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от 0 C до 1600 C | кл. т. 1,0 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 10.5* | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 70 C до 1600 C | кл. т. 0,5 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0,015 до 1000 В | кл. т. 1,0 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока цифровые | от 0,1 до 1000 В | ± 0,15 % | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.3* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0,075 до 75 В от 75 до 1000 В f = 50 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 1,0 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1 · 10-3 до 1 · 103 В от 20 до 100 · 103 Гц | ± 0,2 % | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.5* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 7,5 10-4 до 30 А | кл. т. 1,0 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.6* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | от 2 10-5 до 10 А | ± 0,3 % | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.7* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 0,005 до 20 А от 20 до 50 А f = 50 Гц | кл. т. 1,0 кл. т. 2,50 | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.8* | 2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые (в составе комбинированных приборов) | от 1 · 10-3 до 1 · 1012 Ом от 1 · 10 -1 до 1 · 1012 Ом | кл. т. 1,0 ± 0,2 % | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.9* | 1,2 | 26.51/99.013 | Мегаомметры Е6-16 | от 2 до 2·108 Ом | ± 1,5 % | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 13.10* | 1,2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока | от 0 до 300 В от 0 до 10 А | ± 0,1 % ± 0,6 % | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 16.1* | 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые | от 0 до 100 МГц от 0,04 ·10-2 до 300 В | ± 2 % | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
| 16.2* | 1,2 | 26.51/99.016 | Измерители флюктуаций типа ИФ-40СА | Измерение амплитудных флюктуаций до -145 дБ/Гц | ± 1,2 дБ | ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск |
|  |  |  |  | Измерение частотных флюктуаций до -105 дБ/Гц |  |  |
|  |  |  |  |  | ± 1,5 дБ |  |
|  |  |  |  | Измерение фазовых флюктуаций до -140 дБ/Гц | ± 1,2 дБ |  |