ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Комплекс измерительный ЦВ8535 | Входные сигналы: (0 – 5) А (0 – 2,5) В (0 – 450) В переменного тока | Для силы тока  = ±0,25 % Для напряжения  = ±0,1 % | ул. Зеньковой,1, 210001, г.Витебск |
| 13.2* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные напряжения обратной последовательности фаз ЭП8565 | Входной сигнал: (0 – 100 – 130) В трехфазный переменный ток Выходной сигнал: (0 – 5 – 6,5) мА переменного тока. |  = ±1,0 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Устройства измерительные ЦП8501 | (-5 – 0 – 5) мА (-600 – 0 – 600) В (-10 – 0 – 10) A (4 – 20 мА) постоянного тока (0 – 10) A (0 – 600) В переменного тока (45 – 55) Гц Выходной сигнал: (-5 – 0 – 5) мА (4 – 20) мА (0 – 5) мА (0 – 10) В постоянного тока | Для напряжения и силы тока  = ±0,5 % Для частоты  = ±0,05 % | ул. Зеньковой,1, 210001, г.Витебск |
| 13.4* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Устройства измерительные ЦП8506 | Входной сигнал: (0 – 5) А (0 – 480) В переменного тока Выходной сигнал: (-5 – 0 – 5) мА (0 – 5) мА (4 – 20) мА (0 – 20) мА постоянного тока |  = ±0,5 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 | Входной сигнал: (0 – 5) А (0 – 500) В переменного тока; (-3464 – 0 – 3464) (Вт, Вар) (0 – 3464) В·А активная, реактивная и полная мощность; (45 – 55) Гц Выходной сигнал: (-5 – 0 – 5) мА (4 – 20) мА постоянного тока; импульсные выходы | Для мощности, напряжения и силы тока  = ±0,2 % Для частоты  = ±0,05 % кл.т. 0,2S для активной энергии кл.т. 1 для реактивной энергии | ул. Зеньковой,1, 210001, г.Витебск |
| 13.6* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители частоты и температуры | Входной сигнал: (45 – 55) Гц ( -50 – 600) °С Выходной сигнал: (0 – 5) мА (-5 – 0 – 5) мА (4 – 20) мА постоянного тока | Для частоты  = ±0,05 % Для температуры  = ±1,0 % |  |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (0 – 700) В (50 – 1000) Гц | кл.т. 0,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.8* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (0 – 10) А (50 – 1000) Гц | кл.т. 0,1 | ул. Зеньковой,1, 210001, г.Витебск |
| 13.9* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные | Входной сигнал: (-3464 – 0 – 3464) (Вт, Вар) (45 – 55) Гц (0 – 300) А (0 – 600) В переменного тока (-1000 – 0 – 1000) В (-5 – 0 – 5) мА (4 – 20 мА) (0 – 20 мА) (-300 – 0 – 300) мВ постоянного тока Выходной сигнал: (-5 – 0 – 5) мА (4 – 20) мА (0 – 20) мА (0 – 10) В постоянного тока (0 – 5 – 200) мА переменного тока | Для частоты  = ±0,05 % Для мощности, напряжения и силы тока  = ±0,2 % |  |