|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._________ от 03 июня 2016 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 июня 2016 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконтур»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МН 4990-2014 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Ток утечки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 п. Г.8 | МВИ.МН 4986-2016 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п.4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 4987-2014 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4988-2014 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ.МН 4989-2014 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Проверка работоспособности | ТКП 45-4.04-149-2009 п. Г.20 | МВИ.МН 4986-2016 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Измерение времени отключения УЗО-Д при номинальном напряжении при I откл, 2 Iоткл, 5 Iоткл | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.МН 4986-2016 |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.МН 4986-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева