|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 2.2886 |
|  |  | от «11» марта 2005 года На бланке № 0003057 На 3 листах |
|  |  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 июня 2017 года

лаборатории контроля качества сварочных и изоляционных работ

открытое акционерное общество «Могилёвгазстрой»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | 71.20. 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия)*2 *1 1), 2), 3),4) | ГОСТ 5264-80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; СТБ 2116-2010; ТКП 45-3.05-167-2009; СНиП 2.05.06-85; СНиП III-42-80; ВСН 012-88 (справочно); СНиП 3.05.02-88; СНиП 3.05.03-85; СНиП 3.05.05-84; Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7; | СТБ 1428-2003; ГОСТ 20426-82; ГОСТ 23055-78. |
| 1.2 |  | 71.20. 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *1 1), 2), 3) |  | ГОСТ 14782-86. |
| 1.3 |  | 71.20. 32.115 | Оптический контроль*1 1), 2), 3), 4) -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003; ГОСТ 3242-79. |
| 2.1 | Основной металл | 71.20. 32.115 | Оптический контроль*1 1), 2), 3),4) - визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79. |
| В приложении к области аккредитации приведены: *1.Приложение А – перечень технических устройств; *2.Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей. Содержащиеся в области аккредитации методы контроля применяются при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств. |  |  |  |  |  |
| Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2886. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Образцы сварных соединений | 71.20. 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия)*2 *1 1), 2), 3),4) | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Изменения и дополнения: Постановление МЧС РБ от 03.05.2014 № 14 Постановление МЧС РБ от 10.03.2015 № 36; Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (в ред. постановлений МЧС от 01.12.2009 N 63, от 13.07.2010 N 33); и другие НПА и ТНПА на объект испытаний. | СТБ 1428-2003; ГОСТ 20426-82; ГОСТ 23055-78. |
| 3.2 |  | 71.20. 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *1 1), 2), 3) |  | ГОСТ 14782-86. |
| 3.3 |  | 71.20. 32.115 | Оптический контроль *1 1), 2), 3), 4) -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003; ГОСТ 3242-79. |
| 3.4 |  | 71.20. 29.121 | Механические испытания: *2 *1 1), 2), 3), 4) - статическое растяжение; - статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66; ГОСТ 1497-84. |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1.Приложение А – перечень технических устройств;

*2.Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей.

*3.Метод применяется для контроля образцов при аттестации сварщиков

Содержащиеся в области аккредитации методы контроля применяются при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 02.06.2017 дата ТКА (число, месяц, год)***** | Лист3Листов 3 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2886 |
| --- | --- |

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Объекты газового хозяйства;

- Магистральные трубопроводы;

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Технологические трубопроводы.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения, основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм Диаметр криволинейных элементов, мм | 2 ÷ 22 ≥15 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения, основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм Диаметр криволинейных элементов, мм | 4 ÷ 22 ≥ 50 |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Образцы сварных соединений | Предельная прикладываемая нагрузка, кН Погрешность, % | 200 ± 1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 02.06.2017 дата ТКА (число, месяц, год)***** | Лист3Листов 3 |
| --- | --- | --- |