|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1349 от 28 ноября 2000 года на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 сентября 2022 года

поста радиационного контроля производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Красный Мозырянин»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Фабричная, д. 2, 247802, г. Наровля, Наровлянский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 2.1 *** | Растительные сырье: фрукты, садовые ягоды | 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1054-2012 | СТБ 1054-2012 |
| 2.2 * |  | 01.24/04.125 01.25/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельско-хозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 *** | Пищевые продукты: - молоко и цельномолочная продукция; - молоко сгущенное и концентрированное; - масло коровье; -жиры растительные; - фрукты; - садовые ягоды; - прочие продукты питания. | 01.11/42.000 01.21/42.000 01.25/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.62/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 |
| 3.2 * |  | 01.11/04.125 01.21/04.125 01.25/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.62/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных