|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4453 от 10.01.2014 На бланке №__________ На 3 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «11» сентября  2017 года

производственной лаборатории цеха по производству сыра г.Браслав Открытого акционерного общества «Глубокский молочноконсервный комбинат»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Молоко сырое | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 п.2.1, п.2.2 ГОСТ 3622-68 п.3.1 |
| 1.2 |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 28283-89 СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 1.3 |  | 10.51/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4 |  | 10.51/ 08.153 | Группа чистоты (для молока заготовляемого) |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.6 |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.7 |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.8 |  | 10.51/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 |
| 1.9 |  | 10.51/ 08.043 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 приложение Б |
| 2.1 | Молоко и молочные продукты, в т.ч. сыры, сырные и творожные, сливочно-творожные продукты | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.3,4.6,4.8 ГОСТ 26809.2-2014 п.5 ГОСТ 13928-84 п.2.2,п.2.3 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 п.4 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4453 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 | Молоко и молочные продукты, в т.ч. сыры, сырные и творожные, сливочно-творожные продукты | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 13928-84 Сан ПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 28283-89 |
| 2.3 |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.4 |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.5 |  | 10.51/ 29.040 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.5 |
| 2.6 |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 2.7 |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 2.8 |  | 10.51/ 29.128 | Определение пастеризации |  | ГОСТ 3623-73 п.3 |
| 2.9 |  | 10.51/ 08.149 | Определение хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.4 |
| 2.10 |  | 10.51/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 |
| 2.11 |  | 10.51/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.12 |  | 10.51/ 01.086 | Бактерии группы кишечных палочек(БГКП) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.13 |  | 10.51/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 | Молоко сырое | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 Сан ПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 п.2.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5.1 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 |
| 3.2 |  | 10.51/ 01.086 | Определение редуктазы с резазурином |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 3.3 |  | 10.51/ 01.086 | Наличие ингибирующих веществ |  | МУ №10-1-5/1179, утв. МЗ РБ от 27.12.2007. |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4453 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4 | Молоко сырое | 10.51/ 01.086 | Сычужно-бродильная проба | СТБ 1598-2006 Сан ПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.4 |
| 3.5 |  | 10.51/ 01.086 | Проба на брожение |  | ГОСТ 9225-84 п.4.3 |
| 3.6 |  | 10.51/ 08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |
| 3.7 |  | 10.51/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.1 | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 п.5.3 СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1 МУК РБ № 11-10-1-2002,утв МЗ РБ 25.02.2002 п.3.1 |
| 4.2 |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002,утв МЗ РБ 25.02.2002 п.8.1 |
| 4.3 |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002,утв МЗ РБ 25.02.2002 п.8.2 |
| 4.4 |  | 100.09/ 01.086 | Термотелерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002,утв МЗ РБ 25.02.2002 п.8.2 |
| 5.1 | Окружающая среда, рабочие помещения | 100.11/ 04.056 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН.2513-2006 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь ‒

директор Государственного предприятия

«БГЦА»               						  		      Т.А.Николаева