|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№  BY/112 2.5052

от «13» июля 2018 года

На бланке № 0004492

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» июля 2018 года

производственной лаборатории цеха по производству сыров в г.п. Копысь

производственного унитарного предприятия «Оршанский молочный комбинат»

| № пунктов |  | Наименование объекта испытаний |  | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 |  | Молоко коровье |  | 01.41/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 13928-84 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 13928-84 |
| 1.2 |  |  |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (цвет, внешний вид и консистенция, вкус и запах). | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая нормативная документация | СТБ 1598-2006 ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3 |  |  |  | 01.41/08.118 | Температура. |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4 |  |  |  | 01.41/11.116 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 |  |  |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.6 |  |  |  | 01.41/08.149 | Кислотность (метод с применением индикатора фенолфталеина) |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.7 |  |  |  | 01.41/08.031 | Плотность (ареометрический метод) |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.8 |  |  |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток (метод с применением вискозиметра) |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.9 |  |  |  | 01.41/08.000 | Массовая доля белка (экспресс-метод ) |  | СТБ 1598-2006 (приложение Б) |
| 2.1 |  | Сыр |  | 10.51/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 3622-86 | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 3622-86 |
| 2.2 |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, рисунок, консистенция, вкус и запах, цвет) | СТБ 1373-2009 ТНПА и другая нормативная документация | СТБ 1373-2009 ГОСТ 33630-2015 |
| 2.3 |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира (кислотный метод). |  | ГОСТ 5867-90 п.п.2.1; 2.2.3 |
| 2.4 |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги (ускоренный метод прибором Чижовой) |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 2.5 |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (метод с азотнокислым серебром) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Молоко коровье | 01.41/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 |
| 3.2 |  | 01.41/01.086 |  | Бактериальная обсемененность (метод с резазурином) | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая нормативная документация | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 3.3 |  | 01.41/01.086 |  | Наличие ингибирующих веществ (метод с тест-культурой термофильного стрептококка и индикатора резазурина) |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 3.4 |  | 01.41/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 см3 молока при 30 ˚С |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.1 | Сыры | 10.51/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 4.2 |  | 10.51/01.086 |  | Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) | ГН от 21.06.2013г. № 52, ТНПА и другая нормативная документация | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 5.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001, СТБ ГОСТ Р 51593-2001, МУК РБ №11-10-1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001, СТБ ГОСТ Р 51593-2001, МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 5.2 |  | 100.09/01.086 |  | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ). | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 5.3 |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные и термотолерантные бактерии (титрационный метод) | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева