|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5069

от «28» сентября 2018 года

На бланке 0004673

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» сентября 2018 года

Испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Союз - М»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающие требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 Б 29.4, табл. Б29.1 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 1156-2018 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами. Переходное сопротивление контактного соединения заземлителя с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 1157-2018 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б 29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 1159-2018 |

28.09.2018

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  | ____________________ дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._______ |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МГ 1158-2018 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б 27.3 ТКП 339-2011 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 1159-2018 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | ___________28.09.2018______________ дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |