|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.0496 от 28 сентября 1998 года На бланке На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 18 февраля 2022 года

испытательной лаборатории управления по качеству продукции

Открытого акционерного общества «Керамин»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Серова, 22, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 2.1* | # Плитки и плиты # керамические | 23.31/42.000 | Отбор образцов (проб) | СТБ ЕН 14411-2015 ТНПА и другая # документация на # продукцию | СТБ EN ISO 10545-1-2016 п.6, табл. 1 |  |
| 2.2* |  | 23.31/29.061 | Линейные размеры плиток (длина, ширина, толщина) |  | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.п.2, 3 |  |
| 2.3* |  | 23.31/29.061 | Отклонения от технологических размеров по длине, ширине, толщине |  | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.п.2, 3 |  |
| 2.4* |  | 23.31/29.061 | Прямолинейность граней |  | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.4 |  |
| 2.5* |  | 23.31/29.061 | Прямоугольность |  | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.5 |  |
| 2.6* |  | 23.31/29.061 | Плоскостность лицевой поверхности |  | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.6 |  |
| 2.7* |  | 23.31/11.116 | Качество поверхности |  | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.7 |  |
| 2.8* |  | 23.31/29.040 | Водопоглощение (метод кипячения) |  | СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 п.5.1.1 |  |
| 2.9* |  | 23.31/26.080 | Термическая стойкость (без погружения в воду) |  | СТБ EN ISO 10545-9-2016 |  |
| 3.1* | Плитки керамические | # 23.31/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27180-2019 п.4.3, 4.4 |  |
| 3.2* |  | # 23.31/11.116 | Маркировка, упаковка |  | ГОСТ 13996-2019 п.7.3 |  |
| 3.3* |  | # 23.31/11.116 | Качество лицевой поверхности |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.7 |  |
| 3.4* |  | # 23.31/29.061 | Размеры и величина рифлений на монтажной поверхности |  | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.2, 5.3 |  |

| 3.5* | Плитки керамические | # 23.31/29.061 | Правильность формы | ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.4, 5.5, 5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6* |  | # 23.31/29.040 | Водопоглощение (метод кипячения) |  | ГОСТ 27180-2019 п.6, 6.5.1.1 |
| 3.7* |  | # 23.31/26.080 | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 27180-2019 п.10.2 |
| 3.8* |  | # 23.31/26.080 | Термическая стойкость плитки |  | ГОСТ 27180-2019 п.10.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее -ООС)

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |