|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0147 от 29 декабря 1995 года на бланке № на 3 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 мая 2019 года

производственной лаборатории по контролю производства

Завода крупнопанельного домостроения № 1

Открытого акционерного общества «МАПИД»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 1.2 |  | 23.63/29.121 | Удобоукладываемость (консистенция) по показателям: - подвижности (с помощью нормального конуса типа КА) - жесткости |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
| 1.3 |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 1.4 |  | 23.63/29.040 | Содержание воздуха (пористость) |  | СТБ 1545-2005 п.7 |
| 1.5 |  | 23.63/29.040 | Расслаиваемость по показателям: -раствороотделение -водоотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
| 1.6 |  | 23.63/29.145 | Температура |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 2.1 | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.61//42.000 | Отбор проб | СТБ1544-2005 СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.2 |
| 2.2 |  | 23.61//29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-2010 |
| 2.3 |  | 23.61//29.121 | Прочность на сжатие методом ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 |
| 2.4 |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 |
| 2.5 |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 2.6 |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 2.7 |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3 -78 |
| 2.8 |  | 23.61/29.040 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84 п.2 |
| 2.9 |  | 23.61/29.040 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 |
| 3.1 | Бетоны легкие | 23.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1187-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.2 |
| 3.2 |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-2010 |
| 3.3 |  | 23.61/29.040 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 |
| 3.4 |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 3.5 |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 3.6 |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 3.7 |  | 23.61/29.040 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-78 |
| 3.8 |  | 23.61/29.040 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 |
| 5.1 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 5.2 |  | 23.64/29.040 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 5.3 |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.8- п.7.9 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 5.4 |  | 23.64/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5802-86 п.8 |
| 5.5 |  | 23.64/42.000 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 5.6 |  | 23.64/29.040 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 |
| 5.7 |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 5.8 |  | 23.64/29.040 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 10.1 | Плиты пенополистерольные теплоизоляционные | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1437-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1437-04 п.6.7, п.6.8, п.7.1 |
| 10.3 |  | 23.99/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п.7.2 |
| 11.1 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | 24.31/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 п.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.2 |  | 24.31/26.095 | Испытание на растяжение |  | ГОСТ 12004-81 |
| 12.1 | Сталь арматурная горячекатаная, упрочнённая вытяжкой | 24.31/29.061 | Геометрические размеры | СТБ 1701-2006 | ГОСТ 5781-82 п.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 12.2 |  | 24.31/26.095 | Испытание на растяжение |  | СТБ1701-2006 п.5.3 ГОСТ 12004-81 |
| 13.1 | Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций | 24.31/29.061 | Геометрические размеры | СТБ 1704-2012 | СТБ 1704-2012 п.7 ГОСТ 26433.1-89 СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 15.1 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций | 24.31/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 | ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.10 СТБ 26433.1-89 |
| 15.2 |  | 24.31/26.095 | Механические испытания |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.10-п.7.17 СТБ 2174-2011 п.6.20, п.7.10-7.11 ГОСТ 12004-81 |
| 16.1 | Конструкции и изделия железобетонные сборные | 23.61/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 16.2 |  | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид конструкций изделий |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13 ГОСТ 26433.1-89 |
| 16.3 |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-93 |
| 17.1 | Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений | 23.61/29.040 | Масса | СТБ 1185-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1185-99 п.7.22 |
| 18.1 | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, а также отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 23.99/04.056 | Определение мощности экспозиционной дозы гамма излучения | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2513-2006 |
| 18.2 |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 19.1 | Покрытия металлические и неметаллические | 20.30/32.089 | Толщина покрытия | ГОСТ 9.301-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.302-88 п.3.6 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				       _______________ 	     Т.А. Николаева