|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0208 |  |
|  | от 29.01.1996 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 ноября 2022 года участка по испытаниям и измерениям электрооборудования цеха по ремонту и обслуживанию электрооборудования Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 16.1* | Электроизолирующие средства: Перчатки, боты, галоши, накладки гибкие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11, п. 4.12, п. 4.19, табл. Е.1 | МВИ Гр 2106-2018 |
| 16.2* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 2106-2018 |
| 16.3* | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3, п.4.4, табл. Е.1 | МВИ Гр 2106-2018 |
| 16.4* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель | ТКП 290-2010 п. 4.5, табл. Е.1 | МВИ Гр 2106-2018 |
| 16.5* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5, табл. Е.1 | МВИ Гр 2106-2018 |
| 16.6* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п. 4.6, табл. Е.1 | МВИ Гр 2106-2018 |
| 16.7* | Устройства для прокола кабеля | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.8, табл. Е.1 | МВИ Гр 2106-2018 |
| 16.8* | Ручной электроизоли-рующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17, табл. Е.1 | МВИ Гр 2106-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						            	Е.В. Бережных