|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.______ от 01.07.2022 на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 июля 2022 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Спецкомплекссервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр. Пономаренко, д. 35А, офис 311, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушного потока) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушного потока: - скорость; - давление; - расход | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 (раздел 4) ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление в шахтах лифтов, в лестничных клетках, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 2.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 2.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 3.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушного потока) | 100.13/ 23.000 | - Скорость воздуха в отверстии вентиляционного канала; - количество удаляемого воздуха (расход воздуха) через отверстие вентиляционного канала | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 (приложение К) |

| 3.2*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушного потока) | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и помещения |  | МВИ.ГМ.1879-2020 п.10.1, 11.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | СТБ 2021-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных