|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5410 |  |
|  | от 08.07.2022 |  |
|  | на бланке № ____________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 июля 2022 года

испытательной лаборатории Дрибинского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промышленная, 3а, 213971, г.п. Дрибин, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Системы вентиляции с естественным побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость перемещаемого воздуха. Количество (расход) перемещаемого воздуха. Геометрические размеры. Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.03.01-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.03-2019 СН 4.02.05-2020 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2** | Газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных