|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5425 |
|  | от 19.08.2022 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 августа 2022 года

испытательной лаборатории Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "Бобруйская вентиляция"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 173а |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СН 3.02.01-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2*** |  | 100.13/23.000 | Количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале |  |  |
| 1.3*** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов, помещений |  | АМИ.МН 0006-2021 |

| 2.1*** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Наличие тяги в дымовых каналах | ТКП 629-2018 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Примечание:

## * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

## ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

## *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных