|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5023 от 23 марта 2018 года На бланке № 0009924 На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  23 марта  2018 года

Испытательной лаборатории

Частного строительного унитарного предприятия «Техпромгарантсервис»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | МВИ.МН 4074-2015 МВИ.МН 4074-2011 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 4070-2015 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ.МН 4073-2015 |

_________________                                 26.08.2022                                                        Листов 2 Лист 1

подпись ведущего эксперта                                                            дата ТКА

МП

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5023 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000, 27.32/ 22.000, 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 4069-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3 | МВИ.МН 4073-2015 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП45-4.04-149-2009 Приложение Г.17 ТКП339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ.МН 4071-2011 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.МН 4071-2011 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |

_________________                                23.03.2018                                                        Листов 2  Лист 2

подпись ведущего эксперта                                                            дата ТКА

МП