|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5022 |
|  | от 23.03.2018 |
|  | на бланке № 0010225 на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «14» апреля 2023 года измерительной лаборатории Открытого акционерного общества "Буда-Кошелёво-агросервис"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Интернациональная, 38, 247350, г. Буда-Кошелево, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 прил. Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.640-2018 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 прил. Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.640-2018 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 прил. Б, п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.3 -413.1.3.6 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.641-2018 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил. Б, п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.639-2018 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 прил. Б, п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.641-2018 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 прил. Б, п.Б.7.2 Табл. Б.7.2.п.5 | МВИ.ГМ.639-2018 |
| 4.1 *** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, п. Б.6.2 | МВИ.ГМ.639-2018 |
| 5.1 *** | Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения между металлоконструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы; -в режиме кратковременного замыкании фазного провода на зануленную металлоконструкцию | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 181-2009 п.6.12.4 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.ГМ.642-2018 |
| 6.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 прил. В, п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п. 16.3 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1450-2019 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 прил. В, п.В.4.61.4 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1450-2019 |
| 7.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | ТКП 181-2009 прил. В, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1450-2019 |
| 8.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ. 639-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В.Бережных