|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0347 |
|  | от 29.06.2021 |
|  | на бланке № ____________ |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 2 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 ноября 2022 года поверочной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «ТехноТЭП плюс»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | области измерений | наименование (тип средства измерений) |  | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Бочкина, 157, 246008, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1;2 | 26.51/ 99.004 | Манометры Показывающие | 0-0.4 МПа |  | Кл.т 2.5; 4 |
|  |  |  |  | 0-0.6 МПа |  | Кл.т 1.5; 2.5; 4 |
|  |  |  |  | 0-1 МПа |  | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
|  |  |  |  | 0-1.6 МПа |  | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
|  |  |  |  | 0-2.5 МПа |  | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
| 4.2* | 1;2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством | 0-0.4 МПа |  | Кл.т 2.5; 4 |
|  |  |  |  | 0-0.6 МПа |  | Кл.т 1.5; 2.5; 4 |
|  |  |  |  | 0-1 МПа |  | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
|  |  |  |  | 0-1.6 МПа |  | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |
|  |  |  |  | 0-2.5 МПа |  | Кл.т 1; 1.5; 2.5; 4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных