|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0028 |
|  | от 22.09.2023 |
|  | на бланке №__________ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 сентября 2023 года |  |
| --- | --- |
| лаборатории физико-химического анализа открытого акционерного общества «Бумажная фабрика «Спартак» |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Фабричная, д. 26, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.05/ 29.145 | Температура, оС ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.4* |  | 100.05/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мСм/м |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (от 3,0 и более) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6* |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |
| 1.7* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-300) мг/дм3 ДИ: (0,078-234) мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.8* | Сточные воды Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: от 0,0025 до 0,25 мг/дм3 | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.9* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: от 0,02-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.10* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 ДИ: (0,022-0,446) мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 1.11* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов (общих и летучих) ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 без разбавления |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |
| 1.12* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.13* |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (издание 2014 г.) |
| 1.14* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 г) |
| 1.15* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.16* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 г.) |
| 1.17* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (0,5-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.18* |  | 100.05/ 08.149 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода ДИ: до 1000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |
| 1.19* |  | 100.05/ 08.149 100.05/ 08.169 | Растворенный кислород ДИ: (0,2-20) мг/л ДИ: (1-100) % и более |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.20* |  | 100.05/ 08.149 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: 0,5-6 мгО2/дм3 ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 1.21* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.22* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							    Е.В. Бережных