|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4179 |
|  | от 25.04.2011 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ №2 от 20 октября 2023 к области аккредитации от 26 апреля 2021 года лаборатории электрофизических измерений Докшицкого районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. 2-й пер. Гидротехников, д. 2а, 211720, г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181–2009 п.Б.29.4 ТКП 339–2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020, п.7.4.5 | МВИ. МГ 1232–2020 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181–2009 п.Б.29.8 ТКП 339–2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3–95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МГ 1232–2020 |
| 5.1 *** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181–2009 п.Б.27.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.4 Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0083-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных