|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5331 |
|  | от 22.10.2021 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» ноября 2022 года лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Обществоа с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромКомфорт" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Борисенко, 8, к.22, 246144, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Грузоподъемные краны и механизмы, в том числе мобильные рабочие платформы, съемные грузозахватные приспособления, тара, канаты стальные | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 34687-2020 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации подъемников Утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25.06.2004 №78. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 1.2 *** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3 *** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3 *** | Грузоподъемные краны и механизмы, в том числе мобильные рабочие платформы, съемные грузозахватные приспособления, тара, канаты стальные | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): -сварные соединения; -основной металл | Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказом Проматомнадзора Республики Беларусь от 30.12.2005 №145. ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 2.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5520-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28 января 2016г. №7 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 2.2 *** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.1 *** | Паровые котлы с давление пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 ℃ | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 3.2 *** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3 *** | Паровые котлы с давление пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 ℃ | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ℃. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 4.1 *** | Цистерны, емкости и оборудование, предназначенное для перевозки опасных грузов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 4.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В.Бережных