|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5501 |
|  | от 17.11.2023 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «17» ноября 2023 года

| Центральной испытательной лаборатории Открытого акционерного общества "Планар" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партизанский пр-т., 2, корп. 2-31, 220033, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.11/ 35.063 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.2*** |  | 100.11/ 35.067 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровни звукового давления в треть-октавных полосах частот, дБ; - уровни звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА; - минимальный и максимальный уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 25.09.2008 № 150 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.20-22. |
| 2.1 | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 25.09.2008 № 150 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | МВИ. ГМ.1860-2020 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных