|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3653 |
|  | от 28.01.2008 |
|  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 декабря 2023 года электротехнической лаборатории Частного сервисного унитарного предприятия "ЭнергоИмпульс"

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Богданова, 7, каб. 4, 246031, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.5. ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 2.1 *** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Прил. Б п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 3.1 *** |  | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 |
| 4.1 *** |  | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 538-2014 п. 4.2, п. 4.9, п. 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п. 705.413.1 ТКП 181-2009 п. 6.12.4 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 5.1 *** |  | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1 *** |  | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.7.2, таблица Б. 7.2, п. 5 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.1 *** |  | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки (УЗО-Д) | СН 4.04.01-2019 п. 16.3 ТКП 181-2009 Прил. В, п. В.4.61.4 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 8.1 *** |  | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п. 16.3 ТКП 181-2009 Прил. В, п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 8.2 *** |  | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.12/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 Прил. В, п. В.4.61.4 | АМИ.ГР 0062-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В. Бережных