|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0219 |
|  | от 15.09.2008 |
|  | на бланке № _____________ |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 08 декабря 2023 года к редакции 01 области аккредитации от 15 сентября 2023 года метрологической лаборатории службы главного метролога открытого акционерного общества «Нафтан»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – после-дующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 6.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Средства измерений параметров вибрации: |  |  |
|  |  |  | - виброускорения | от 0,2 до 480 м/с2 от 2 до 20000 Гц | δ = ± (1,5 % - 5 %) |
|  |  |  | - виброскорости | от 0,5 до 960 мм/с от 5 до 5000 Гц | δ = ± (1,5 % - 3,8 %) |
|  |  |  | - виброперемещения | от 4 мкм до 15 мм от 10 мкм до 6 мм от 10 до 1400 Гц | δ = ± (2,5 % - 6 %) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						   	   Е.В. Бережных