|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4506 |
|  | от 25.07.2014 |
|  | на бланке № на 3 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Зыгина, д. 55, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, 4.3.8.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.407-2013 |
| 4.1*** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0062-2022 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.2*** |  |  | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г. СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, 5.4 CН 4.04.01-2019 п. 16.3 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, Приложение D, п.D.2 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.3*** |  |  | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.4*** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 CН 4.04.01-2019 п. 16.3 | АМИ.ГР 0062-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамичес-кие характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТКП 45-3.02-324-2018 СНБ 4.02.01-03 |  |
|  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.1*** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газо-распределительных подстанций)) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамичес-кие характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - расход воздуха. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры газоходов и отклонения газоходов от вертикали | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных