|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0307 |
|  | от 30.05.2003 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2024 года

электроизмерительной лаборатории Волковысского производственного кооператива «Пуск»

1

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| улица Новосёлов, дом 32, 231900, город Волковыск, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ Гр. 657-2012 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | МВИ Гр. 658-2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ Гр. 656-2012 |
| 3.1 *** | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п. 6.12.4.15, п. 6.12.4.17 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.7, п.4.3.20 ТКП 538-2014 п.4.2, 4.9, 4.10 | МВИ Гр. 660-2012 |
| 4.1 *** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200 А) | ТКП 181-2009 Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б) | МВИ.Гр 1169-2017 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, пп. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.Гр 3267-2019 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.Гр 3267-2019 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.Гр 3267-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных