|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0241 |
|  | от 01.08.2005 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июня 2024 года

| испытательного центра объемных гидропневмоприводов, элементов гидропневмосистем и нефтепродуктов научно-исследовательской и испытательной лаборатории «Гидропневмосистем и нефтепродуктов» филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Белорусского национального технического университета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я.Коласа, 12, корп. 8 БНТУ, ауд. 505а, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; СТБ ИСО 3405-2003 |
| 2.1* | Масла | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) |
| 2.2* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 2.3* |  | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 2.4* |  | 19.20/25.120 | Температура самовоспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |
| 3.1* | Пластичные смазки | 19.20/08.055 | Содержание воды | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.2* |  | 19.20/08.164 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 1036-75 |
| 4.1* | Жидкости охлаждающие, в том числе низкозамерзающие | 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |
| 4.2* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 28084-89 п. 4.8 |
| 4.3* |  | 20.59/08.164 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-83 |
| 4.4* |  | 20.59/08.158 | содержание метилового спирта |  | ГОСТ 34425-2018 |
| 5.1* | Жидкости тормозные | 20.59/08.169 | Водородный показатель | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 22567.5-93 |
| 5.2* |  | 20.59/08.164 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-83 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных