|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0032 |
|  | от 26.05.1997 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 июля 2022 года |  |
| --- | --- |

| отдела главного метролога Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 40 лет Октября, 4, 222160, г. Жодино |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1,2 | 26.51/99.001 | Стойки для измерительных головок Штативы | (0-250) мм (0-630) мм | (0,0005…0,0010)мм (0,002…0,040) мм |
| 1.2* | 1,2 | 26.51/99.001 | Штангензубомеры | М(1- 36) мм | ц.д. 0,02 мм |
| 1.3* | 1,2 | 26.51/99.001 | Резьбомеры со вставками | (3-33) мм | ± 0,01 мм |
| 1.4* | 1,2 | 26.51/99.001 | Приборы для проверки изделий на биение | (0-250) мм (0-500) мм | ± 0,008 мм ± 0,012 мм |
| 1.5* | 1,2 | 26.51/99.001 | Шаблоны радиусные | ( 1- 60) мм | ± (0,02…0,04)мм |
| 1.6* | 1,2 | 26.51/99.001 | Призмы поверочные и разметочные | (30- 200)мм | кл. 1, 2 |
| 1.7* | 1,2 | 26.51/99.001 | Шаблоны резьбовые | Д55, М60 | a/2= ± (20…60)’ |
| 1.8* | 1,2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,5- 100)мм | разряд 4 кл. т. 2;3 кл. т. 4;5 |
| 1.9* | 1,2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (50- 1000)мм | кл. т.4;5 |
| 1.10* | 1,2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | (0-1000) мм | ц.д. 1мм |
| 1.11* | 1,2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | (0-50000)мм | ц.д.1 мм кл. т. 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* | 1,2 | 26.51/99.001 | Щупы | (0,02- 1,0)мм | кл. т.1; 2 |
| 1.13* | 1,2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | (0- 2000)мм (0- 500) мм (0- 1600)мм | ц.д. 0.01; 0,02; 0,05; 0,1 мм |
| 1.14* | 1,2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | (0- 25) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.15* | 1,2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические и меры установочные | (0- 150) мм | ц.д. 0,01 мм кл. т.1; 2 |
| 1.16* | 1,2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные и меры установочные | (0- 100) мм | ц.д. 0,01 мм кл. т.1; 2 |
| 1.17* | 1,2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | (0 - 25) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.18* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры и шаблоны специальные | (0,5-1000)мм | ± (2…100) мкм |
| 1.19* | 1,2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | (50-2500) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.20* | 1,2 | 26.51/99.001 | Машины координатные измерительные | (0 – 3000)мм | Дискретность 0,1мкм; 0,5 мкм; 1 мкм; 2 мкм |
| 1.21* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры шлицевые эвольвентные | m(1,25-12) мм | ст.т. 4 |
| 1.22* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры шлицевые прямобочные | количество шлицев (6-20) | ст.т.4 |
| 1.23* | 1,2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 - 1000)мм | ц.д. 0,01 мм кл. т.1; 2 |
| 1.24* | 1,2 | 26.51/99.001 | Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм | (10-260) мм | ± 0,0035 мм ц. д. 0,001 и 0,002 мм |
| 1.25* | 1,2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0- 1000)мм | ц.д. (0,001 - 0,01) мм |
| 1.26* | 1,2 | 26.51/99.001 | Микрометры и меры установочные Микрометры гладкие | (0 - 600) мм (0 - 25) мм | ц.д. 0,01 мм кл.т.1;2 ц.д. 0,001 мм |
| 1.27* | 1,2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные и меры установочные | (0-1000) мм | ц.д. ( 0,001 - 0,01 ) мм |
| 1.28* | 1,2 | 26.51/99.001 | Кольца установочные | (10 - 450)мм | кл.т. 4; 5 |
| 1.29* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры – пробки гладкие конические | (4 - 200) мм | Ст. т. АТ4 - АТ7 |
| 1.30* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры – кольца гладкие конические | (4 - 200) мм | Ст. т. АТ4 - АТ7 |
| 1.31* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | (2-1000) мм | квалитет 5 - 14 |
| 1.32* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры контрольные для конусов инструментов | (5 - 200) мм | ст.т. 7 и грубее |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры контрольные гладкие для валов и отверстий | (2 - 200) мм | квалитет 5 - 14 |
| 1.34* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикатор часового типа | (0 - 25) мм | ц.д. 0,01 мм, кл. т.0; 1 |
| 1.35* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0 - 0,8) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.36* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | (0 - 2) мм | ц.д. от 0,001 до 0,002 мм, кл. т.0;1 |
| 1.37* | 1,2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,05 мм ± 0,10 мм | ц.д. 0,001 мм ц.д. 0,002 мм |
| 1.38* | 1,2 | 26.51/99.001 | Приборы для измерений параметров шероховатости поверхности | (0,02 - 150) мкм | ± 10% |
| 1.39* | 1,2 | 26.51/99.001 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Ra ( 10 - 0,020 ) мкм | + (от–17% до +12%) |
| 1.40* | 1,2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные | (400-1800)мм | кл.т.1; 2 |
| 1.41* | 1,2 | 26.51/99.001 | Линейки лекальные | (50 - 320) мм | кл.т. 0; 1 |
| 1.42* | 1,2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные | (250-3000)мм | кл.т. 0;1; 2; 3 |
| 1.43* | 1,2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90 | (60-1000)мм | кл.т. 1; 2 |
| 1.44* | 1,2 | 26.51/99.001 | Угломеры | (0 - 360) | ц.д. 2’; 5’; 10’; 15'; 1 |
| 1.45* | 1,2 | 26.51/99.001 | Уровни брусковые и рамные, в т. ч. микрометрические | (0 - 250) мм | ц.д. (0,02 - 0,15) мм/м |
| 1.46* | 1,2 | 26.51/99.001 | Уровни строительные | (0 - 1000) мм | ц.д. (6 - 18) мм/м |
| 1.47* | 1,2 | 26.51/99.001 | Биениемеры, универсальные зубоизмерительные приборы | ( 0 - 400 ) мм | кл. В |
| 1.48* | 1,2 | 26.51/99.001 | Нормалемеры | (0 - 700) мм | ц.д. 0,005; 0,01 мм |
| 1.49* | 1,2 | 26.51/99.001 | Приборы для измерений межосевого расстояния зубчатых колес | ( 0 - 400 ) мм | кл. В |
| 1.50* | 1,2 | 26.51/99.001 | Колеса зубчатые измерительные | m(1,25 - 12) мм | ст.т. 5 |
| 1.51* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры – пробки резьбовые цилиндрические | (3 - 400) мм | квалитет 6 - 8 |
| 1.52* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры – кольца резьбовые цилиндрические | ( 3 - 400) мм | Квалитет 6 - 8 |
| 1.53* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры – пробки резьбовые конические | ( 9 – 40 ) мм | ±3 мкм ±10′ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.54* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры – кольца резьбовые конические | ( 9 – 40 ) мм | ±3 мкм ±10′ |
| 1.55* | 1,2 | 26.51/99.001 | Калибры контрольные резьбовые цилиндрические и конические | (3 - 400) мм | квалитет 6 – 8; ± 3 мкм; ± 10′ |
| 1.56* | 1,2 | 26.51/99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | (1 - 40) мм | кл.т. 1 |
| 1.57* | 1,2 | 26.51/99.001 | Микрометры со вставками | (0 - 275) мм | ц.д. 0, 01 мм |
| 1.58* | 1,2 | 26.51/99.001 | Системы цифровые измерительные | (0 - 30) мм | ц.д. 0,001 мм |
| 1.59* | 1,2 | 26.51/99.001 | Валики для поверки призм | (3 - 100) мм | ц. д. 0,002 мм |
| 2.1* | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы настольные циферблатные, применяемые в технологическом процессе производства | (0,1 - 10) кг | кл.т. средний |
| 2.2* | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы платформенные, применяемые в технологическом процессе производства | (0,2 - 500) кг | кл.т. средний |
| 2.3* | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы счетные коромысловые для внутренних учетных операций | (0,1 - 50) кг | кл.т. средний |
| 2.4* | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы электронные, применяемые в технологическом процессе производства | (0,1 - 600) кг | кл.т. средний |
| 3.1* | 1,2 | 26.51/99.003 | Ключи моментные (динамометрические) | (0 - 2000) Н·м | (1,5 - 5,0) % |
| 3.2* | 1,2 | 26.51/99.003 | Машины для испытания пружин | (5 - 1000) Н | 1% |
| 3.3* | 1,2 | 26.51/99.003 | Устройства весовые для измерения крутящего момента | (0 - 3000) Н·м | (0,2 - 5) Н·м |
| 3.4** | 1,2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Бринелля | (8 - 450) ед. НВ | (3 - 4) % |
| 3.5** | 1,2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Роквелла | (70 - 93) ед. HRA (25 - 100) ед. HRB (20 - 70) ед. HRC | ± (1 - 2) ед. |
| 3.6* | 1,2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Виккерса | (100 - 950) ед. HV | ± (15 - 25) ед. HV |
| 3.7* | 1,2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости малогабаритные | (90 – 450) ед. HB (20 - 70) ед. HRC (100 – 950) ед. HV | ± (10 - 20) ед. HB ± 2 ед. HRC ± (15 - 25) ед. HV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры электроконтактные | Диапазон измерения от 0 до 60 МПа | кл.т.1,5 |
| 4.2* | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел для манометров 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа для мановакуумметров 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 1,0;1,5; 2,5 и 4 |
| 4.3* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 0,5 (0,6); 1,0; 1,5; 2,5 и 4 |
| 5.1* | 1,2 | 26.51/99.010 | Регуляторы температуры | (-100 … 2200) оС | кл. т. 0,5; 1,0; 1,5 |
| 5.2* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные | (0 - 250) оС | ц.д. 1,0 °С и более |
| 5.3* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические | (0 - 250) оС | кл.т. 1,5; 2,5 |
| 5.4* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | (0 - 250) оC | кл.т. (1,0 - 4,0) |
| 5.5* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления | (0 - 500) оC | кл.т. А, В, С |
| 5.6* | 1,2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | (-50 … 500) оС | кл.т. 1,0; 1,5 |
| 5.7* | 1,2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | (-50 … 500) оС | кл.т. 0,5; 1,0 |
| 5.8* | 1,2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | (0 - 1800) оC | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 5.9* | 1,2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | (0 - 1800) оС | кл.т. 0.25; 0,5; 1,0 |
| 5.10* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов | (0 - 1100) оC | кл.т. 2; 3 |
| 6.1* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (1,5·10-5 - 30) А | кл. т. (1,0 - 4,0) |
| 6.2* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (0,1 - 50) А; 50 Гц | кл. т. (1,0 - 4,0) |
| 6.3* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (0,075 - 600) В | кл. т. (1,0 - 4,0) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (1,5 - 600) В; 50 Гц | кл. т. (1,0 - 4,0) |
| 6.5* | 1,2 | 26.51/99.013 | Омметры | 0,1 Ом - 100 МОм | кл. т . (1,0 - 4,0) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных