|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0140 |
|  | от 26.07.1999 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2024 года

| лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Белорусско-германского совместного предприятия «БЕЛТЮФ» общества с ограниченной ответственностью |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Брестская, д. 34, к. 52, 220099, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, цистерны | 24.10/32.115 | Оптический метод: - сварные соединения, - основной металл (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: - сварные соединения - основной металл (ультразвуковая дефектоскопия; эхо метод) |  | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86 |
| 1.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 3313-2010 |
| 1.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств: - сварные соединения - основной металл (измерение твёрдости) |  | ГОСТ 6996-66; МВИ.МН 3312-2010 |
| 2.1** | Объекты перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны -контейнера -контейнера-цистерны - тара | 27.90/22.000 | Сопротивление цепи заземления и наличия устройства для отвода статического электричества с оборудования автомобильных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 | МВИ.МН 3821-2011 |
| 2.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - сварные соединения, - основной металл (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86 |
| 2.4** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 3313-2010 |
| 2.5** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.6** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств: - сварные соединения - основной металл (измерение твёрдости) |  | МВИ.МН 3312-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных