|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5339 |
|  | от 12.11.2021 |
|  | на бланке № 0009165 на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 от 26 июля 2024 года

к редакции 01 области аккредитации от 12 ноября 2021 года

| производственно-технологической лаборатории Общество с ограниченной ответственностью "КонсулАгро" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жабинковский с/с, 16, севернее г. Жабинка, Жабинковский р-н, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 3.2* | Корма, комбикорма, комбикормовые добавки и сырьё для производства комбикормов | 10.91/08.074 | Массовая доля сырой золы | ВСП от 10.02.2011 № 10; ГОСТ 28078-89; ГОСТ 9268-2015; СТБ 1079-97; СТБ 1842-2008; СТБ 2111-2010; ТУ BY 200534611.025-2012; ТУ BY 200534611.044-2022; ТУ BY 200534611.045-2022; ТУ BY 200534611.046-2022; ТУ BY 200534611.047-2022; ТУ BY 291598202.001-2020; ТУ BY 291598202.002-2020; ТУ BY 291598202.005-2020; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32041-2012 МВИ.МН 3338-2010 |
| 3.3* |  | 10.91/08.074 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 32040-2012 МВИ.МН 3338-2010 |
| 3.4* |  | 10.91/08.074 | Массовая доля протеина |  | ГОСТ 32040-2012 МВИ.МН 3338-2010 |
| 3.6* |  | 10.91/08.074 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 32041-2012 МВИ.МН 3338-2010 |
| 3.8* |  | 10.91/08.074 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 32040-2012 МВИ.МН 3338-2010 |
| 3.10* |  | 10.91/08.074 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 32041-2012 МВИ.МН 3338-2010 |
| 3.22* |  | 10.91/08.074 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 32040-2012 МВИ.МН 3338-2010 |
| 3.24* |  | 10.91/08.079 | Массовая доля аминокислот: аргинин, лейц-ин, изолейцин, гистидин, фенилаланин. |  | ФР.1.31.2015.19761 |
| 3.25* | Корма, комбикорма, комбикормовые добавки и сырьё для производства комбикормов | 10.91/ 08.169 | Содержание нитратов | ВСП от 10.02.2011 № 10; ГОСТ 28078-89; ГОСТ 9268-2015; СТБ 1079-97; СТБ 1842-2008; СТБ 2111-2010; ТУ BY 200534611.025-2012; ТУ BY 200534611.044-2022; ТУ BY 200534611.045-2022; ТУ BY 200534611.046-2022; ТУ BY 200534611.047-2022; ТУ BY 291598202.001-2020; ТУ BY 291598202.002-2020; ТУ BY 291598202.005-2020; ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.19-2015 пункт 7 |
| 3.26* |  | 10.91/ 08.156 | Содержание нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 пункт 9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных