Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2793

от 07 августа 2006 года

на бланке________

на 3 листах

редакция 01

Область аккредитации от 07 августа 2024 года

испытательной лаборатории отдела контроля качества

Совместного общества с ограниченной ответственностью «Лекфарм»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Минская, 2а-301, 223141, г. Логойск, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Препараты фармацевти-ческие Лекарственные препараты Препараты фармацевти-ческие Лекарственные препараты | 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность (идентификация) | ТНПА (фармакопейная статья производителя, нормативный документ производителя) на конкретный лекарственный препарат ТНПА (фармакопейная статья производителя, нормативный документ производителя) на конкретный лекарственный препарат | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.2* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность (идентификация); - определение примесей; - количественное определение; - степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.3* |  | 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 |
| 1.4* |  | 21.20/08.158 | Газовая (газожидкостная) хроматография: - подлинность (идентификация); - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.5* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная (высокоэффективная жидкостная, эксклюзионная) хроматография: - подлинность (идентификация); - определение примесей; - энантиомерная чистота; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.30 ФЕАЭС 2.1.2.29 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.6* | Препараты фармацевти-ческие Лекарствен-ные препараты | 21.20/08.149 | Методы объемного анализа (титриметрические методы): - подлинность (идентификация); - количественное определение | ТНПА (фармакопейная статья производителя, нормативный документ производителя) на конкретный лекарственный препарат | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II #2.5.50 |
| 1.7* |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12 ФЕАЭС 2.1.6.6 ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.7 ГФ РБ II 5.1.4 ФЕАЭС 2.3.1.2 |
| 1.8* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства: - средняя масса, - отклонение в массе, - деление таблетки |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II-1, стр.1184 ФЕАЭС 2.5.1.34 |
| 1.9* |  | 21.20/29.040 | Однородность объема: - объем наполнения, - извлекаемый объем, - масса содержимого контейнера, - номинальный объем |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
| 1.10* |  | 21.20/11.116 | Описание (внешний вид): - описание образцов (запах, цвет, вкус, однородность и др.), - упаковка, - маркировка - описание приготовленного раствора (запах, цвет, вкус, наличие осадка и др.) |  | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 СОП-3-0141-15 ГФ РБ II-1, стр.1140 ГФ РБ II-1, стр.1146 ГФ РБ II-1, стр.1151 ГФ РБ II-1, стр.1163 ГФ РБ II-1, стр.1182 ГФ РБ II-1, стр.1184 ГФ РБ II-2, стр.153 |
| 1.11* |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 |
| 1.12* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность (идентификация); - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.13* |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.14* |  | 21.20/11.116 21.20/08.107 21.20/08.150 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.15* |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей (визуально) |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.16* |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 1.17* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность (идентификация); - определение примесей; - фактор подвижности |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных