|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1589 |  |
|  | от 18.05.2009 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 августа 2024 года Производственно-технического центра Учреждения «Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Янки Купалы, 113, 224032, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Твердые вещества и материалы | 23.20/ 25.120 | Группа горючести трудно горючих и горючих твердых веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044–2018 п.7.6.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.044–2018 п.7 ГОСТ 12.1.044–89 п.4.3 |
| 2.1* | Жидкости | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044–2018 пп.3.8, 19.3, 29.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.044–89 п.4.4 |
| 2.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044–2018 пп.3.8, 19.3, 30.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.044–89 п.4.5 |
| 2.3* |  | 19.20/25.120 | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044–2018 пп.3.8, 19.3, 28.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.044–89 п.4.6 |
| 3.1* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.59/11.116 | Внешний вид | СТБ 2459–2016 п.4.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2459–2016 п.5.2 |
| 3.2* |  | 20.59/29.040 | Определение плотности |  | ГОСТ 18995.1–73 п.1 |
| 3.3* |  | 20.59/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33–2016 |
| 3.4* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 3.5* |  | 20.59/29.040 | Кратность пены и показателя устойчивости пены низкой и средней кратности |  | СТБ 2459–2016 п.5.3.1 |
| 3.6* |  | 20.59/36.038 | Время тушения горючей жидкости пеной средней кратности (стендовая методика) |  | СТБ 2459–2016 п.5.5 |
| 3.7* |  | 20.59/29.151 | Показатель смачивающей способности |  | СТБ 2459–2016 п.5.9 |
| 4.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 4.2 *** |  | 25.11/32.115 | Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 4.3 *** |  | 25.11/11.116 | Целостность конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3, п.5.6 |
| 4.4 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступенек лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7, 5.8, 5.9 |
| 4.5 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балок крепления лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п п.5.10, 5.11 |
| 4.6 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 4.7 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/26.095 | Прочность ограждений лестниц | СТБ 11.13.22-2011 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 4.8 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждений крыш зданий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 4.9 *** |  | 25.11/32.115 | Качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных