|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.2937. от 14.08.2006. на бланке № ____. на 2 листах. редакция 01. |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 сентября 2024 года

топливной лаборатории

филиала «Бобруйские тепловые сети» могилёвского республиканского

унитарного предприятия электроэнергетики «Могилёвэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чехова, д.52, 213800, г. Бобруйск, Могилёвская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Топливо. Твердое топливо. Биотопливо: щепа топливная, дрова и другое топливо, полученное из биомассы. | 02.30/ 42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 100145188.003-2009, СТБ 1510-2012, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 33563-2015, ГОСТ 15815-83 п.3.3, ТУ BY 100145188.003-2009 п. 4.2, ГОСТ 17231-78 |
| 1.2* |  | 02.30/ 08.052 | Массовая доля общей влаги |  | ГОСТ EN 14774-1-2013 ГОСТ 32975.3-2014, ГОСТ 4106-74 п. 3.4 |
| 1.3* |  | 02.30/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 17231-78 |
| 1.4* |  | 02.30/ 08.052 | Зольность |  | ГОСТ 32988-2014, СТБ 2042-2010 п.7 |
| 1.5* |  | 02.30/ 08.052 | Содержание серы |  | ГОСТ 8606-2015 пп 8, 9, 10 |
| 1.6* |  | 02.30/ 34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1*** | Топливо. Твердое топливо. Торф и торфяная продукция. | 08.92/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1687-2006 | СТБ 1687-2006 |
| 2.2* |  | 08.92/ 08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 2062-2010 СТБ 832-2001 СТБ 2229-2011 СТБ 2202-2011 | СТБ 2042-2010 п.6 |
| 2.3* |  | 08.92/ 08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 2.4* | Топливо. Твердое топливо Торф и торфяная продукция. | 02.30/ 08.052 | Содержание серы | СТБ 1919-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 8606-2015 |
| 2.5* |  | 08.92/ 34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 3.1*** | Топливо. Твердое топливо. Топливо на основе лигнина гидролизного. | 02.30/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1687-2006 | СТБ 1687-2006 |
| 3.2* |  | 02.30/ 08.052 | Массовая доля влаги | ТУ BY 100145188.004-2009 | СТБ 2042-2010 п.6 |
| 3.3* |  | 02.30/ 08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 3.4* |  | 02.30/ 08.052 | Содержание серы |  | ГОСТ 8606-2015 |
| 3.5* |  | 02.30/ 34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Е.В. Бережных