|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4956 |
|  | от 15.09.2017 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 сентября 2024 года

| лаборатории по сварке Общества с ограниченной ответственностью "Машхимпром" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ш. Любанское, 32, 223710, с/с Чижевский, Солигорский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Сосуды, трубопроводы и элементы оборудования, работающего под давлением | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл. | ТР ТС 032/2013 (приложение № 1, таблица № 1-4; приложение № 2 п.п. 27,28,34, 35, 36, 42, 43); ГОСТ 34347-2017; ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 34347-2017 (п.7.2.1-7.2.2); СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный метод): - сварные соединения; основной металл. |  | ГОСТ 34347-2017 (п.7.8.1-7.8.3); СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения; основной металл. |  | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 34347-2017 (п.7.7.1-7.7.8); ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 1.4* |  | 25.29/35.062 | Прочность и герметичность (гидравлические испытания) |  | ГОСТ 34347-2017 (п.7.11.1-7.12.5 за исключением п.п.7.11.9,7.11.11, 7.12.2 - 7.12.4)) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных