Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5390

от 22.04.2022

на бланке №___________

на 1 листе

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 октября 2024 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Ариэль»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Свердлова, 163П, 225210, г. Береза, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ГОСТ 949-2023 ГОСТ 12247-80 ГОСТ 15860-84 ТКП 054-2007 ТНПА и другая Документация | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                           		Е.В.Бережных