|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4538 |
|  | от 31.10.2014 |
|  | на бланке № |
|  | на 1 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2024 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Эковентсервис» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск проезд Масюковщина, д.4, каб. 57 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамичес-кие характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление (динамическое, статическое, полное); - давление вентилятора. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных