|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4175 |
|  | от 25.04.2011 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 18 октября 2024 года

к редакции 03 области аккредитации от 16 июня 2023 года

лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью "Белспецэнергострой"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Янки Купалы, 12А, пом. 4, 223141, г. Логойск, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току |  | ТКП 181-2009 п. Б.8.6 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.4 СТП 33243.20.366 16 п. 9.8 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 19.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) |  | СН 4.02.03-2019 Приложение П СН 3.02.01-2019 Приложение Г СН 3.02.02-2019 Приложение Д СН 3.02.11-2020 Приложение Б ТКП 629-2018 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |
| 19.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  | АМИ МН 0006-2021 |
| 19.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  |  | АМИ МН 0006-2021 |
| 20.1 *** | Здания и сооружения (дымовые трубы, газоходы, дымовые каналы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги |  | СТБ 2039-2010 п. 8.7 ТКП 629-2018 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |
| 20.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) |  | ТКП 629-2018 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |
| 21.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Ток срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя |  | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б) ТКП 181-2009 п. Б.27.4 СТП 33243.20.366-16 п. 29.4 ГОСТ Р 50345-2010 п. 9.10.1.2, п. 9.10.2 Проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 21.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Время срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя |  |  | АМИ.ГР 0019-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных