|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.1076 от 30 августа 2005 года на бланке на 10 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 ноября 2024 года

структурные и обособленные подразделения

филиала "Брестский областной центр по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел мониторинга окружающей среды, ул. Северная, 75, 224024 г. Брест |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.03.2024 № 81-ОД "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" ТКП 17.13-15-2022 2 Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. Утверждена приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 15.01.2014 г. №13-ОД | ТКП 17.13-15-2022 2Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. Утверждена приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 15.01.2014 г. №13-ОД |
| 1.2 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации бензо(а)пирена | Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.03.2024 № 81-ОД "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" ТКП 17.13-15-2022, раздел 6 | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 |
| 1.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 2 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 1.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5493-2016 |
| 1.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5087-2014 |
| 1.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0-50) мг/м3 |  | МВИ. МН 5561-2016 |
| 1.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ: (12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 1.9 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (10-2500) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 «Об утверждении гигиенических нормативов ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 2 | МВИ. МН 5631-2016 |
| 1.10 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: до 19 мг/м3 |  | СТБ ИСО 7996-2006 |
| 1.11 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и определение концентрации: азота оксида ДИ: до 12,5 мг/м3 |  | СТБ ИСО 7996-2006 |
| 1.12 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0,06-115) мг/м3 |  | СТБ ИСО 4224-2006 |
| 1.13 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.155 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ: (0-1000) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-07-2008/ EN 14212:2005 |
| 1.14 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0-500) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-05-2008/ EN 14625:2005 |
| 1.15 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (0-50) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-06-2008/ EN 14662-3:2005 |
| 1.16 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 100.02/04.125 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц, фракции до 10,0 мкм ДИ: (1-150,0) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-35-2014/ ISO 10473:2000 СТБ ЕН 12341-2016 |
| 2.1 *** | Атмосферные осадки | 100.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2022 раздел 7 2Инструкция | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2022 раздел 7 2Инструкция |
| 2.2 * |  | 100.14/08.169 | Определение водородного показателя (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) рН | Фактические значения | МВИ. МН 5086-2014 |
| 2.3 * |  | 100.14/08.169 | Определение удельной электропроводности жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см | Фактические значения | МВИ. МН 5085-2014 |
| 3.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 3Инструкция | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 3Инструкция |
| 4.1 *** | Снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 раздел 8 2Инструкция | ТКП 17.13-15-2022 раздел 8 2Инструкция |
| 4.2 * |  | 100.14/08.169 | Определение водородного показателя (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) рН | Фактические значения | МВИ. МН 5086-2014 |
| 4.3 * |  | 100.14/08.169 | Определение удельной электропроводности жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см | Фактические значения | МВИ. МН 5085-2014 |
| Группа мониторинга окружающей среды Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ул. Красноармейская, 59, 225708 г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.03.2024 № 81-ОД "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" ТКП 17.13-15-2022 2Инструкция | ТКП 17.13-15-2022 2Инструкция |
| 5.2 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации бензо(а)пирена | Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.03.2024 № 81-ОД "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" ТКП 17.13-15-2022, раздел 6 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 2 | СТБ ИСО 16362-2006 п. 6.1 ТКП 17.13-15-2022 раздел 6 |
| 5.3 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) |  | ТКП 17.13-15-2022 МВИ. МН 5093-2014 |
| 5.4 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации формальдегида |  | МВИ. МН 5493-2016 ТКП 17.13-15-2022 |
| 5.5 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации азота диоксида |  | ТКП 17.13-15-2022 МВИ. МН 5087-2014 |
| 5.6 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации диоксида серы |  | ТКП 17.13-15-2022 МВИ.МН 5834-2017 |
| 5.7 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации фенола |  | МВИ.МН 5693-2016 ТКП 17.13-15-2022 |
| 5.8 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0-50) мг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 2 | МВИ. МН 5561-2016 |
| 6.1 *** | Атмосферные осадки | 100.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2022 раздел 7 2Инструкция | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2022, раздел 7 2Инструкция |
| 6.2 * |  | 100.14/08.169 | Определение водородного показателя (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) рН | Фактические значения | МВИ. МН 5086-2014 |
| 6.3 * |  | 100.14/08.169 | Определение удельной электропроводности жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см | Фактические значения | МВИ. МН 5085-2014 |
| 7.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 3Инструкция | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 3Инструкция |
| 8.1 *** | Снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 раздел 8 2Инструкция | ТКП 17.13-15-2022, раздел 8 2Инструкция |
| 8.2 * |  | 100.14/08.169 | Определение водородного показателя (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) рН | Фактические значения | МВИ. МН 5086-2014 |
| 8.3 * |  | 100.14/08.169 | Определение удельной электропроводности жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см | Фактические значения | МВИ. МН 5085-2014 |
| 9.1 *** | Земли (включая почвы), грунты | 100.06/04.125 | Отбор проб | Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построение карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. Утверждены Заместителем Председателя Совета Министров Республики Беларусь 29.01.1993 Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных угодий Беларуси. Методические указания. Утверждены зам министра МСХП 2006 г. ТКП 240.2010 п.7 4Инструкция | Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построение карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. Утверждены Заместителем Председателя Совета Министров Республики Беларусь 29.01.1993 Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных угодий Беларуси. Методические указания. Утверждены зам министра МСХП 2006 г. ТКП 240.2010 п.7 4Инструкция |
| 10.1 *** | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор проб | СТБ 1058-2016 МВИ. МН 5573-2016 4Инструкция | СТБ 1058-2016 МВИ. МН 5573-2016 4Инструкция |
| 10.2 * |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность ДИ: (0,2-3700) Бк | МВИ. МН 5573-2016 п. 11.1 | МВИ. МН 5573-2016 п.11.1 |
| 11.1 *** | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ. МН 5573-2016 4Инструкция | МВИ. МН 5573-2016 4Инструкция |
| 11.2 * |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность ДИ: (0,2-3700) Бк | МВИ. МН 5573-2016 п.п. 11.1 | МВИ. МН 5573-2016 п.п. 11.1 |
| Пункты наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха филиала «Брестоблгидромет», Брестская область, Республика Беларусь: ПН Пинск ул. Красноармейская, 59 225708. Пинск, Брестская обл. ПН Брест, ул. Северная, 75, 224024 г. Брест ПН Высокое, ул. Меженина, 12, 225080 г. Высокое, Брестская обл. ПН Пружаны ул. Ширмы, 95, 225123, г. Пружаны, Брестская обл. ПН Дрогичин, ул. Железнодорожная, 49, 225831, п. Нагорье, Брестская обл. ПН Ивацевичи, ул. Клютко, 43, 225295, г. Ивацевичи, Брестская обл. ПН Барановичи, ул. Вильчковского, 85, 225407, г. Барановичи, Брестская обл. ПН БС Полесская, ул. Чернышевского, 2; 225671, пос. Полесский, Брестская обл. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения ДИ: (0,1-99,99) мкЗв/ч | Фактические значения 4Инструкция | МВИ. ГМ 1906-2020 МВИ. МН 5595-2016 |
| 13.1 *** | Объекты внешней среды: территории детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений, личных подворий; внутри помещений детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов; территории объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения ДИ: (0,1-99,99) мкЗв/ч | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утверждены Комчернобылем 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ. ГМ 1906-2020 МВИ. МН 5595-2016 |
| 14.1 *** | Помещения зданий жилищного и общественного назначения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ: (0,1-99,99) мЗв/ч | СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 гл. 4, п.п. 107. 108 4Инструкция | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ. ГМ 1906-2020 МВИ. МН 5595-2016 |
| 15.1 *** | Поверхностная вода | 100.03/42.000 | Отбор проб для определения содержания радионуклидов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-2016 ТКП 17.13-16-2014 4Инструкция | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-2016 ТКП 17.13-16-2014 4Инструкция |
| Метеорологическая станция 1 разряда Барановичи ул.Вильчковского,85 225407, г. Барановичи, Брестская обл. Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.03.2024 № 81-ОД "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" ТКП 17.13-15-2022 2Инструкция | ТКП 17.13-15-2022 2Инструкция |
| 16.2 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации бензо(а)пирена |  | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 ТКП 17.13-15-2022 |
| 16.3 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 2 | МВИ. МН 5093-2014 |
| 16.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0-50) мг/м3 |  | МВИ. МН 5561-2016 |
| 17.1 *** | Атмосферные осадки | 100.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2022, раздел 7 2Инструкция | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2022, раздел 7 2Инструкция |
| 17.2 * |  | 100.14/08.169 | Определение водородного показателя (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) рН | Фактические значения | МВИ. МН 5086-2014 |
| 17.3 * |  | 100.14/08.169 | Определение удельной электропроводности жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см | Фактические значения | МВИ. МН 5085-2014 |
| 18.1 *** | Снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022, раздел 8 2Инструкция | ТКП 17.13-15-2022, раздел 8 2Инструкция |
| 18.2 * |  | 100.14/08.169 | Определение водородного показателя (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) рН | Фактические значения | МВИ. МН 5086-2014 |
| 18.3 * |  | 100.14/08.169 | Определение удельной электропроводности жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см | Фактические значения | МВИ. МН 5085-2014 |
| 18.4 *** | Почвы (грунты) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 3Инструкция | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 3Инструкция |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

2 Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. Утверждена приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 15.01.2014 г. № 13-ОД

3Инструкция о порядке проведения наблюдений за химическим загрязнением земель. Утверждена приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30. 07.2015 г. №250-ОД

4Инструкция по технологии работ и проведению радиационного мониторинга. Утверждена приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.04.2021 г. № 151-ОД

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директор по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» |  |  | О.В.Шабанова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |