|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5551 |
|  | от 10.01.2025 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 января 2025 года

| комплексной испытательной лаборатории филиала "Светлогорскводоканал" Коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельводоканал» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Светлогорск, ул. Калинина за ж/д переездом |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Вода централизованного и нецентрализован-ного питьевого, в том числе горячего водоснабжения Вода централизован-ного и нецентрализован-ного питьевого, в том числе горячего водоснабжения Вода централизован-ного и нецентрализован-ного питьевого, в том числе горячего водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | Постановление Советов Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 25.10.2012 № 166 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 |
| 1.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.12.2009 № 142 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 25.10.2012 № 166 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.12.2009 № 142 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 25.10.2012 № 166 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 1.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 1.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.2 |
| 1.5* |  | 100.09/11.116 | Запах (при 20°С и 60°С) |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.7* |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.8* |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 4 (метод А) |
|  |  | 100.09/08.156 |  |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 1.9* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 1.11* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганат- ная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.13* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактив-ные |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 Метод 1 |
| 1.14* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6 (метод А) |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.5 (метод 2 |
|  |  | 100.09/08.149 |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 1.21* |  | 100.09/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.1 (вариант А) |
| 1.22* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.23* |  | 100.09/08.156 | Хром общий Хром (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 п.4 (метод А) ГОСТ 31956-2013 п.6 (метод В) |
| 1.24* |  | 100.09/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002 (М 01-10-2019) |
| 1.25* |  | 100.09/08.149 | Кальций |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.26* |  | 100.09/08.149 | Магний |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.27* |  | 100.09/08.149 | Бикарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 п.5 (метод А.2) |
| 1.28* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 1.29** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный активный |  | ГОСТ 18190-72 |
| 2.1** | Вода сточная Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 |
| 2.2* |  | 100.05/29.145 | Температура | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония (азот аммонийный) |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |
| 2.4* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.5* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5813-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5813-2:2003 |
| 2.6* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.8* |  | 100.05/08.156 | Железо (суммарно) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.9* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.10* |  | 100.05/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 2.12* |  | 100.05/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ анионактивные) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 2.13* |  | 100.05/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.14* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.15* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 2.16* |  | 100.05/08.156 | Фосфор фосфатный |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |
| 2.17* |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39- 2015 |
| 3.1** | Вода подземная Вода подземная | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2021 ГОСТ 31862-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2021 ГОСТ 31862-2021 СТБ ГОСТ Р 52592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2* |  | 100.04/08.156 | Аммиак и ионы аммония (азот аммонийный) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 3.3* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.4* |  | 100.04/08.149 | Бикарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 п.5 (метод А.2) |
| 3.5* |  | 100.04/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 3.6* |  | 100.04/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.7* |  | 100.04/08.149 | Кальций |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.8* |  | 100.04/08.149 | Магний |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.9* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.10* |  | 100.04/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Д) |
| 3.11* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.12* |  | 100.05/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 3.13* |  | 100.04/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ анионактивные |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 3.14* |  | 100.04/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.15*** |  | 100.04/29.145 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.16* |  | 100.04/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.17* |  | 100.05/08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.18* |  | 100.05/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002 (М 01-10-2019) |
| 3.19* |  | 100.04/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 3.20* |  | 100.04/08.156 | Фосфор фосфатный |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |
| 3.21* |  | 100.04/08.155 | Фенолы общие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 (изд.2010 г.) М 01-07-2010 |
| 4.1* | Вода поверхностная Вода поверхностная | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония (азот аммонийный) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.01.06-001-006-2023 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.01.06-001-006-2023 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 4.2* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 4.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5813-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5813-2:2003 |
| 4.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.5** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.7* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 4.8* |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 4.9* |  | 100.03/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 4.10* |  | 100.03/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ анионактивные) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 4.11* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.12*** |  | 100.03/29.145 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.13* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.14* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.15* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 4.16* |  | 100.03/08.156 | Фосфор фосфатный |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова