|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0210 |  |
|  | от 30.11.2009 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2024 года метрологической лаборатории коммунального унитарного производственного предприятия «Брестское котельное хозяйство»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Инженерная, д. 17А, 224024, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, и тягонапоромеры показывающие и самопишущие, в том числе с сигнализирующим устройством | от минус 0,1 до 35 МПа | кл. т. 0,6 и ниже |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Преобразователи давления измерительные и датчики давления с унифицированным выходным сигналом от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА | от минус 0,1 до 35 МПа | γ = ± 0,25 % и ниже |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические, термометры манометрические, показывающие, самопишущие и регулирующие | от минус 40 °С до 250 °С | γ = ± 0,25 % и ниже |
| 10.2* | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 40 °С до 250 °С | класс допуска А, В, С |
| 10.3* | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА | от минус 40 °С до 250 °С °С | γ = ± 0,25 % и ниже |
| 10.4* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные рабочие | от минус 40 °С до 250 °С | ∆ = ± 1 °С и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - заместитель директора по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» | О.В.Шабанова |
| --- | --- |