|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0245 |
|  | от 22.07.1996 |
|  | на бланке №____ на 12 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025 года

Республиканского центра топочно-горелочных устройств и защиты атмосферы научно-исследовательского и проектного республиканского унитарного предприятия "БЕЛТЭИ" (РУП «БЕЛТЭИ»)

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Романовская слобода, 5, 220048, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Бытовые и аналоговые электрические приборы | 25.21/ 26.141 | Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (IР 40) | ГОСТ 14254-2015 п. 5.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 12.3 | ГОСТ 14254-2015 п. 13.2, п. 14.1 |
| 1.2 *** |  | 25.21/ 22.000 | Потребляемая мощность и ток. Отклонение напряжения по фазам | СТБ IEС 60335-1-2013 р. 10 ГОСТ 27570.0-87 р. 10 ТНПА и другая документация | СТБ IEС 60335-1-2013 р.10 ГОСТ 27570.0-87 р. 10 |
| 1.3 *** |  | 25.21/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 27570.0-87 п. 16.1 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 | ГОСТ 27570.0-87 п. 16.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Изделия электрические | 25.21/ 40.000 | Классы электрических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.2 *** |  | 25.21/ 40.000 | Изделия массой более 20 кг или большие габаритные размеры, должны иметь устройства для подъема, опускания | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.1.9 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.3 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к изоляции | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.4 *** |  | 25.21/ 40.000 | Изоляция частей изделия, доступных прикосновению, должна обеспечивать от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.2 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.5 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к защитному заземлению | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.6 *** |  | 25.21/ 40.000 | Для присоединения заземляющего проводника должны применяться сварные или резьбовые соединения | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3.2 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.7 *** |  | 25.21/ 40.000 | Заземляющие зажимы должны соответствовать ГОСТ 21130-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп. 3.3.3-3.3.6 ГОСТ 21130-75 р. 1 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.8 *** |  | 25.21/ 22.000 | В изделии должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления. Значение сопротивления не должно превышать 0,1 Ом | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3.7 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.9 *** | Изделия электрические | 25.21/ 40.000 | Элементами для заземления должны быть оборудованы следующие металлические нетоковедущие части изделий, подлежащие заземлению: Оболочки, корпусы шкафы; каркасы, рамы, обоймы, стойки, рамы и другие части которые могут оказаться под напряжением | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3.8 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.10 *** |  | 25.21/ 40.000 | Каждая часть изделия, оборудованная элементом для заземления, должна быть выполнена так чтобы: была возможность ее независимого присоединения; не возникла необходимость в последовательном соединении нескольких заземляемых частей изделия | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3.9 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.11 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к органам управления | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп. 3.4.1-3.4.3, пп. 3.4.7-3.4.9 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.12 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп. 3.8.1-3.8.3 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 2.13 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к маркировке и различительной окраске | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп. 3.9.1-3.9.4 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 |
| 3.1 *** | Оборудование производствен-ное | 25.21/ 40.000 | Требования к конструкции и ее отдельным частям | ГОСТ 12.2.003-91 п. 2.1.5, пп. 2.1.7-2.1.9, п. 2.1.13 | ГОСТ 12.1.003-2014 п. 8 ГОСТ 31277-2002 п. 5, п. 6 ГОСТ 10617-83 п. 6.2, п. 6.8 ГОСТ 30735-2001 п. 8.7.6, п. 8.8 ГОСТ 28091-89 п. 5.1, п. 5.2 ГОСТ 29134-97 п. 7.19, п. 7.2 |
| 3.2 *** | Оборудование производствен-ное | 25.21/ 40.000 | Требования к системам управления | ГОСТ 12.2.003-91 пп. 2.3.1-2.3.3, пп. 2.3.8-3.2.10 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 3.3 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию, и сигнальным устройствам | ГОСТ12.2.003-91 пп. 2.4.1-2.4.3, пп. 2.4.7-2.4.10 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 3.4 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к конструкции способствующие безопасности при монтаже, транспортировании, хранении и ремонте | ГОСТ12.2.003-91 пп. 2.5.1-2.5.3 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 29134-97 п. 7.2 ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 5.1 *** | Котлы отопительные водогрейные теплопроизво-дительностью от 0,1 до 3,15 МВт Котлы отопительные теплопроизво-дительностью от 0,1 до 4,0 МВт на месте эксплуатации | 25.21/ 35.062 | Номинальное разряжение за котлом, Па | ГОСТ 10617-83 п. 1.5 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.19.2 | СТБ 17.08.05-03-2016 п. 4 |
| 5.2 *** |  | 25.21/ 35.065 | Температура уходящих газов, С | ГОСТ 10617-83 п. 1.6 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.19.6 | СТБ 17.08.05-03-2016 п. 5 |
| 5.3 *** |  | 25.21/ 35.062 | Прочность и плотность котлов, сборочных единиц и деталей | ГОСТ 10617-83 п. 2.22, п. 2.7 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.7, п. 4.1.8 | ГОСТ 10617-83 пп. 6.6.1-6.6.4, п. 6.7 ГОСТ 30735-2001 п. 8.4 |
| 5.4 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к изготовлению | ГОСТ 10617-83 п. 2.1 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.1, 4.1.2 | ГОСТ 10617-83 п. 6.1 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 5.5 *** |  | 25.21/ 40.000 | Материал поверхности нагрева | ГОСТ 10617-83 п. 2.3 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.6 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования по оснащенности автоматикой безопасности, средствами контроля, сигнализации и управления технологическими параметрами работы котла | ГОСТ 10617-83 п. 2.4 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.10, п. 4.1.14 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 5.7 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования по удобству обслуживания котла | ГОСТ 10617-83 п. 2.5 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.10, п. 4.1.14 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 5.8 *** |  | 25.21/ 34.065 | Требования к температурам поверхностей | ГОСТ 10617-83 п. 2.3 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.19.4 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.2 ГОСТ 20548 п. 6.4 |
| 5.9 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к стальным сборочным единицам | ГОСТ 10617-83 п. 2.14 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.16 | ГОСТ 10617-83 п. 6.3 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 5.10 *** | Котлы отопительные водогрейные теплопроизво-дительностью от 0,1 до 3,15 МВт Котлы отопительные теплопроизво-дительностью от 0,1 до 4,0 МВт на месте эксплуатации | 25.21/ 40.000 | Требования к подвижным деталям топочной арматуры | ГОСТ 10617-83 п. 2.19 | ГОСТ 10617-83 п. 6.4 |
| 5.11 *** |  | 25.21/ 39.000 | Требования к движущимся элементам расположенных в местах доступных для обслуживания | ГОСТ 30735-2001 п. 5.3 | ГОСТ 30735-2001 п. 8.2 |
| 5.12 *** |  | 25.21/ 40.000 | Наличие смотровых отверстий | ГОСТ 10617-83 п. 3.10 ГОСТ 30735-2001 п. 5.4 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 5.13 *** |  | 25.21/ 40.000 | Наличие взрывных клапанов | ГОСТ 10617-83 п. 3.11 | ГОСТ 10617-83 п. 6.1, п. 6.2 |
| 5.14 *** |  | 25.21/ 40.000 | Наличие шибера и отверстий для вентиляции топки | ГОСТ 10617-83 п. 3.12 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.15 *** |  | 25.21/ 40.000 | Газоплотность | ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.15 | ГОСТ 30735-2001 п. 8.6 |
| 5.17 *** |  | 25.21/ 40.000 | Котлы и барабаны должны иметь продувочные трубы | ГОСТ 10617-83 п. 3.5 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.18 *** |  | 25.21/ 40.000 | Наличие приборов на котле | ГОСТ 10617-83 п. 3.6 ГОСТ 30735-2001 п. 5.5 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 5.19 *** |  | 25.21/ 40.000 | Требования к отводящим и подводящим трубам | ГОСТ 10617-83 п. 3.7 ГОСТ 30735-2001 п. 5.6 | ГОСТ 10617-83 п. 6.1 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 5.20 *** |  | 25.21/ 40.000 | Наличие на топливопроводе прибора для измерения температуры | ГОСТ 30735-2001 п. 5.7 | ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 5.22 *** |  | 25.21/ 40.000 | Осмотр и очистка котла | ГОСТ 10617-83 п. 3.2 ГОСТ 12.2.096-83 п. 2.2, п. 2.3 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.23 *** |  | 25.21/ 40.000 | Наличие дверец, крышек, кожухов и требования к ним | ГОСТ 10617-83 п. 3.2 ГОСТ 12.2.096-83 п. 2.4, п. 2.5 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.24 *** |  | 25.21/ 40.000 | Устройства для удаления воды | ГОСТ 10617-83 п. 3.2 ГОСТ 12.2.096-83 п. 2.13 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.25 *** |  | 25.21/ 40.000 | Низший допустимый уровень воды | ГОСТ 10617-83 п. 3.2 ГОСТ 12.2.096-83 п. 2.14 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.26 *** |  | 25.21/ 39.000 | Требования к предохранительным устройствам | ГОСТ 10617-83 п. 3.2 ГОСТ 12.2.096-83 пп. 3.5-3.8 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.27 *** | Котлы отопительные водогрейные теплопроизво-дительностью от 0,1 до 3,15 МВт Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт на месте эксплуатации | 25.21/ 40.000 | Требования к табличкам, ограждениям | ГОСТ 10617-83 п. 3.2 ГОСТ 12.2.096-83 пп. 3.11-3.13 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.28 *** |  | 25.21/ 40.000 | Механические средства защиты | ГОСТ 10617-83 п. 3.2 ГОСТ 12.2.096-83 п. 3.14 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.29 *** |  | 25.21/ 40.000 | Наличие устройств безопасности для котлов на газообразном и жидком топливе | ГОСТ 10617-83 п.3.2 ГОСТ 12.2.096-83 п. 3.16 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 5.30 *** |  | 25.21/ 39.000 | Автоматика безопасности | ГОСТ 10617-83 п. 3.14, п. 3.15 ГОСТ 30735-2001 п. 5.8, п. 5.9 | ГОСТ 30735-2001 п. 8.7.5 |
| 5.31 *** |  | 25.21/ 08.169 | Содержание оксидов азота и оксида углерода в сухих неразбавленных уходящих газах, мг/м3 | ГОСТ 10617-83 п. 2.21 СТБ1626.1-2006 п. 4.6 СТБ1626.2-2006 п. 4.3 ГОСТ 30735-2001 п. 6.1 | ГОСТ 10617-83 п. 6.8 ГОСТ 30735-2001 пп. 8.7.1-8.7.4, Приложение А МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.32 *** |  | 25.21/ 35.067 | Уровень звука | ГОСТ 10617-83 п. 3.16 ГОСТ 30735-2001 п. 5.10 | ГОСТ 31277-2002 п. 5, п. 6 |
| 5.33 *** |  | 25.21/ 22.000 | Измерение потребляемой активной мощности электродвигателя и степень электрозащиты горелки | ГОСТ 10617-83 п. 3.9 ГОСТ 12.2 007.1-75 п. 1.4, п. 1.8 ГОСТ 30735-2001 п. 5.2 ГОСТ 27570.0-87 р. 10, п. 16.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29134-97 п. 7.16 ГОСТ 27570.0-87 р. 10, п. 16.3 ГОСТ 28091-89 п. 5.12 |
| 5.34 *** |  | 25.21/ 40.000 | Комплектность | ГОСТ 10617-83 р. 4 ГОСТ 30735-2001 п. 4.2 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 5.35 *** |  | 25.21/ 40.000 | Маркировка | ГОСТ 10617-83 п. 7.1, п. 7.2 ГОСТ 24569-81 п. 4.1.2 ГОСТ 30735-2001 п. 4.3 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 6.1 *** | Горелки газовые промышленные | 28.21/ 34.146 | Номинальная тепловая мощность | ГОСТ 21204-97 п. 4.1.1 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, пп. 7.6-7.9, п. 7.10, п. 7.11, п. 8.5 |
| 6.2 *** |  | 28.21/ 34.146 | Коэффициент рабочего регулирования | ГОСТ 21204-97 п. 4.1.2 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п.п. 7.9-7.11, п. 8.7, п. 8.5 |
| 6.4 *** | Горелки газовые промышленные | 28.21/ 39.000 | Работоспособность горелки при поддержании давления | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.1 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.10, п. 7.5.4 |
| 6.5 *** |  | 28.21/ 39.000 | Выполнение операций на горелках | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.2 с учетом требований п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 5.10, п. 4.2.6, п.4.2.7, п. 4.2.11 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.5.1, п. 7.5.2, п. 7.5.3, пп. 7.20-7.23 |
| 6.6 *** |  | 28.21/ 39.000 | Отсутствие пуска автоматической горелки | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.3 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.5.3 |
| 6.7 *** |  | 28.21/ 39.000 | В автоматических горелках не должно допускаться подача газа в основную горелку если не включено запальное устройство | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.4 | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.6 |
| 6.8 *** |  | 28.21/ 39.000 | Автоматика должна обеспечивать защитное отключение если при розжиге не произошло воспламенение топлива | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.5 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.5.1, п. 7.5.2, п. 7.5.3, п. 7.5.5, п. 7.20-п. 7.23 |
| 6.9 *** |  | 28.21/ 39.000 | Защитное выключение в рабочем состоянии горелки | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.6 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.5.4, п. 7.5.5, пп. 7.20-7.23 |
| 6.10 *** |  | 28.21/ 39.000 | Защитное выключение автоматической горелки из-за прекращения подачи электроэнергии | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.7 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.5.5 |
| 6.11 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования к устройству контроля пламени | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.8 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4 |
| 6.12 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования при неисправности устройства контроля пламени | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.9 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4 |
| 6.13 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования к группе горелок | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.10 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4 |
| 6.14 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования к системе контроля пламени | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.11 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4 |
| 6.15 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования для горелок номинальной тепловой мощностью до 0,1 МВт | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.12 | ГОСТ 29134-97 п. 7.22.3 |
| 6.16 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования к газовому автоматическому запорному органу при прекращении подачи электроэнергии | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.13 | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.4, п. 7.5.5, п. 7.5.6, п. 4.4 |
| 6.17 *** | Горелки газовые промышленные | 28.21/ 39.000 | Требования к газовому автоматическому запорному органу | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.14 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4 |
| 6.18 *** |  | 28.21/ 39.000 | Работоспособность автоматики при отклонении питающего напряжения | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.15 | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.7, п. 4.4 |
| 6.19 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования к газовой линии | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.21 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4 |
| 6.20 *** |  | 28.21/ 34.084 | Коэффициент избытка воздуха | ГОСТ 21204-97 п. 4.4.1, п. 4.4.2 | ГОСТ 29134-97 п. 7.11, п. 8.8, п. 4.4 |
| 6.21 *** |  | 28.21/ 34.084 | Потери тепла от химического недожога | ГОСТ 21204-97 п. 4.4.3 | ГОСТ 29134-97 п. 7.11, п. 8.13, п. 8.10, п. 8.11 |
| 6.22 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к соплам, завихрителям и другим деталям горелки подверженным засорению во время работы | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.2 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.11 |
| 6.23 *** |  | 28.21/ 40.000 | Наличие приспособления для перемещения | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.3 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1, п. 7.2 |
| 6.24 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к конструкции горелки которые извлекаются без помощи инструмента и требования к сборке | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.4 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1, п. 7.2 |
| 6.25 *** |  | 28.21/ 40.000 | Конструкция горелки должна обеспечивать: | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.5 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1, п. 7.2 |
| 6.26 *** |  | 28.21/ 39.000 | Работоспособность горелок при работе при разряжении и избыточном давлении | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.6, п. 4.5.7 | ГОСТ 29134-97 п. 7.7 |
| 6.27 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к эксплуатационной документации | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.8 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1, п. 7.2 |
| 6.28 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к элементам горелки | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.9 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4 |
| 6.29 *** |  | 28.21/ 40.000 | Маркировка | ГОСТ 21204-97 п. 4.6.1 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1 |
| 6.30 *** |  | 28.21/ 39.000 | Общие требования безопасности | ГОСТ 21204-97 п. 5.1 ГОСТ 12.2.003-91 п. 2.1.5, пп. 2.1.7-2.1.9, п. 2.1.13, пп. 2.3.1-2.3.3, пп. 2.3.8-3.2.10 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1 |
| 6.31 *** | Горелки газовые промышленные | 28.21/ 35.065 | Температура поверхностей элементов горелок | ГОСТ 21204-97 п. 5.2 ГОСТ 12.2.064- 81 п. 1.10 | ГОСТ 29134-97 п. 7.11 |
| 6.32 *** |  | 28.21/ 35.067 | Уровень звукового давления и уровень звука | ГОСТ 21204-97 п. 5.3, п. 5.4 | ГОСТ 29134-97 п. 7.11, п. 7.19 ГОСТ 31277-2002 п. 5, п. 6 |
| 6.33 *** |  | 28.21/ 26.141 | Степень электрозащиты горелки и ее автоматики (IР 40) | ГОСТ 21204-97 п. 5.5 ГОСТ 14254-2015 п. 5.1 (1-я цифра – 4) п. 5.2 (2-я цифра – 0) | ГОСТ 29134-97 п. 7.17 ГОСТ 14254-2015 п. 13.2 (1-я цифра – 4) п. 14.1 (2-я цифра – 0) |
| 6.34 *** |  | 28.21/ 22.000 | Требования к электрооборудованию | ГОСТ 21204-97 п. 5.6 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1 |
| 6.35 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования к горелкам | ГОСТ 21204-97 пп. 5.7-5.9 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, пп. 7.6-7.9, п. 7.11, п. 8.5 |
| 6.36 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования к продувке | ГОСТ 21204-97 п. 5.10 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.5.2 |
| 6.37 *** |  | 28.21/ 40.000 | Необходимое оборудование для горелок | ГОСТ 21204-97 пп. 5.11-5.14 | ГОСТ 29134-97 п. 7.1, п. 7.2 |
| 6.38 *** |  | 28.21/ 39.000 | Функцианирования устройства безопасности | ГОСТ 21204-97 п. 5.15 | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.5.1, п. 7.5.2, п. 7.5.3, пп. 7.20-7.23 |
| 6.39 *** |  | 28.21/ 08.169 | Содержание оксида углерода в продуктах сгорания | ГОСТ 21204-97 п. 6.1 СТБ 1626.1-2006 табл. 1, 2 | ГОСТ 29134-97 п. 7.11, п. 8.10 МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.40 *** |  | 28.21/ 08.169 | Содержание оксидов азота в продуктах сгорания | ГОСТ 21204-97 п. 6.2 СТБ 1626.1-2006 табл. 1, 2 | ГОСТ 29134-97 п. 7.11, п. 8.11 МВИ.МН 1003-2017 |
| 7.1 *** | Горелки промышленные на жидком топливе | 28.21/ 34.146 | Тепловая мощность основной и запальной горелки | ГОСТ 27824-2000 п. 4.1.1, п. 5.11 | ГОСТ 28091-89 р. 4, п. 5.9, п. 5.10, п. 6.2 |
| 7.2 *** |  | 28.21/ 34.146 | Коэффициент рабочего регулирования | ГОСТ 27824-2000 п. 4.1.2 | ГОСТ 28091-89 п. 5.8, п. 5.9, п. 6.3 |
| 7.4 *** |  | 28.21/ 39.000 | Выполнение операций на горелках | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.1 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
| 7.5 *** |  | 28.21/ 39.000 | Оснащенность контролем пламени | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.2 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.6 *** |  | 28.21/ 39.000 | Время срабатывания устройства контроля пламени | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.3 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7, п. 5.11 |
| 7.7 *** |  | 28.21/ 39.000 | Контроль пламени | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.4 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
| 7.8 *** |  | 28.21/ 39.000 | Защитное выключение | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.5 | ГОСТ 28091-89, п. 5.7, п. 5.11 |
| 7.9 *** |  | 28.21/ 39.000 | Количество топлива поступающего в камеру горения после аварийной остановки | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.6 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
| 7.10 *** | Горелки промышленные на жидком топливе | 28.21/ 39.000 | Время защитного отключения при розжиге и погасанию | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.7 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7, п. 5.11 |
| 7.11 *** |  | 28.21/ 39.000 | Требования к автоматическому запорному органу | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.8 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
| 7.12 *** |  | 28.21/ 39.000 | Защитное выключение | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.10, п. 4.2.11, п. 4.2.12 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7, п. 5.11 |
| 7.13 *** |  | 28.21/ 39.000 | Работоспособность автоматики при отклонениях питающего напряжения | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.13 | ГОСТ 28091-89 п. 5.11 |
| 7.14 *** |  | 28.21/ 34.084 | Коэффициент избытка воздуха | ГОСТ 27824-2000 п. 4.5.1, п. 4.5.2 | ГОСТ 28091-89 п. 5.10, п. 6.13 |
| 7.15 *** |  | 28.21/ 34.084 | Потери тепла от химической и механической неполноты сгорания | ГОСТ 27824-2000 п. 4.5.3 | ГОСТ 28091-89 п. 5.10, п. 6.14, п. 6.15 |
| 7.16 *** |  | 28.21/ 08.153 | Определение сажевого числа | ГОСТ 27824-2000 п. 4.5.4 | ГОСТ 28091-89 п. 5.10, п. 6.15, Приложение 1 |
| 7.18 *** |  | 28.21/ 40.000 | Надежность крепления и герметичность системы топливораспределения | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.1, п. 4.6.2, п. 4.6.3, п. 4.6.5, п. 4.6.11 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1, п. 5.6 |
| 7.19 *** |  | 28.21/ 40.000 | Наличие фильтров | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.4 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.20 *** |  | 28.21/ 40.000 | Возможность очистки или замены форсунки без разборки горелки | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.6 | ГОСТ 28091-89 п. 5.17 |
| 7.21 *** |  | 28.21/ 40.000 | Надежность закрывания лючков | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.7 | ГОСТ 28091-89 п. 5.4 |
| 7.22 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к заменяемым деталям горелки | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.8 | ГОСТ 28091-89 п. 5.2 |
| 7.23 *** |  | 28.21/ 39.000 | Надежность пуска и устойчивой эксплуатации горелки | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.12 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7, п. 5.8 |
| 7.24 *** |  | 28.21/ 39.000 | Устойчивость пламени по разрежению (давлению) в камере горения во всем диапазоне нагрузок | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.13 | ГОСТ 28091-89 п. 5.8 |
| 7.25 *** |  | 28.21/ 40.000 | Наличие приспособления для перемещения горелки | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.14 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.26 *** |  | 28.21/ 40.000 | Наличие смотровых отверстий и под запальник | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.15, п. 4.6.16 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.27 *** |  | 28.21/ 40.000 | Комплектность | ГОСТ 27824-2000 п. 4.7 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.28 *** | Горелки промышленные на жидком топливе | 28.21/ 40.000 | Маркировка | ГОСТ 27824-2000 п. 4.8 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.29 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к движущимся частям | ГОСТ 27824-2000 п. 5 1 ГОСТ 12.2.003-91 п. 2.1.5 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.30 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требование о отсутствии острых углов | ГОСТ 27824-2000 п. 5 1 ГОСТ 12.2.003-91 п. 2.1.7 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.31 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требование к трубопроводам | ГОСТ 27824-2000 п. 5 1 ГОСТ 12.2.003-91 п. 2.1.8 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.32 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требование к конструкции креплений | ГОСТ 27824-2000 п. 5 1 ГОСТ 12.2.003-91 п. 2.1.9 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.33 *** |  | 28.21/ 35.067 | Уровень звукового давления и уровень звука | ГОСТ 27824-2000 п. 5.1, п. 5.2 ГОСТ 12.2.003-91 п. 2.1.13 | ГОСТ 28091-89 п. 5.15 ГОСТ 12.1.026-80 п. 5.1, п. 5.2 ГОСТ 31277-2002 п. 5, п. 6 |
| 7.34 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к системе управления | ГОСТ 27824-2000 п. 5 1 ГОСТ 12.2.003-91 пп. 2.3.1- 2.3.3, п. 2.3.8, п. 2.2.10 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.35 *** |  | 28.21/ 34.065 | Температура поверхностей горелки | ГОСТ 27824-2000 п. 5.3 ГОСТ 12.2.064-81 п. 1.10 | ГОСТ 29134-97 п. 7.11 |
| 7.36 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к питанию электрического оборудования горелки | ГОСТ 27824-2000 п. 5.4 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.37 *** |  | 28.21/ 26.141 | Степень электрозащиты автоматики (IР 40) | ГОСТ 27824-2000 п. 5.5 ГОСТ 14254-2015 п. 5.1, п. 5.2 | ГОСТ 28091-89 п. 5.13 ГОСТ 14254-2015 п. 13.2, п. 14.1 |
| 7.38 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к электробезопасности | ГОСТ 27824-2000 п. 5.6 ГОСТ 12.1.019-79 п. 1.6, пп. 2.2-2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.39 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требование к выдвижным элементам и их креплению | ГОСТ 27824-2000 п. 5.7 | ГОСТ 28091-89 п. 5.4 |
| 7.40 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к оснащению запальным устройством | ГОСТ 27824-2000 п. 5.8 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.41 *** |  | 28.21/ 40.000 | Требования к питающим элементам | ГОСТ 27824-2000 п. 5.9, пп. 5.13-5.15 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.42 *** | Горелки промышленные на жидком топливе | 28.21/ 40.000 | Требования к системе безопасности | ГОСТ 27824-2000 п. 5.12. п.5.16, п. 5.17 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 7.43 *** |  | 28.21/ 08.169 | Содержание СО, NOx в продуктах сгорания | ГОСТ 27824-2000 п. 6.1, п. 6.2 СТБ1626.1-2006 табл. 3, 4 | ГОСТ 28091-89 п. 4, п. 5.10, п. 6.8, п. 6.13, п. 6.16, п. 6.17 МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.050 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) | ГОСТ 17.2.3.02-2014 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 СТБ 1626.1-2006 п. 4.6 СТБ 1626.2-2006 п. 4.3 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.2 *** |  | 100.01/ 08.050 | Концентрация углерода (II) оксида (окись углерода, угарный газ) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.3 *** |  | 100.01/ 08.050 | Концентрация кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.4 *** |  | 100.01/ 08.050 | Концентрация серы диоксида (серы (IV) оксид) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.5 *** |  | 100.01/ 23.000 100.01/ 42.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 пп. 6-10 |
| 8.6 *** |  | 100.01/ 23.000 100.01/ 42.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 пп. 6-10 |
| 8.7 *** |  | 100.01/ 23.000 100.01/ 42.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 п. 5 |
| 8.8 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 п. 4 |
| 8.9 *** |  | 100.01/ 08.050 | Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид (NOх) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.10 *** |  | 100.01/ 08.050 | Коэффициент избытка воздуха |  | МВИ.МН 1003-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		             		                   Т.А. Николаева