|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5108 |
|  | от 07.03.2019 |
|  | на бланке № на 6 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 марта 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "Кондратьев Инжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| ул.Олешева, 1, пом. 7н, 220090, г.Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.2 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 СН 2.02.05-2020 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 1.2 *** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.4 СН 1.03.01-2019 ГОСТ 5264-80 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 1.3 *** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3 ГОСТ 9.032-74 п.2.2 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.3, 5.6 |
| 1.4 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.9 |
| 1.5 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8, 5.9 |
| 1.6 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.6 |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.7 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.11 |
| 1.8 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 1.9 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 1.10 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 1.11 *** |  | 25.11/29.061 | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.11 СН 2.02.05-2020 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15 |
| 1.12 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 2.2 *** | Здания и сооружения (дымовые трубы из листового металла в жилых, общественных, административных и производственных зданиях, мини-котельных, котельных, газо-распределительных подстанциях) | 25.99/26.141 | Скорость утечки воздуха | СТБ EN 1856-1-2013 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п. 8.8 |
|  |  | 100.13/26.141 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации |  |  |
| 3.1 *** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.2 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н |
| 4.2 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |
| 5.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.2 *** |  | 100.13/23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.13/23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 5.4 *** |  | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 6.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.036-81 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 23337-2014 07.02.2025 дата принятия решения |
| 6.2 *** |  | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; | ГОСТ 30494-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 6.3 *** |  | 100.11/35.060 | - относительная влажность воздуха |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.5 *** |  | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН 28.12.2012 № 213 ТНПА | MBИ.MH 5011-2014 |
| 6.6 *** |  | 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 6.7 ** | Здания и сооружения, производственные территории, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/04.125 100.12/04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта | ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 №213 СанПиН от 31.12.2013 № 137 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5618-2016 |
| 6.8 *** |  | 100.11/42.000 100.11/04.125 | Отбор проб |  | МВИ.МН 5618-2016 |
| 6.9 *** |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 6.7 ** | Здания и сооружения, производственные территории, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/04.125 100.12/04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта | ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 №213 СанПиН от 31.12.2013 № 137 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5618-2016 |
| 6.8 *** |  | 100.11/42.000 100.11/04.125 | Отбор проб |  | МВИ.МН 5618-2016 |
| 6.9 *** |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/35.065 | Температура наружного воздуха | СП 2.04.02-2020 СН 2.04.02-2020 ТКП 45-1.04-304-2016 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 7.2 *** |  | 100.13/35.065 | Температура внутреннего воздуха |  |  |
| 7.8 *** |  | 100.13/29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |
| 7.9 *** |  | 100.13/26.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении |  |  |
| 7.10 *** |  | 100.13/26.080 | Перепады давления |  |  |
| 7.11 *** |  | 100.13/26.080 | Объемные расходы воздуха |  |  |
| 7.16 *** |  | 100.13/26.080 | Воздухопроницаемость |  |  |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля) | 100.13/26.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и надветренной сторон здания | ТКП 45-1.04-304-2016 СТБ EN 13187-2016 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ EN 13187-2016 |
| 8.2 *** |  | 100.13/35.070 | Скорость движения наружного воздуха |  |  |
| 8.3 *** |  | 100.13/35.065 | Минимальные и максимальные температуры наружного воздуха |  |  |
| 8.4 *** |  | 100.13/35.060 | Относительная влажность наружного воздуха |  |  |
| 8.5 *** |  | 100.13/35.065 | Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  |  |
| 8.6 *** |  | 100.13/34.065 | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК |  |  |
| 9.1 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 9.2 *** |  | 100.13/34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 9.4 *** |  | 100.13/34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |
| 9.5 *** |  | 100.13/34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |
| 9.6 *** |  | 100.13/34.065 100.13/29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  |  |
| 10.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | ТР 2009/013/BY ГОСТ 18105-2018 СТБ 1544-2005 ГОСТ 13015.0-83 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 22690-2015 |
| 10.2 *** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод отрыва со скалыванием) |  | ГОСТ 22690-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных