|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1343 |
|  | от 14.03.2000 |
|  | на бланке № ____ на 17 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «2» мая 2025 года

лабораторного отдела Учреждения здравоохранения "Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 60 лет Октября, 19А г.Костюковичи Могилевская область, 213653 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 2.1*** | Мясо и мясные продукты | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 |
| 3.1*** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5667-2022 СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 | ГОСТ 5667-2022 п.6 СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 |
| 3.3* |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша | СТБ 1007-96 СТБ 2160-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-2022 п.7 |
| 3.4* |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 |
| 4.1*** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97 | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 11.07/08.149 | Кислотность | СТБ 539-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.4-86 |

| 5.1*** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5* |  | 10.71/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | СТБ 961-2005 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 14621-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5900-2014 п.7,8 |
| 6.1*** | Овощи, фрукты, ягоды | 01.13/42.000 01.22/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 п.7.3 |
| 6.2* |  | 01.13/08.169 01.22/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ № 5048-89, утв. 04.07.1989 МЗ СССР, п.2 |
| 7.1 ** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.32/42.000 10.39/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 26671-2014 | ГОСТ 26313-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 26671-2014 |
| 8.1*** | Соль поваренная пищевая | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84 СТБ 1036-97 | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1036-97 |
| 8.2* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода (йод) | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.1, п.4.2 |
| 9.1*** | Готовые блюда | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ, п.3 |
| 9.2* |  |  | Энергетическая ценность (расчетный метод) | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ ТНПА и другая документация | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ, п.4.1; п.12; п.12.1 |
| 9.3* |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ, п.4.1; п. 5.1.1; п. 5.1.2; п. 5.1.4 |
| 9.4* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ, п.4.1; п.5.2.5 |
| 12.1 *** | Изделия кулинарные | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 | ГОСТ 4288-76 п.2.1. |
| 14.1*** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 14.2* |  | 100.09/11.116 | Запах, вкус | ГН от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН от 15.12.2015 № 123 СанПиН и ГН от 30.12.2009 № 142 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3 |
| 14.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 14.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 14.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 14.6* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 14.7* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 14.8* |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 14.9* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 14.10* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 14.11* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 14.13* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 14.14* |  | 100.09/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 14.15* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 14.16* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 15.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанНиП от 16.05.2022 №44 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанНиП от 16.05.2022 №44 приложение п.3 |
| 15.2* |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ионы (Хлориды) | СанНиП, от 16.05.2022 №44 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 15.3* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы (Аммиак) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 15.4* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 15.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 15.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 15.7* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |

| 16.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4* |  | 100.03/08.156 | Аммиак | ГН от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 №198 СанНиП от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 от 12.12.2003 №163 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 16.5* |  | 100.03/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 16.6* |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 16.7* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 16.8* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 17.1** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 17.2* |  | 100.06/08.169 | Нитраты | ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 от 03.03.2004 №32 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 19.1*** | Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха -относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН от 30.04.2013 № 33 СанНПиГН от 20.08.2015 № 95 СанПиН от 28.12.2012 № 211 ГН от 14.06.2013 №47 СанПиН от 27.12.2012 №206 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 19.2*** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от. 16.11.2011 № 115 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от. 12.12.2005 №217 ГН от 06.12.2012 №191 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 19.3*** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость | СанПиН и ГН от 28.06.2012 №82 СанПиН от 27.12.2012 № 206 СанПиН от 25.01.2013 № 8 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 20.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | СанПиН и ГН от 30.04.2013 № 33 СанНПиГН от 20.08.2015 № 95 СанПиН от 28.12.2012 № 211 ГН от 14.06.2013 №47 СанПиН от 27.12.2012 №206 СанПиН от 25.01.2013 №8 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 20.2*** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, от 12.12.2005 №217 ГН от 06.12.2012 №191 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 20.3*** |  | 100.11/35.063 | Освещённость | СанПиН и ГН от 28.06.2012 №82 СанПиН от 27.12.2012 № 206 СанПиН от. 25.01.2013 № 8 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

| 21.1*** | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2* |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) от 26.04.1999 №16 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 22.1*** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, от 25.03.2003 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 п. 7.10-7.12 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, от 25.03.2003 |
| 22.2* |  | 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.47/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.51/04.125 10.71/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) от 26.04.1999 №16 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 23.1*** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 23.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) от 24.12.2004 № 152 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |

| 24.1*** | Торфобрикет, торфяные изделия | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2* |  | 08.92/04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН и ГН от 28.12.2012 № 213 Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа от 30.12.2006 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 25.1*** | Продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 |
| 25.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) от 11.01.2001 №4 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 26.1*** | Бытовые отходы, зольные отходы Вода поверхностных водоемов Сточные воды | 100.03/42.000 100.05/42.000 100.07/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98 | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98 |
| 26.2* |  | 100.03/04.125 100.05/04.125 100.07/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | СанПиН и ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 27.1*** | Зерно, прочее растительное сырье, корма | 01.11/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 27.2* |  | 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | РДУ от.03.08.1999 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 28.1*** | Сырьё, материалы и изделия строительные (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырьё), грунт, минеральное сырье | 08.11/42.000 08.12/42.000 08.99/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 8735-88 СТБ 1033-2016 СТБ 1158-2013 | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 8735-88 СТБ 1033-2016 СТБ 1158-2013 |
| 28.2* |  | 08.11/04.125 08.12/04.125 08.99/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.64/04.125 | Удельная активность радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф) | СанПиН и ГН от 28.12.2012 № 213 ГОСТ 30108-94 СП 2.6.2.11-10-2005 от 05.07.2005 №89 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 29.1 *** | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 СанПиН и ГН от 28.12.2012 № 213 Контрольные уровни загрязнения Cs-137 грунта для рекультивации дезактивируемых территорий, утвержденные МЗ РБ, 04.10.2004г. ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ТКП 113-2007 МУК РБ № 11-8-6-2002 МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 31.1 ** | Воздух в жилых и служебных помещениях | 100.13/04.125 | Объемная активность радона-222 | СанПиН и ГН от 28.12.2012 № 213 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2526-2006 МУК РБ № 11-8-6- 2002 |
| 32.1*** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв.25.02.2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв.25.02.2002 |
| 32.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п.8.2, п 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 32.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв.25.02.2002 МЗ РБ п.8.2, п 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 32.4* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв.25.02.2002 МЗ РБ п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7 |

| 33.1*** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | СанНиП и ГН от 15.12.2015 № 123 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 33.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 33.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 33.5* |  | 100.09/01.086 | Е.соli |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.2; п.9.5 |
| 33.6* |  | 100.09/01.086 | P. аеruginosa |  | ГОСТ 34786-2021п.11 |
| 33.8* |  | 100.09/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 п.10 |
| 34.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 31942-2012 СанНиП от 16.05.2022 №44 | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 31942-2012 СанНиП от 16.05.2022 №44 п.3 |
| 34.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.31 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 34.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.31 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 34.4* |  | 100.09/01.086 | Лицитиназоположительный стафилококк |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.36 п.37 |
| 34.5* |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 34786-2021 п. 40; п.41 |
| 36.1*** | Вода поверхностных водоемов, сточная вода | 100.03/42.000 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31942-2012 |
| 36.2* |  | 100.03/01.086 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 № 198 СанПиН и ГН от 05.12.2016 №122 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | Инструкция № 037-0409, утв. 08.05.2009 МЗ РБ |
| 36.3* |  | 100.03/01.086 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |
| 36.4* |  | 100.03/01.086 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция № 037-0409, утв. 08.05.2009 МЗ РБ п.18 |
| 38.1** | Продовольственное сырье и пищевые продукты | 10.51/42.000 10.13/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 03.00/42.000 10.81/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 11.07/42.000 11.05/42.000 10.61/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26669-85 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26669-85 |
| 39.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 1598-2006 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 39.2* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 39.3* |  | 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 39.4* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 39.5* |  | 10.51/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347- 2016 |
| 39.6* |  | 10.51/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 40.1* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 40.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 40.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 40.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 40.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 40.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 40.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 40.8* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 40.9* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 42.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 42.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 42.3* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 42.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 42.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 42.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 42.7* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 43.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 43.2* |  | 10.81/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 43.3* |  | 10.81/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 43.4* |  | 10.81/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 43.5* |  | 10.81/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.1* | Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки) | 01.13/01.086 01.25/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 44.2* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 44.3* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 | Сульфитредуцирующие клострдии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 44.4* |  | 01.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 44.5* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.6* |  | 01.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 44.7* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

| 45.1* | Напитки | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.2* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001, п. 6.1 |
| 45.3* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001, п. 6.3 |
| 45.4* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п. 6.4 |
| 46.1* | Вода минеральная | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 46.2* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 46.3* |  | 11.07/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 46.4* |  | 11.07/01.086 | P. aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11 |
| 46.5* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.1* | Продукция детского питания, в том числе и производимые на детских молочных кухнях | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 47.2* |  | 10.51/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 47.3* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.4* |  | 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 47.5* |  | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 48.1* | Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобу- лочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 48.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 48.3* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 48.4* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 48.5* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 48.6* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

| 49.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.2* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  | 10.42/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 49.3* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 49.4* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 49.5* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 50.1* | Продукция предприятий общественного питания (готовые блюда, кулинарные изделия) | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 50.2* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 50.3* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 50.4* |  | 10.85/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 50.5* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 50.6* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 50.7* |  | 10.85/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 50.8* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 52.1*** | Смывы с объектов внешней среды (торговые и пищевые производства) | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция № 076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ Инструкция №003-0621 от 21.06.2021 МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция № 076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ Инструкция №003-0621 от 21.06.2021 МЗ РБ |
| 52.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП (колиформные бактерии) | Инструкция № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №003-0621 от 21.06.2021 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 №120 ГН от 02.12.2016 №121 ТНПА и другая документация | Инструкция № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл.4 п.2 п.3 п.4 Инструкция №003-0621 от 21.06.2021 МЗ РБ Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 № 120 глава 15 |
| 52.3* |  | 100.15/01.086 | КМАФАнМ |  |  |
| 52.4* |  | 100.15/01.086 | Золотистый стафилококк |  |  |
| 52.5* |  | 100.15/01.086 | Proteus |  |  |
|  |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы. в т.ч. сальмонеллы |  |  |
| 52.6* |  |  |  |  |  |

| 52.7* | Смывы с объектов внешней среды (торговые и пищевые производства) | 100.15/01.086 | Иерсинии | Инструкция № 076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ | Инструкция № 076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.1*** | Объекты внешней среды ЛПО (воздух, смывы, хирургический инструментарий, перевязочный материал и другие изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций) | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 №120 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 №120 |
| 53.2* |  | 100.15/01.086 100.10/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГН №37 от 25.01.2021 СанПиН и ГН от 05.07.2017 №73 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ ГН от 02.12.2016 №121 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ гл.2, гл.3 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ гл.2, гл.3 |
| 53.3* |  | 100.15/01.086 100.10/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  |
| 53.4* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  |  |
| 53.5* |  | 100.15/01.086 | Ps.аеruginosa |  |  |
|  |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 № 120 гл.15 |
| 53.6* |  |  |  |  |  |
| 53.7* |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ гл.4 |
| 54.1*** | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.20/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, от 30.12.2005 № 283 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, от 30.12.2005 № 283 |
| 54.2* |  | 20.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, энтеробактерии и синегнойная палочка, сапрофитные бактерии |  |  |
|  |  | 20.20/01.086 | Микроорганизмы в 100 мл рабочего раствора антисептика |  |  |
| 55.1*** | Тесты для биологического контроля работы дезкамер | 20.59/01.086 | Подготовка и приготовление теста | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 СанПиН от 06.01.2017 № 2, Приложение 1 | Инструкция № 3.5-51-2006 от 23.11.2006 №175 |
| 55.2* |  | 20.59/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры S. aureus |  |  |
| 56.1*** | Тесты для биологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 20.59/01.086 | Подготовка и приготовление теста | МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 СанПиН от 06.01.2017 № 2 приложение 1. Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 Приложение 5 |
| 56.3* |  | 20.59/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры Bacillus licheniformis |  | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 Приложение 6 |
| 56.4* |  | 20.59/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры Bacillus stearothermophilus |  | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 Приложение 7 |
| 58.1*** | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005, № 77 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005, № 77 |
| 58.2* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 СанПиН и ГН от 28.12.2015 № 123 ГН №37 от 25.01.2021 | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005, № 77 Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 |
| 58.3* |  | 100.09/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших (цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий) |  |  |
| 59.1*** | Вода поверхностных водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005, № 77 | ГОСТ 17.1.5.05-85 Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005, № 77 |
| 59.2* |  | 100.03/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 № 198 Приложение 1 ГН №37 от 25.01.2021 | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 037-0409,утв. МЗ РБ от 25.05.2009 Инструкция №057-0606,утв. МЗ РБ от 05.01.2007 |
| 59.3* |  | 100.03/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |

| 60.1*** | Вода сточная, осадки сточных вод и иловых площадок | 100.05/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.2* |  | 100.05/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 №198 Приложение 1 | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 |
| 60.3* |  | 100.05/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 61.1* | Продукция растениеводства | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ от 15.04.2005 | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 15.04.2005 |
| 61.2* |  | 01.13/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.39/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН №37 от 25.01.2021 | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 15.04.2005 |
| 61.3* |  | 01.13/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.39/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 62.1* | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-21- 25-2006 от 25.10.2006 №128 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 от 25.10.2006 №128 |
| 62.2* |  | 03.00/07.096 10.20/07.096 | Наличие живых личинок гельминтов | СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52 |  |
| 63.1*** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 021- 0306, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 |
| 63.2* |  | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 от 03.03.2004 №32 | Инструкция № 65- 0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 |
| 63.3* |  | 100.06/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 64.1*** | Смывы с предметов обихода | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 | Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 |
| 64.2* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов |  |  |
| 65.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005 № 77 СанНиП от 16.05.2022 №44 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 Инструкция № 65- 0605 от 14.06.2005 № 77 СанНиП от 16.05.2022 №44 приложение п.3 |
| 65.2* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | ГН №37 от 25.01.2021 | Инструкция № 65- 0605 от 14.06.2005 № 77 Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 |
| 65.3* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева