|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0468 от 22.06.1998 на бланке № __________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 мая 2025 года

испытательной лаборатории

Совместного белорусско-польского предприятия «КАМАКО ПЛЮС»

в форме общества с ограниченной ответственностью

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Морозова, д. 87, 222514, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Майонез, соусы майонезные | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30004.1-93 СТБ 2286-2012 ГОСТ 31761-2012 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 2ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |
| 1.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.4 |
| 1.4* |  | 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.8 |
| 1.5* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 1.6* |  | 10.89/12.042 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
| 1.7* |  | 10.89/08.149 | Определение перекисного числа |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.16 |
| 1.8* |  | 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.9* |  | 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.1*** | Томатные соусы и кетчупы, томатная паста, оригинальные соусы (нестерилизованные, в том числе с применением консерванта) | 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1000-96 ГОСТ 3343-89 ТУ РБ 190239501.016-2002 ТУ BY 700036606.108-2013 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 2ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 п.5.2 |
| 2.2* |  | 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 8756.1-2017 р.5 |
| 2.3* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 2.4* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |
| 2.5* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 2.6* |  | 10.39/08.52 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 2.7* |  | 10.39/12.042 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 2.8* |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.9* |  | 10.39/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.10* |  | 10.39/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.1*** | Соевые соусы | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1000-96 ТУ 9162-205-79036538-2012 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 2ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 п.5.2 |
| 3.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет) |  | ГОСТ 8756.1-2017 р.5 |
| 3.3* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 3.4* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |
| 3.5* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 3.6* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.7* |  | 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.8* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.9* |  | 10.89/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.1*** | Горчица пищевая. Соусы горчичные | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 337-98 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 2ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 п.5.2 |
| 4.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 8756.1-2017 р.5 |
| 4.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля общих сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016 р.5 |
| 4.4* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.4 |
| 4.5* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 4.6* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |
| 4.7* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.8* |  | 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.9* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1 *** | Масло подсолнечное | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1129-93 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 2ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1939-2009 п.6.3 |
| 5.2* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели (прозрачность, запах и цвет) |  | ГОСТ 5472-50 р.3 |
| 5.3* |  | 10.41/08.149 | Определение перекисного числа |  | ГОСТ 26593-85 |
| 5.4* |  | 10.41/08.149 | Определение кислотного числа |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сноски:

1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 - Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52.

2ГН от 25.01.2021 № 37 - Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25 января 2021 г.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева