|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4840 от 05.08.2016 на бланке на 5 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  21 июня 2024 года

лаборатории  станции обезжелезивания

коммунального унитарного многоотраслевого производственного

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Ляховичское ЖКХ»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливаю-щего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающе-го метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ляховичский район, Жеребковичский с/с-7, 0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 приложение Д.А 2.1.3 в ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) МУК РБ 11-10-1-2002 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 приложение Д.А 2.1.3 в ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) МУК РБ 11-10-1-2002 |
| 1.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 ГОСТ 34786-2021п.7.1 |
| 1.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.5* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.6* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.9* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН ДИ (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.10* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость ДИ от 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.13* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 1.14* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионактивных ДИ (0,025-1,0) мг/дм3 (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) ГОСТ 31857-2012 п.3 |
| 1.15* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов ДИ (0,0005-25) мг/дм3 Фенольный индекс |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНДФ14.1:2:4.182-02 (М-01-07-2006) Издание 2010 года)) |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Массовая концен-трация алюминия ДИ (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Содержание бора ДИ (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация общего железа ДИ (0,10-2,0 ) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Содержание марганца ДИ от 10 мкг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация меди ДИ (0,02-0,5 ) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.22* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитратов ДИ от 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 1.23* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитритов ДИ (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 1.24* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ (0,05-3,0 ) мг/ дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 1.25* |  | 100.09/08.150 | Содержание сульфатов ДИ (2-50 ) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1.26* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов ДИ (0,05-1,0 ) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 1.27* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов ДИ от 10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 1.28* |  | 100.09/08.149 | Содержание свободного остаточного хлора |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.29* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Суммарная удельная альфа-радиоактивность ДИ (0,05-1,0) Бк/кг | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», ГН «Критерии оценки радиационного воздействия », утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | СТБ ISO 9696-2020 |
| 1.30* |  | 100.09/04.125 | Суммарная удельная бета-радиоактивность ДИ (0,5-10,00) Бк/кг |  | СТБ ISО 9697-2016 |
| 1.31* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 ДИ (3-106) Бк/кг 27.09.2024 дата принятия решения |  | МВИ.МН 4808-2013 |
| 4.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях - постоянного пребывания; - временного пребывания ## Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ (0,10-999,9) мкЗв/ч | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ -диапазон  измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных