|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0478 |  |
|  | от 27.07.1998 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года центральной заводской энергетической лаборатории управления главного энергетика открытого акционерного общества "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электроустанов-ки до 1000 В, в том числе аппараты, силовые и осветительные сети, переносное электрооборудо-вание, вторичные цепи переменного тока, напряже-нием до 1000 В, кабельные линии до 10 кВ, электрооборудо-вание электрических грузоподъемных машин | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.5.5.41, п.6.7.2.6, п.6.7.3.13, п.Б.27.1, Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.МС 0008-2022 |
| 1.2 ** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ постоянного тока | ТКП 181-2023 п.Б.30.2; ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ. МН 526-2018 |
| 2.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ. МН 528-2018 |
| 3.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ. МН 528-2018 |
| 4.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, Приложение Ж | МВИ. МН 528-2018 |
| 5.1* | Штанги электро-изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, Приложение Ж | МВИ. МН 528-2018 |
| 6.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п. 10.5.6, Приложение Ж | МВИ. МН 528-2018 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 6.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 7.1 ** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4, п.Б.30.10; ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ.МС 0057-2023 |
| 7.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2, п.6.7.2.5, п.6.7.3.13 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.МС 0009-2022 |
| 7.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов- ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5; ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 | АМИ.МС 0056-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева